ИНФОРМАЦИЯ

о результатах мониторинга выполнения производственных программ 

организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения  за 2008 год
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» представлены результаты мониторинга выполнения производственных программ в сфере водоснабжения
	Показатели выполнения производственной программы
	ОАО «Омский аэропорт»
	ОАО «АК «Омскагрегат

(произ.вод.)
	ОАО «АК «Омскагрегат» (ХПВ)
	ОАО «Газпром-нефть-ОНПЗ»
	ОАО «Газпром-нефть-ОНПЗ» (произв.вод)
	ООО «Омсктех-углерод»
	ООО «НТК «Криогенная техника»
	ОАО «Омский каучук»
	ОАО «Омск-Водоканал»

	1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуги)

	1.1. Объем реализации товаров и услуг, тыс.куб.м.
	20,0
	4,49
	5,52
	174,46
	23152,204
	14,58
	29,9
	9282,43
	150505,0

	В т.ч. население
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	92115,0

	1.2. Протяженность сетей, км.
	4,26
	4,10
	2,70
	49,85
	55,20
	6,35
	5,4
	48,0
	1629,61

	2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

	2.1. Наличие контроля качества и услуг, %
	-
	-
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	-
	100,0

	2.2. Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, %
	-
	-
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	-
	100,0

	3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

	3.1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед.км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,57
	0,29
	1,371

	3.2. Износ систем коммунальной инфраструктуры, %
	75,0
	65,0
	60,0
	99,4
	29,06
	73,43
	-
	-
	61,48

	3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
	70,42
	4,88
	3,70
	94,86
	81,16
	8,20
	9,26
	27,08
	76,29


ИНФОРМАЦИЯ

о результатах мониторинга выполнения производственных программ 

организаций коммунального комплекса в сфере водоотведения  и очистки сточных вод за 2008 год
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» представлены результаты мониторинга выполнения производственных программ в сфере водоотведения и очистки сточных вод
	Показатели выполнения производственной программы
	ОАО «Омский аэропорт»
	ОАО «АК «Омскагрегат»
	ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»
	ООО «Омсктех-углерод»
	ООО «НТК «Криогенная техника»
	ООО «Газ-энерго»
	ОАО «Омский каучук»
	ОАО «ОмскВодоканал»

	1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуги)

	1.1. Объем реализации товаров и услуг, тыс.куб.м.
	38,20
	44,57
	337,93
	9,78
	136,10
	175,02
	1750,48
	131235,0

	В том числе население
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	88777,0

	1.2. Протяженность сетей, км.
	3,92
	6,70
	110,60
	8,69
	6,90

	3,21
	104,0
	1125,98

	2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

	2.1. Наличие контроля качества и услуг, %
	-
	-
	100,0
	-
	-
	-
	-
	100,0

	2.2. Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, %
	-
	-
	100,0
	-
	-
	-
	-
	100,0

	3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

	3.1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед.км
	-
	-
	-
	-
	0,2899
	0,62
	0,0192
	2,481

	3.2. Износ систем коммунальной инфраструктуры, %
	70,0
	61,0
	96,11
	67,7
	-
	-
	80,0
	82,22

	3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
	20,42
	7,46
	96,01
	6,91
	-
	2,49
	0,048
	64,29


