ИНФОРМАЦИЯ

о результатах мониторинга выполнения производственных программ 

организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения  за I квартал 2009 года

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» представлены результаты мониторинга выполнения производственных программ в сфере водоснабжения

	Показатели выполнения производственной программы
	ОАО «Омский аэропорт»
	ОАО «АК «Омскагрегат»

(произв.вод.)
	ОАО «АК «Омскагрегат» (ХПВ)
	ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» (ХПВ)
	ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» (произв.вода)
	ООО «Омск-техуглерод»
	ООО «НТК «Криогенная техника»
	ОАО «Омский каучук»
	ОАО «ОмскВодоканал»

	1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуги)

	1.1. Объем реализации товаров и услуг, тыс.куб.м.
	3,9
	0,757
	2,882
	42,0
	5608,06
	0,799
	6,7
	2277,92
	48528,0

	В том числе население
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	17248,0

	1.2. Протяженность сетей, км.
	4,26
	4,1
	2,7
	49,85
	55,2
	6,35
	5,4
	48,0
	1629,61

	2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

	2.1. Наличие контроля качества и услуг, %
	-
	-
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	-
	100,0

	2.2. Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, %
	-
	-
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	-
	100,0

	3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

	3.1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед.км
	-
	-
	-
	-
	-
	
	0,37
	-
	0,2332

	3.2. Износ систем коммунальной инфраструктуры, %
	70,0
	66,0
	64,0
	99,42
	30,08
	74,3
	-
	-
	61,48

	3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
	70,42
	0,0
	0,0
	94,86
	81,16
	
	9,26
	27,08
	76,00


ИНФОРМАЦИЯ

о результатах мониторинга выполнения производственных программ 

организаций коммунального комплекса в сфере водоотведения и очистки сточных вод  за I квартал 2009 года
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» представлены результаты мониторинга выполнения производственных программ в сфере водоотведения и очистки сточных вод

	Показатели выполнения производственной программы
	ОАО «Омский аэропорт»
	ОАО «АК «Омскагрегат»
	ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»
	ООО «Омск-техуглерод»
	ООО «НТК «Криогенная техника»
	ОАО «Омский каучук»
	ОАО «ОмскВодоканал»

	1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуги)

	1.1. Объем реализации товаров и услуг, тыс.куб.м.
	5,0

	10,043
	89,187
	0,75
	40,5
	344,20
	32657,0

	В том числе население
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	22018,0

	1.2. Протяженность сетей, км.
	3,92
	6,7
	110,6
	8,69
	6,9
	104,0
	1125,98

	2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

	2.1. Наличие контроля качества и услуг, %
	-
	-
	100,0
	-
	-
	-
	100,0

	2.2. Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, %
	-
	-
	100,0
	100,0
	-
	-
	100,0

	3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

	3.1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед.км
	-
	-
	-
	-
	0,145
	-
	0,4725

	3.2. Износ систем коммунальной инфраструктуры, %
	70,0
	64,0
	96,22
	69,28
	-
	-
	72,85

	3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
	20,42
	0,0
	96,01
	0,0
	0,0
	0,048
	64,00


