ИНФОРМАЦИЯ

о результатах мониторинга выполнения производственных программ 

организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения  за II квартал 2009 года

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» представлены результаты мониторинга выполнения производственных программ в сфере водоснабжения

	Показатели выполнения производственной программы
	ОАО «Омский аэропорт»
	ОАО «АК «Омскагрегат»

(произв.вод.)
	ОАО «АК «Омскагрегат» (ХПВ)
	ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» (ХПВ)
	ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» (произв.вода)
	ООО «Омск-техуглерод»
	ООО «НТК «Криогенная техника»
	ОАО «ОмскВодоканал»

	1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуги)

	1.1. Объем реализации товаров и услуг, тыс.куб.м.
	7,40
	1,91
	4,84
	88,62
	11716,97
	1,80
	12,63
	70943,0

	В том числе население
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	36830,0

	1.2. Протяженность сетей, км.
	4,26
	4,10
	2,70
	49,85
	55,20
	6,35
	5,40
	1629,61

	2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

	2.1. Наличие контроля качества и услуг, %
	100,0
	-
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	100,0

	2.2. Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, %
	100,0
	-
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	100,0

	3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

	3.1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед.км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,7407
	0,5578

	3.2. Износ систем коммунальной инфраструктуры, %
	77,50
	59,60
	46,30
	95,16
	31,71
	80,69
	-
	67,80

	3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
	18,78
	0,0
	0,0
	94,86
	81,16
	1,13
	9,26
	76,29


ИНФОРМАЦИЯ

о результатах мониторинга выполнения производственных программ 

организаций коммунального комплекса в сфере водоотведения и очистки сточных вод  за II квартал 2009 года
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» представлены результаты мониторинга выполнения производственных программ в сфере водоотведения и очистки сточных вод

	Показатели выполнения производственной программы
	ОАО «Омский аэропорт»
	ОАО «АК «Омскагрегат»
	ОАО «Газпром-нефть-ОНПЗ» (бытовые стоки)
	ОАО «Газпром-нефть-ОНПЗ» (пром.стоки)
	ООО «Омск-техуглерод»
	ООО «НТК «Криогенная техника»
	ОАО «ОмскВодоканал»

	1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуги)
	

	1.1. Объем реализации товаров и услуг, тыс.куб.м.
	3,30
	18,43
	110,89
	170,14
	1,63
	67,27
	64582,0

	В том числе население
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	42495,0

	1.2. Протяженность сетей, км.
	3,92
	6,70
	55,30
	110,60
	8,69
	6,90
	1125,98

	2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
	

	2.1. Наличие контроля качества и услуг, %
	-
	-
	-
	100,0
	-
	-
	100,0

	2.2. Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, %
	-
	-
	-
	100,0
	100,0
	-
	100,0

	3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
	

	3.1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед.км
	-
	-
	-
	-
	-
	0,4348
	1,1705

	3.2. Износ систем коммунальной инфраструктуры, %
	86,70
	67,6
	62,60
	96,56
	80,69
	-
	57,14

	3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
	15,30
	0,0
	61,59
	96,01
	0,0
	0,0
	64,29


