ИНФОРМАЦИЯ

о результатах мониторинга выполнения производственных программ 

организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения  за III квартал 2009 года

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» представлены результаты мониторинга выполнения производственных программ в сфере водоснабжения

	Показатели выполнения производственной программы
	ОАО «Омский аэропорт»
	ОАО «АК «Омскагрегат»

(произв.вод.)
	ОАО «АК «Омскагрегат» (ХПВ)
	ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» (ХПВ)
	ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» (произв.вода)
	ООО «Омск-техуглерод»
	ООО «НТК «Криогенная техника»
	ОАО «ОмскВодоканал»

	1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуги)

	1.1. Объем реализации товаров и услуг, тыс.куб.м.
	11,20
	1,93
	8,23
	134,48
	22761,00
	3,57
	19,19
	106061,00

	В том числе население
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	67193,00

	1.2. Протяженность сетей, км.
	4,26
	4,10
	2,70
	49,85
	55,20
	6,35
	5,40
	1630,75

	2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

	2.1. Наличие контроля качества и услуг, %
	100,0
	-
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	100,0

	2.2. Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, %
	100,0
	-
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	100,0

	3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

	3.1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед.км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,7407
	0,5578

	3.2. Износ систем коммунальной инфраструктуры, %
	77,50
	64,18
	47,27
	95,12
	32,13
	81,66
	-
	67,66

	3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
	18,78
	0,0
	0,0
	94,86
	81,16
	2,36
	9,26
	76,00


ИНФОРМАЦИЯ

о результатах мониторинга выполнения производственных программ 

организаций коммунального комплекса в сфере водоотведения и очистки сточных вод  за III квартал 2009 года
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» представлены результаты мониторинга выполнения производственных программ в сфере водоотведения и очистки сточных вод

	Показатели выполнения производственной программы
	ОАО «Омский аэропорт»
	ОАО «АК «Омскагрегат»
	ОАО «Газпром-нефть-ОНПЗ» (бытовые стоки)
	ОАО «Газпром-нефть-ОНПЗ» (пром.стоки)
	ООО «Омск-техуглерод»
	ООО «НТК «Криогенная техника»
	ОАО «ОмскВодоканал»

	1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуги)
	

	1.1. Объем реализации товаров и услуг, тыс.куб.м.
	5,80
	25,70
	161,44
	264,54
	2,40
	93,51
	95496,00

	В том числе население
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	65859,00

	1.2. Протяженность сетей, км.
	3,92
	6,70
	55,30
	110,60
	8,69
	6,90
	1127,04

	2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
	

	2.1. Наличие контроля качества и услуг, %
	-
	-
	-
	100,0
	-
	-
	100,0

	2.2. Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, %
	-
	-
	-
	100,0
	100,0
	-
	100,0

	3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
	

	3.1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед.км
	-
	-
	-
	-
	-
	0,4348
	0,1020

	3.2. Износ систем коммунальной инфраструктуры, %
	86,70
	71,0
	64,22
	96,51
	81,65
	-
	60,72

	3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
	15,30
	0,0
	61,59
	96,01
	2,88
	0,0
	63,78


