ИНФОРМАЦИЯ

о результатах мониторинга выполнения производственных программ 

организаций коммунального комплекса в сфере водоотведения и очистки сточных вод  за I квартал 2010 года
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» представлены результаты мониторинга выполнения производственных программ в сфере водоотведения и очистки сточных вод

	Показатели выполнения производственной программы
	ОАО «Омский аэропорт»
	ОАО «АК «Омскагрегат»
	ОАО «Газпром-нефть-ОНПЗ» (бытовые стоки)
	ОАО «Газпром-нефть-ОНПЗ» (пром.стоки)
	ООО «Омск-техуглерод»
	ООО «НТК «Криогенная техника»
	ОАО «Омский комбинат строительных конструкций»
	ОАО «Омский каучук»
	ОАО «ОмскВодоканал»

	1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуги)
	
	
	

	1.1. Объем реализации товаров и услуг, тыс.куб.м.
	1,8
	35,73
	53,65
	381,33
	1,39
	38,94
	17,80
	184,02
	31894,0

	В том числе население
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20857,0

	1.2. Протяженность сетей, км.
	3,92
	6,70
	55,30
	110,60
	8,69
	6,90
	2,58
	104,0
	1127,04

	2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
	
	
	

	2.1. Наличие контроля качества и услуг, %
	-
	-
	-
	100,0
	-
	-
	-
	-
	123,19

	2.2. Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, %
	-
	-
	-
	100,0
	100,0
	-
	-
	-
	77,94

	3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
	
	
	

	3.1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед.км
	-
	-
	-
	-
	0,1151
	0,1449
	-
	84,91
	0,0133

	3.2. Износ систем коммунальной инфраструктуры, %
	83,87
	77,46
	65,21
	61,11
	83,48
	71,43
	12,50
	0,0
	60,71

	3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
	5,1
	0,0
	61,59
	96,01
	0,0
	0,0
	10,85
	
	63,78


