ИНФОРМАЦИЯ

о результатах мониторинга выполнения производственных программ 

организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения  за I квартал 2010 года

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» представлены результаты мониторинга выполнения производственных программ в сфере водоснабжения

	Показатели выполнения производственной программы
	ОАО «Омский аэропорт»
	ОАО «АК «Омскагрегат»

(ХПВ)
	ОАО «Омский комбинат строительных конструкций» 
	ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» (ХПВ)
	ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» (произв.вода)
	ООО «Омск-техуглерод»
	ООО «НТК «Криогенная техника»
	ОАО «Омский каучук»
	ОАО «ОмскВодоканал»

	1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуги)

	1.1. Объем реализации товаров и услуг, тыс.куб.м.
	3,3
	29,84
	17,44
	47,93
	4817,42
	1,55
	5,57
	1417,85
	50481,0

	В том числе население
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16989,0

	1.2. Протяженность сетей, км.
	4,26
	2,7
	2,97
	49,85
	55,2
	6,35
	5,4
	48,0
	1630,75

	2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

	2.1. Наличие контроля качества и услуг, %
	76,0
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	-
	100,0

	2.2. Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, %
	100,0
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	-
	99,34

	3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

	3.1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед.км
	-
	-
	-
	-
	-
	
	0,1852
	-
	0,1049

	3.2. Износ систем коммунальной инфраструктуры, %
	75,0
	50,0
	25,0
	95,27
	66,11
	82,7
	88,89
	-
	69,87

	3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
	18,78
	0,0
	8,42
	94,86
	81,16
	
	9,26
	27,08
	76,00


