ИНФОРМАЦИЯ

о результатах мониторинга выполнения производственных программ 

организаций коммунального комплекса в сфере водоотведения и очистки сточных вод  за II квартал 2010 года
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» представлены результаты мониторинга выполнения производственных программ в сфере водоотведения и очистки сточных вод

	Показатели выполнения производственной программы
	ОАО «Омский аэропорт»
	ОАО «АК «Омскагрегат»
	ОАО «Газпром-нефть-ОНПЗ» (бытовые стоки)
	ОАО «Газпром-нефть-ОНПЗ» (пром.стоки)
	ООО «Омск-техуглерод»
	ООО «НТК «Криогенная техника»
	ОАО «Омский комбинат строительных конструкций»
	ОАО «Омский каучук»
	ОАО «ОмскВодоканал»

	1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуги)
	
	
	

	1.1. Объем реализации товаров и услуг, тыс.куб.м.
	4,4
	42,59
	114,34
	1357,55
	3,72
	64,54
	34,89
	360,56
	63560,0

	В том числе население
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	41747,0

	1.2. Протяженность сетей, км.
	3,92
	6,70
	55,30
	110,60
	8,69
	6,90
	2,58
	104,0
	1131,86

	2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
	
	
	

	2.1. Наличие контроля качества и услуг, %
	-
	-
	-
	100,0
	-
	-
	-
	-
	122,72

	2.2. Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, %
	-
	-
	-
	100,0
	100,0
	-
	-
	-
	81,80

	3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
	
	
	

	3.1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед.км
	-
	-
	-
	-
	0,1151
	0,2899
	-
	0,0096
	0,0389

	3.2. Износ систем коммунальной инфраструктуры, %
	86.67
	81.69
	65.63
	50,93
	83,56
	80,0
	12,50
	84,91
	64,05

	3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
	5,10
	0,0
	61,59
	96,01
	0,0
	0,0
	10,85
	0,0
	63,61


