# Приложение № 1

к постановлению Администрации города Омска

от 26 апреля 2010 года № 324-п

### ГРАФИК

остановок тепловых сетей Омского филиала Открытого акционерного общества

«Территориальная генерирующая компания № 11» с прекращением горячего водоснабжения

в весенне-летний период 2010 года

| № п/п | Источник тепла | Вид испытания установок | Период остановки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |  |
| 1 | Тепловая электро- централь № 2 | Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения | с 20 мая по 2 июня | – | – | – | – |
|  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | 18, 19 | 3, 10, 17, 24 | 6, 13, 20, 27 | 5, 12, 19, 26 | 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23 |  |
| 2 | Тепловая электро- централь № 3 | Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения | – | 3 – 16 | – | – | – | Ремонт газо-распределительной станции № 1 с 7 по 11 июня |
|  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | 20, 26, 27 | 2, 3, 22, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 | 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23 |  |
| 3 | Тепловая электро- централь № 4 | Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения | – | – | 1 – 7 | 10 – 16 | – | – |
|  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | – | – | 1, 2 | 10 | – |  |
| 4 | Тепловая электро- централь № 5 | Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения | с 20 мая по 2 июня | 14 – 27 | – | – | Лучи: Север, Запад, Релеро, Восток, Юг, Октябрьский, Оранжерея |
|  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | 20, 21, | 9, 10, 16, 18, 23 | 1, 14, 15, 29 | 4, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 | 2, 3, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 21, 23 |  |
| 5 | Кировская районная котельная | Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения | – | 15 – 28 | – | – | – | Ремонт газо- распределительной станции № 5 с 15 по 18 июня |
|  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | 20, 25, 27 | 3, 8, 10, 15, 16 | 1, 6, 13, 15, 20, 27 | 3, 10, 12, 17, 24 | 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23 |  |

Примечание:

1. Срок отключения горячего водоснабжения – 14 суток (подпункт 5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета  Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170).

2. Начало отопительного периода 2010 – 2011 годов планируется с 25 сентября 2010 года.

3. По тепловой электроцентрали № 5:

1) с 20 мая по 2 июня 2010 года отключаются потребители по лучам Восток, Юг, Октябрьский,

включая:

- микрорайоны: 40 лет Октября, Чкаловский, Кордный;

- улицы: Бердникова, Н. Кузнецова, 2-я Транспортная, 3-я Транспортная, 4-я Транспортная, 4-я Линия, 6-я Линия, Ермака, территория завода «Электроточприбор»;

- абонентов, подключенных от цирковой перемычки;

- потребителей от тепловой электроцентрали № 2;

- потребителей на участке П-З-28 по П-З-41 (по Иртышской набережной и проспекту К. Маркса);

2) с 14 июля по 27 июля  2010 года отключаются потребители по лучам: Север, Запад, Релеро, Оранжерея,

кроме:

- микрорайонов: 40 лет Октября, Чкаловский, Кордный;

- улиц: Бердникова, Н. Кузнецова, 2-я Транспортная, 3-я Транспортная, 4-я Транспортная, 4-я Линия,  6-я Линия, Ермака, территория завода «Электроточприбор»;

- абонентов, подключенных от цирковой перемычки;

- потребителей от тепловой электроцентрали № 2;

- потребители на участке П-З-28 по П-З-41 (по Иртышской набережной и проспекту К. Маркса);

3) 20, 21 мая 2010 года проводятся гидравлические испытания лучей: Восток, Юг; Октябрьский, Релеро (от тепловой электроцентрали № 5);

4) 14, 15 июля 2010 года проводятся гидравлические испытания лучей: Север, Запад, (от тепловой электроцентрали № 5);

5) количество гидравлических испытаний  тепловых сетей может быть изменено по согласованию с теплоисточниками;

6) часть потребителей, проживающих на левом берегу реки Иртыш, будет обеспечиваться горячим водоснабжением от тепловой электроцентрали № 5 по Северному лучу, согласно утвержденному режиму;

7) 20, 21 мая; 9, 16, 23 июня; 14, 15, 29 июля; 10, 17, 24 августа; 2, 9, 14, 16, 23 сентября гидравлические испытания проводятся насосным оборудованием тепловой электроцентрали № 5.

4. 20, 27 мая; 2, 3, 23, 30 июня; 14, 28 июля; 11, 25 августа; 2, 9, 16, 23 сентября 2010 года гидравлические испытания проводятся насосным оборудованием тепловой электроцентрали № 3.

5. Гидравлические испытания насосным оборудованием тепловой электроцентрали № 2, тепловой электроцентрали № 4, Кировской  районной котельной проводятся согласно графику проведения гидравлических испытаний.

6.  Гидравлические испытания совместно с Муниципальным предприятием города Омска «Тепловая компания» проводятся в первый день периода остановки источников и в сентябре 2010 года.

7. До 6 сентября 2010 года горячее водоснабжение по открытой схеме перевести на подающий трубопровод.

_______________