PAGE  
5

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 14 октября 2021 года № 221-р

Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска
В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 декабря 2015 года № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», распоряжением Администрации города Омска от 17 января 2011 года № 4-р                                   «О взаимодействии структурных подразделений Администрации города Омска по вопросу выявления и оформления бесхозяйных недвижимых вещей», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска:
1. Предложить Акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения до момента признания их муниципальной собственностью в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                  на заместителя Мэра города Омска Е.В. Русинову.

Исполняющий обязанности
	Мэра города Омска
	
	            Е.В. Фомин
 


	
	Приложение      

к распоряжению Администрации города Омска

от 14 октября 2021 года № 221-р




ПЕРЕЧЕНЬ 

бесхозяйных сетей электроснабжения

	№

п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,

п. м
	Марка 
	Количество,

шт.

	1
	Город Омск, улица Волгоградская, дом 10/1

(отключающий пункт ОП-729)


	-
	РЛНД-10
	1

	2
	Город Омск, улица Щедрая, дом 20

(отключающий пункт ОП-730)


	-
	РЛНД-10
	1

	3
	Город Омск, улица Конева, дом 31/1

(КТП-6027 с оборудованием)


	-
	-
	1

	4
	Город Омск, улица Садовая, дом 22А

(КТП-5153 с оборудованием)


	-
	-
	1

	5
	Город Омск, улица Крупской, строение 7/2

(КЛ-10 кВ от ТП-6609 до ТП-6046, расположенной по улице Перелета, дом 20)
	400
	ААБл

3х150
	-

	6
	Город Омск, улица 3-я Енисейская, строение 32/1

(КЛ-10 кВ от РП-611 до ТП-5568, расположенной по улице 3-я Енисейская, строение 30/3)
	520
	ААБ

3х150
	-

	7
	Город Омск, улица 4-я Садовая, дом 22А

(КЛ-10 кВ от КТП-5153 до мачтовой муфты в сторону ТП-6067, расположенной по улице Дмитриева, строение 10/1)


	230
	ААБлУ

3х120
	-
	

	8
	Город Омск, улица Транссибирская, дом 1

(2КЛ-0,4 кВ от ТП-5212 до ВРУ-1 жилого дома 1 по улице Транссибирской)


	27
	АВБбШв

4х185
	-
	

	
	
	27
	
	
	

	9
	Город Омск, улица Транссибирская, дом 1

(2КЛ-0,4 кВ от ТП-5212 до ВРУ-2 жилого дома 1 по улице Транссибирской)


	43
	АВБбШв

4х150
	-
	

	
	
	43
	
	
	

	10
	Город Омск, улица Транссибирская, дом 1

(2КЛ-0,4 кВ от ТП-5212 до ВРУ-3 жилого дома 1 по улице Транссибирской)


	75
	АВБбШв

4х120
	-
	

	
	
	75
	
	
	

	11
	Город Омск, улица Транссибирская, дом 1

(2КЛ-0,4 кВ от ТП-5212 до ВРУ-4 жилого дома 1 по улице Транссибирской)
	75
	АВБбШв

4х120
	-
	

	
	
	75
	
	
	

	12
	Город Омск, улица Транссибирская, дом 1

(КЛ-0,4 кВ от ТП-5212 до АВР жилого дома 1 по улице Транссибирской)


	75
	АВБбШв

4х95
	-
	

	
	
	75
	
	
	

	
	
	75
	
	
	

	
	
	75
	
	
	

	13
	Город Омск, улица Перелета, дом 22/1

(2КЛ-0,4 кВ от ТП-6046 до ВРУ-1 жилого дома 22/1 по улице Перелета)


	128
	АВБбШв

4х95
	-
	

	
	
	128
	
	
	

	14
	Город Омск, улица Перелета, дом 22/1

(2КЛ-0,4 кВ от ТП-6046 до ВРУ-2 жилого дома 22/1 по улице Перелета)


	127
	АВБбШв

4х70
	-
	

	
	
	127
	
	
	

	15
	Город Омск, улица Перелета, дом 14/1

(2КЛ-0,4 кВ от ТП-6050 до ВРУ-1 жилого дома 14/1 по улице Перелета)


	35
	АПБбШв

3х50+1х25
	-
	

	
	
	35
	
	
	

	16
	Город Омск, улица Перелета, дом 14/1

(2КЛ-0,4 кВ от ТП-6050 до ВРУ-2 жилого дома 14/1 по улице Перелета)


	67
	АПБбШв

3х50+1х25
	-
	

	
	
	67
	
	
	

	17
	Город Омск, улица Перелета, дом 14/1

(2КЛ-0,4 кВ от ТП-6050 до ВРУ-3 жилого дома 14/1 по улице Перелета)


	94
	АПБбШв

3х50+1х25
	-
	

	
	
	94
	
	
	

	18
	Город Омск, улица Севастопольская, дом 22

(КЛ-0,4 кВ (перемычка) от ВРУ жилого дома (от РП-520) до ВРУ кулинария по улице Севастопольской, дом 22
	50
	КГХЛ

4х50
	
	

	Всего 
	2842
	-
	4
	


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ОП
	–
	отключающий пункт с порядковым номером;

	
	КТП
	–
	комплектная трансформаторная подстанция с порядковым номером;

	
	ТП
	–
	трансформаторная подстанция с порядковым номером; 

	
	АВР
	–
	автоматический ввод резерва;

	
	КЛ
	–
	кабельная линия;

	
	ВРУ
	–
	вводное распределительное устройство с порядковым номером.


_________________

