| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбоагрегатов | прочее | всего |  |  |  |  |
| ТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 815,24 | 191 | 1006,24 | 0 | 1006,24 | 46,20 | 960,04 |
| 2018 | 815,24 | 191 | 1006,24 | 0 | 1006,24 | 46,20 | 960,04 |
| 2019 | 815,24 | 191 | 1006,24 | 0 | 1006,24 | 46,20 | 960,04 |
| 2020 | 815,24 | 191 | 1006,24 | 0 | 1006,24 | 46,20 | 960,04 |
| 2021 | 815,24 | 317 | 1132,24 | 0 | 1132,24 | 46,20 | 1086,04 |
| ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 804 | 96 | 900 | 0 | 900 | 28,60 | 871,40 |
| 2018 | 804 | 96 | 900 | 0 | 900 | 28,60 | 871,40 |
| 2019 | 804 | 96 | 900 | 0 | 900 | 28,60 | 871,40 |
| 2020 | 804 | 96 | 900 | 0 | 900 | 28,60 | 871,40 |
| 2021 | 804 | 96 | 900 | 0 | 900 | 28,60 | 871,40 |
| ТЭЦ-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 1128 | 635 | 1763 | 0 | 1763 | 51,40 | 1711,60 |
| 2018 | 1128 | 635 | 1763 | 0 | 1763 | 51,40 | 1711,60 |
| 2019 | 1128 | 635 | 1763 | 0 | 1763 | 51,40 | 1711,60 |
| 2020 | 1128 | 635 | 1763 | 0 | 1763 | 51,40 | 1711,60 |
| 2021 | 1128 | 635 | 1763 | 0 | 1763 | 51,40 | 1711,60 |