Техническое задание

по капитальному ремонту многоквартирного дома

по адресу: 644065, г.Омск, ул. 19 Партсъезда, д.35-б 

(стоимость капитального ремонта всего: 3 800 000,0 тыс.руб. с энергоаудитом 42 000 руб., 

за вычетом 3 758 000,0 руб. 

Начальная максимальная цена лота:

Лот 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт канализации ремонт подвальных помещений – 3 758 000,0

Часть 1. Ремонт  электрооборудования ( сумма 2 688 194 руб.)

Раздел 1. Монтаж электрооборудования

1.1 Прокладка стальной трубы по стене с креплением д. до 25 мм. 

1.2 Прокладка стальной трубы по стене с креплением д. до 40 мм.
1.3 Затягивание проводов в проложенные трубы, сечение до 35мм

1.4.Затягивание проводов в проложенные трубы, сечение до 35мм

1.5.Затягивание проводов в проложенные трубы, сечение до 6 мм

1.6.Затягивание проводов в проложенные трубы, сечение до 6 мм

1.7.Прокладка кабеля до 35 квт в проложенных трубах массой до 1 кг.

1.8.Прокладка провода групповых осветительных сетей по стене или в бороздах

1.9.Прокладка кабеля 2-4 х жильный с креплением накладными скобами сечением жилы до 16 мм

1.10.Установка коробки с зажимами на конструкции в стене сечением до 32 мм, зажимы до 6

1.11.Установка коробки с зажимами на конструкции стене сечением до 32 мм, зажимы до 10

1.12.Установка выключателей автоматических на ток до 100 А

1.13.Установка аппарата звуковой сигнализаций, кол -во концов до 6

1.14.Установка блоков управления шкафного исполнения

1.15.Установка счётчиков трехфазных

1.16.Прокладка кабеля до 35 квт в проложенных трубах массой до 3 кг.

1.17.Заделки концевые сухие для 3-4 жильного кабеля с пластмасс изоляцией до 1 Квт.Жила до 120 кв.мм.

1.18.Разводка по устройствам и подключения жил кабелей к блокам зажимов сечение до 95 кв.мм.

1.19.Установка светильников с люменисцентными лампами, отдельные

1.20.Установка светильников для ламп накаливания, потолочных или настенных

1.21.Установка выключателей полугерметических

1.22.Установка выключателей одноклавишных утопленных

1.23.Установка штепсельных розетка не утопленных

1.24Заделки концевые сухие для3-4 жильного кабеля с пластмасс изоляцией до 1 Квт. Жила до 35 кв.мм.

1.25.Заделки концевые сухие для контрольного кабеля с сечением  жилы до 2,5кв.мм., кол жил до 7

1.26.Разводка по устройствам и подключения жил кабелей к блокам зажимов сечение до 10 кв.мм.

1.27.Разводка по устройствам и подключения жил кабелей к блокам зажимов сечение до 35 кв.мм.

1.28.Установка пускателей магнитных общего назначения на ток до 40 А

1.29.Установка поста управления кнопочного общего назначения

1.30.Установка спец кронштейна для светильников

1.31.Установка наружных светильников 

1.32.Демонтаж щита управления ВРУ

1.33.Демонтаж светильников ламп накаливания потолочных

1.34.Демонтаж выключателей 

1.35.Демонтаж проводов до 35 кв.мм.

1.36.Демонтаж стальных труб д до 25 мм.
1.37.Демонтаж коробки с зажимом для кабелей до 6 кв.мм. Зажимов до 10
1.38.Прокладка заземлителя вертикального из угловой стали 50х50х5

1.39.Прокладка заземлителя горизонтального из полосовой стали сечением 160 кв.м..

1.40.Прокладка проводника заземляющего из полосовой стали сечением 160 кв.м.

1.41.Установка блока управления шкафного исполнения 

1.42.Установка металлической конструкции под оборудование

1.43.Демонтаж трансформатора силового ТСЗИ 2,5 квт.

1.44.Монтаж трансформатора силового ТСЗИ 2,5 квт.

1.45.Установка счетчиков установленных на готовом основании, однофазных

1.46.Установка приборов или аппаратов снятых перед транспортировкой

Раздел 2. Строительные работы

2.1 Пробивка в бетонных конструкциях борозд площадью до 20 кв.см.

2.2.Пробивка в кирпичных стенах гнезд 130х130 мм кв.см.

2.3.Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 кв.см.

2.4.Заделка отверстий гнезд и борозд в стенах и перегородках до 0.1 кв.м.

Часть 2.Ремонт канализации ( сумма 1 069 806 руб.)

Раздел 1. Наружные строительные работы.
1.1.Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2, с откосами
1.2.Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

1.3.Устройство основания под трубопроводы: песчаного

1.4.Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1

1.5.Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1

1.6.Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2

Наружные сантехнические работы

1.7.Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм

1.8.Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм

1.9.Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых

 Раздел 2. Внутренние сантехнические работы в подвале

2.1.Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м вручную

2.2.Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм

2.3.Устройство основания под трубопроводы: песчаного

2.4.Прокладка в траншеях трубопроводов из  полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 150 мм

2.5.Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1

2.6.Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм

2.7.Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм

2.8.Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из  полиэтиленовых труб высокой плотности  диаметром: 150 мм

2.9.Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм

2.10.Установка хомутов для крепления труб

2.11.Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений

 Раздел 3. Внутренние сантехнические работы  в квартирах

3.1.Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2

3.2.Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм

3.3.Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм

3.4.Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2, после прокладки канализационных стояков

3.5.Демонтаж: унитазов

3.6.Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе

3.7.Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (без стоимости унитаза с бачком)

3.7.Установка манжеты резиновой к унитазу

3.8.Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм с смывному бачку

Раздел 4. Дефлекторы
4.1.Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм

4.2.Установка дефлекторов вытяжных цилиндрического типа ЦАГИ N 3, диаметр патрубка 280 мм

Раздел 5. Строительные работы для электрощитовой в подвале
5.1.Устройство подстилающих слоев: щебеночных

5.2.Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм

5.3.Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм

5.4.Простая окраска масляными составами  полов

5.5.Разборка: кирпичных стен

5.6.Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3

5.7.Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

5.8.Перетирка штукатурки: внутренних помещений

5.9.Окрашивание поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной  краской с расчисткой старой краски более 35%
5.10.Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу

5.11.Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%

5.12.Разборка деревянных заполнений проемов: дверных
5.13.Обрамление проемов угловой сталью

5.14.Монтаж: м/конструкций дверей

5.15.Конструкции стальные (двери)

5.16.Масляная окраска металлических поверхностей: дверей, количество окрасок 2

 Раздел 6. Окраска стен лестничных клеток
6.1.Окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%

6.2.Перетирка штукатурки: внутренних помещений
Раздел 7. Прочие работы
7.1.Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2

7.2.Пробивка проемов в конструкциях: из бетона (в фундаментных блоках

7.3.Обрамление проемов угловой сталью

7.4.Разборка деревянных: лестниц

7.5.Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждение

7.6.Погрузка строительного мусора вручную в  автомобили-самосвалы

7.7.Вывоз строительного мусора на расстояние 10км

Начальная максимальная цена лота:

Лот 2. Энергетическое обследование дома – 42 000,0

    Председатель правления ТСЖ «Ракета» 
____________________     Н.И. Ивлева 

