Техническое задание

по капитальному ремонту многоквартирного дома

по адресу: 644088, г.Омск, ул. 22 Апреля дом 12 

(стоимость капитального ремонта всего: 3555000,0 руб. с энергоаудитом 39073,0 руб., 

за вычетом 3515927,0 руб. 

Начальная максимальная цена лота:1960927,0 рублей

Лот 1.

	
	ЧАСТЬ 1 Ремонт  фасада ( сумма 1 960 927 руб.)
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт фасада
	 

	                           стыки стеновых панелей

	1
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд (Прокладки из вспененного полиэтилена Велотерм (для герметизации межпанельных швов): круг.спл. D=20)
	100 м восстановленной герметизации стыков
	23,88
	 

	2
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей пеной монтажной (BauMax-Super всесезонная 750 мл (расход 1 баллон=5,6м)
	100 м шва
	23,88
	 

	3
	Устройство солнцезащиты: полимерцементным составом
	100 м шва
	23,88
	 

	4
	Окраска фасадов  с подготовкой поверхности: поливинилацетатная (швы -196м2, карнизный свес над 5-м этажом -172м2, откосы -14,5м2) (Краска матовая латексная щелочестойкая для бетонных и оштукатуренных цоколей Tikkurila Финляндия (10л, вес 11,7 кг, щелочестойкая, состав - латексная на акриловой основе, Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	23,52
	 

	5
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	6,525
	 

	6
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (перестановка лесов без ст-ти материалов)
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	33.22
	 

	                           цоколь

	7
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	100 м2 расчищенной поверхности
	2,15
	 

	8
	Окраска фасадов (цоколь)  с подготовкой поверхности: поливинилацетатная (Краска матовая латексная щелочестойкая для бетонных и оштукатуренных цоколей Tikkurila Финляндия (10л, вес 11,7 кг,  щелочестойкая, состав - латексная на акриловой основе, Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,15
	 

	                           входные двери

	9
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,16
	 

	                           Раздел 2. Окна лестничных площадок
	 

	10
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,6891
	 

	11
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0,6891
	 

	12
	Установка блоков оконных ПВХ 3-х камерный толщиной 58 мм, тройное остекление 32 мм,  (поворотно-откидной)
	м2
	0,6891
	 

	13
	Облицовка оконных  откосов пластиком или листами из синтетических материалов на клее (Панель стеновая декоративная из ПВХ,  белая матовая)
	100 м2 облицовки
	0,425
	 

	                           Раздел 3. Ремонт козырьков
	 

	14
	Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля (без пленки)
	100 м2 обрешетки
	0,525
	 

	15
	Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам: простая кровля
	100 м2 кровли
	0,525
	 

	16
	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами (Пенопласт №10 ПСБ-С-25 толщиной 100 мм): общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	1,9
	 

	17
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,05
	 

	18
	штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2,388
	 

	19
	Ремонт штукатурки торцов наружных плит раствором: с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,0323
	 

	20
	Сплошная шпатлевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли
	100 м2 ошпаклеванной поверхности
	5,62
	 

	21
	Шпатлёвка шпаклевкой Юнис-Блик
	кг
	674,4
	 


Начальная максимальная цена лота: 1555000,0 рублей

Лот 2. 

	
	ЧАСТЬ 2 Ремонт  внутридомовых инженерных сетей ( сумма 1 350 000 руб.)

	Раздел 1 . Ремонт внутридомовых инженерных систем 
	 

	9
	 Разборка старого и устройство нового 

водомерного узла с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией диаметром ввода: 89 мм, диаметром водомера 40 мм 
	шт
	1
	 

	10
	 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм 
	м
	160
	 

	11
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм 
	м
	72
	 

	12
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм
	м
	160
	 

	13
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм 
	м
	12
	 

	14
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм 
	м
	60
	 

	15
	Установка кранов шаровых 
	шт
	30
	 

	16
	Установка затворов поворотных чугунных диаметром 80 мм 
	шт
	1
	 

	17
	 Установка фильтров диаметром: 40 мм 
	шт
	1
	 

	18
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм 
	шт
	1
	 

	19
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм
	шт
	1
	 

	20
	Гидравлическое испытание трубопроводов 
	м
	232
	 

	21
	 Масляная окраска труб –
	м2
	64,44
	 

	22
	 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука трубками «Энергофлекс» 
	м
	241,5
	 

	23
	1.15. Погрузка строительного мусора вручную 
	т
	1,0358
	 

	24
	1.16. Перевозка строительного мусора на расстояние 15км 
	т
	1,0358
	 

	25
	 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм 
	м
	428
	 

	26
	 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм 
	м
	160
	 

	27
	 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм 
	м
	320
	 

	28
	 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм 
	м
	240
	 

	29
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 (доработка отверстий) 
	м
	100
	 

	30
	 Погрузка строительного мусора вручную 
	т
	0,9416
	 

	31
	  Перевозка строительного мусора на расстояние 15км 
	м
	0,9416
	 

	
	ЧАСТЬ 3 Монтаж приборов учета тепла ( сумма 150 000 руб.)
	

	Раздел 1 . Монтаж приборов учета тепла
	 

	33
	Установка теплосчетчика Магика А2201ПМ, Ду-50мм (в комплекте вычислитель 1 шт; расходомер 2 шт; термосопротивление 2 шт) 
	комплект
	1
	 

	34
	 Установка датчика давления КРТ-9-1-1,6 
	шт
	2
	 

	35
	 Установка датчика ДТС03550МВ260 
	шт
	1
	 

	36
	 Установка модема GSM, ТС-52 
	шт
	1
	 

	37
	Установка шкафа ШУ (регулятор ТРМ-12) 
	шт
	1
	 

	38
	  Установка клапана регулирующего Ду 40 VVF40 с электроприводом Электропривод SQX 32.03 
	шт
	1
	 

	39
	Установка шкафов (Legrand, Франция): распределительные электромонтажные модульные серии Ekinoxe самозатухающие 1М (140x30x72 мм) 
	шт
	1
	 

	40
	Установка шкафов ШПУ-1 (к тепловычислителю Магика) 
	шт
	1
	 

	41
	 Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали диаметром: 16 мм 
	шт
	2
	 

	42
	 Монтаж заземлителя горизонтального из стали: круглой диаметром 12 мм 
	м
	2
	 

	43
	 Монтаж каналов кабельных ПХВ 40x25 мм (длиной 2000 мм) 
	шт
	7
	 

	44
	 Монтаж трубок полихлорвиниловых (ПХВ) гофрированных, диаметром 16 мм 
	м
	6
	 

	45
	 Монтаж кабеля (КММ) 
	м
	80
	 

	46
	 Монтаж провода с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 
	м
	10
	 

	47
	Монтаж провода соединительного гибкого с ПВХ изоляцией и оболочкой со скрученными многопроволочными медными жилами марки ПВС, сечением 3x0,75 мм2 
	м
	30
	 

	48
	 Монтаж проводов монтажных с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВ, сечением 1x1,5 мм2 
	м
	5
	 

	49
	Присоединение к приборам электрических проводок пайкой 
	концов
	10
	 

	50
	 Присоединение к приборам электрических проводок под винт: без изготовления колец с обслуживанием 
	концов
	8
	 

	51
	 Монтаж фильтра сетчатого ITAР, Ду-32 мм 
	шт
	1
	 

	52
	Монтаж фильтра магнитно-механического ФМФ, диаметром 80 мм 
	шт
	2
	 

	53
	Монтаж манометра технического МП3-У с трехходовым краном 
	шт
	8
	 

	54
	Установка бобышек 
	шт
	13
	 

	55
	Установка кранов трехходовых 
	шт
	6
	 

	56
	Установка воздухоотводчика 
	шт
	1
	 

	57
	 Установка смесителя Ду80мм 
	шт
	1
	 

	58
	Монтаж элеватора водоструйного фланцевого 40с10бк для воды давлением 1.6 МПа (16кгс/см2): номер 3 (65) 
	шт
	1
	 

	59
	   Монтаж счетчика одноструйного сухоходного крыльчатого для горячей воды MTWI-32, диаметром 32 мм, температура рабочей среды до 90С, с импульсным выходом 
	шт
	1
	 

	60
	 Монтаж задвижки латунной 175 GLO, Ду-50 мм (фланцевое соединение - сэндвич) 
	шт
	1
	 

	61
	  Монтаж клапана обратного Ду-50 мм 
	шт
	1
	 

	62
	 Монтаж затвора дискового поворотного FL-3-050-MN-HT Ду 50 мм 
	шт
	1
	 

	63
	 Монтаж затвора дискового поворотного FL-3-080-MN-HT Ду 80 мм 
	шт
	2
	 

	64
	 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм 
	м
	0,13
	 

	65
	 Монтаж шаровых кранов  
	шт
	3
	 

	66
	 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм 
	м
	1,5
	 

	67
	 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм 
	м
	6
	 

	68
	 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм 
	шт
	2
	 

	69
	Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлполимерных труб диаметром: до 15 мм 
	м
	6
	 

	70
	Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлполимерных труб диаметром: 20 мм 
	м
	4
	 

	71
	 Гидравлическое испытание трубопроводов 
	м
	7,2
	 

	72
	 Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т 
	т
	0,03
	 

	73
	 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 
	м2
	3
	 

	74
	  Изоляция плитами «Пенотерм» т.4 
	м2
	4,74
	 

	75
	 Пусконаладочные работы автоматизированной системы управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 6
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	ЧАСТЬ 4 Ремонт подвала ( сумма 55 000 руб.)
	
	

	Раздел 1. Ремонт подвального помещения 
	 

	76
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных 
	шт
	1
	 

	77
	 Монтаж: конструкций дверей 
	шт
	1
	 

	78
	 Монтаж лестниц 
	шт
	1
	 

	79
	Монтаж антивандального ящика для трансформатора 
	шт
	1
	 

	80
	Масляная окраска 
	м2
	1,7
	 

	81
	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу 
	м
	53
	 

	82
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов 
	м2
	0,1
	 

	83
	 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
	м2
	149
	 

	84
	 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков 
	м2
	149
	 


Лот 3. Энергетическое обследование первоначальная цена – 39073,0

Председатель правления ТСЖ «Колосс»   

                                  С.Н. Ляпина

