Техническое задание

по капитальному ремонту многоквартирного дома

по адресу: 644088, г.Омск, ул. 22 Апреля дом 14
(стоимость капитального ремонта всего: 3500000,0 руб. с энергоаудитом 38314,0 руб., 

за вычетом 3461686,0 руб. 

Начальная максимальная цена лота:2761686,0 рублей

Лот 1. 
	
	ЧАСТЬ 1 Ремонт  фасада ( сумма 1 461 686 руб.)
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт фасада
	 

	                           стыки стеновых панелей

	1
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд (Прокладки из вспененного полиэтилена Велотерм (для герметизации межпанельных швов): круг.спл. D=20)
	100 м восстановленной герметизации стыков
	23,88
	 

	2
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей пеной монтажной (BauMax-Super всесезонная 750 мл (расход 1 баллон=5,6м)
	100 м шва
	23,88
	 

	3
	Устройство солнцезащиты: полимерцементным составом
	100 м шва
	23,88
	 

	4
	Окраска фасадов  с подготовкой поверхности: поливинилацетатная (швы -196м2, карнизный свес над 5-м этажом -172м2, откосы -14,5м2) (Краска матовая латексная щелочестойкая для бетонных и оштукатуренных цоколей Tikkurila Финляндия (10л, вес 11,7 кг, щелочестойкая, состав - латексная на акриловой основе, Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	23,52
	 

	5
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	6,525
	 

	6
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (перестановка лесов без ст-ти материалов)
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	33.22
	 

	                           цоколь

	7
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	100 м2 расчищенной поверхности
	2,15
	 

	8
	Окраска фасадов (цоколь)  с подготовкой поверхности: поливинилацетатная (Краска матовая латексная щелочестойкая для бетонных и оштукатуренных цоколей Tikkurila Финляндия (10л, вес 11,7 кг,  щелочестойкая, состав - латексная на акриловой основе, Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,15
	 

	                           входные двери

	9
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,16
	 

	                           Раздел 2. Окна лестничных площадок
	вставить в послдению очередь

	10
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,6891
	 

	11
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0,6891
	 

	12
	Блок оконный ПВХ 3-х камерный толщиной 58 мм, тройное остекление 32 мм,  (поворотно-откидной)
	м2
	0,6891
	 

	13
	Облицовка оконных  откосов пластиком или листами из синтетических материалов на клее (Панель стеновая декоративная из ПВХ,  белая матовая)
	100 м2 облицовки
	0,425
	 

	                           Раздел 3. Ремонт козырьков
	 

	14
	Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля (без пленки)
	100 м2 обрешетки
	0,525
	 

	15
	Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам: простая кровля
	100 м2 кровли
	0,525
	 

	16
	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами (Пенопласт №10 ПСБ-С-25 толщиной 100 мм): общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	1,9
	 

	17
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,05
	 

	3
	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2,388
	 

	4
	Ремонт штукатурки торцов наружных плит раствором: с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,0323
	 

	6
	Сплошная шпатлевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли
	100 м2 ошпаклеванной поверхности
	5,62
	 

	7
	Шпатлёвка Юнис-Блик
	кг
	674,4
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	ЧАСТЬ 2 Ремонт  кровли ( сумма 1 300 000 руб.)
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	1
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия кровли
	14,7
	 

	2
	Разборка парапетных решеток
	100 м парапетных решеток
	2,05
	 

	3
	Ограждение кровель перилами б/у
	100 м ограждения
	2,05
	 

	4
	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (закладные детали для крепления ограждения)
	1 т стальных элементов
	0,414
	 

	5
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	0,302
	 

	6
	Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше (из п/материала б/у)
	100 м2 сменяемой обрешетки
	1,62
	 

	7
	Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше
	100 м2 сменяемой обрешетки
	2,001
	 

	8
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом “Пирилакс“ любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	9,46
	 

	9
	Установка пароизоляционного слоя из: Материал кровельный: Izospan-A ветровлагозащитная мембрана, в рулоне 70 м2
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	14,7
	 

	10
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м. (Профнастил оцинкованный не крашенный марки НС-35 толщиной 0,7 мм)
	100 м2 покрытия
	14,7
	 

	11
	Разборка слуховых окон
	100 окон
	0,05
	 

	12
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	0,05
	 

	13
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали.(Слуховые окна и вентшахты из  оцинкован. стали)
	100 м2 покрытия
	1,52
	 

	14
	Укладка ходовых досок
	100 м ходов
	0,45
	 

	15
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,45
	 

	16
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	0,45
	 

	17
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	4,5
	 

	18
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм
	1 зонт
	15
	 

	19
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм
	шт
	15
	 

	20
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	15
	 

	21
	Погрузка строительного мусора механизированно  в  автомобили-самосвалы
	т
	55
	 

	22
	Погрузка строительного мусора вручную в  автомобили-самосвалы
	т
	5,17
	 

	23
	Вывоз строительного мусора на расстояние 10км
	т
	60,17
	 


Начальная максимальная цена лота: 700000,0 рублей

Лот 2. 
1. Замена лежаков и стояков системы отопления до перекрытия 1-го этажа

в подвальном помещении (стоимость ремонта 532724 руб.)

                1.1. Замена стальной трубы Ду76  – 80 м

                1.2. Замена стальной трубы Ду57 – 320 м 

                1.3. Замена стояков системы отопления  Ду15 – 100 шт. 

                1.4. Замена стояков системы отопления  Ду20 – 100 шт. 

                1.5. Замена шаровых кранов Ду50 – 4 шт.

                1.6.  Замена шаровых кранов Ду15 – 200 шт.

                1.7. Замена шаровых кранов Ду20 – 100 шт.

                1.8. Изоляция трубы Ду76 – 80 м

                1.9. Изоляция трубы Ду57 – 32 м

                1.10. Гидравлическое испытание системы 

2. Установка коллективных общедомовых приборов учета тепловой энергии и ГВС

(стоимость работ 114240 руб.)

   2.1. Получение технических условий на установку приборов учета тепловой энергии и ГВС

   2.2  Разработка технического проекта на установку приборов учета тепловой энергии и ГВС

   2.3. Согласование проекта в энергоснабжающей организации

   2.4. Установка и подключение теплосчетчика  КМ-5-2 Ду50 – 1 компл.

   2.5. Установка счетчика горячей воды Ду32 – 1 шт.

               2.6. Опломбирование, получение Акта допуска в эксплуатацию в энергоснабжающей организации. 
3. Установка регулятора температуры горячего водоснабжения (ГВС)

(стоимость работ 29820 руб.)

   3.1. Установка регулирующего клапана L2S Ду32 – 1 шт.
   3.2. Установка привода прямого действия V.2.05 – 1 шт.

   3.3. Установка термометра биметаллического  – 1 шт..

   3.4. Установка шарового крана Ду32 – 1 шт.

4. Замена стояков системы отопления в подъездах с 1-го по 3-й этаж

(стоимость работ 23216 руб.)

   4.1. Замена стальной трубы Ду20 – 60 м.

   4.2. Гидравлическое испытание системы 
Лот 3. Энергетическое обследование первоначальная цена – 39073,0

Председатель правления ТСЖ «Маяк»   
​​​​​​​​​​​​_____________________________    Е.А. Юст 
