Техническое задание

по капитальному ремонту многоквартирного дома

по адресу: 644083, г.Омск, ул. Заозерная дом 6
(стоимость капитального ремонта всего: 5050000,0 тыс.руб. с энергоаудитом 54900 руб., 
за вычетом 4995100 руб. 
Начальная максимальная цена лота:
Лот 1. Замена лифтов 4 шт. (стоимость замены лифтов – 4945100,0 тыс.руб.)

1.1.Назначение лифта – пассажирский, энергосберегающий с диспечерской связью
1.2.Грузоподъемность – 400кг
1.3.Скорость движения кабины – 0,63 м/с
1.4.Высота подъема – 21,6м
1.5.Количество остановок/шахтных дверей – 36 шт.
1.6.Вид главного привода – электрический, частотнорегулируемый
1.7.Характеристика электрической сети (напряжение, род тока) – 380В, 50Гц, 3 фазы, переменный с глухозаземленной нейтралью
1.8.Маркировка этажей – 1,2,3,4,5,6,7,8,9
1.9.Основной посадочный этаж (погрузочный) – 1
1.10.Система управления – одиночное
1.11.Элементы двухсторонней громкоговорящей связи с диспетчером из кабины – устанавливается
1.12.Частотный преобразователь (главный привод) – не устанавливается
1.13.Частотный преобразователь (привод дверей) – устанавливается
1.14.Табло индикации – без голосового сообщения
1.15.Вид кабины – не проходная
1.16.Дверной проем – 650 мм
1.17.Отделка купе кабины – окрашенный металл,  зеркало по задней стенке до поручня, , поручень круглого сечения, панель приказов – колонна с кнопками импортного производства.

1.18. Обрамление дверей шахты – 150 мм 

1.19.Расположение устройства контроля загрузки в подвеске лифта
1.20.Окрашенный металл – полимерно-порошковое покрытие RAL  6019
1.21.Отделка пола – износостойкое негорючее ПВХ покрытие 
1.22.Расположение шахты – внутри здания
1.23.Конструкция стен шахты – железобетонная
1.24.Глубина приямка – 1,3м
1.25.Высота верхнего этажа – 3,5м
1.26.Размеры шахты в плане – 1450*1700мм
1.27.Конструкция дверей шахты – центрального открывания
1.28.Вид привода дверей шахты – автоматический
1.29.Требования к огнестойкости дверей шахты – требуется Е30
1.30.Размеры дверного проема шахты – 750мм
1.31.Установка табло и кнопок вызова – в нишу в стену
передней стенки в зоне установки дверного обрамления – 100мм
1.32.Расположение машинного помещения относительно шахты – вверху над шахтой
1.33.Размеры машинного отделения (ширина*глубина*высота) – 3020*2800*29500мм
1.34. Демонтажные работы пассажирского лифта г/п 350 кг на 9 остановок – 4 шт.
1.35.Пусконаладочные работы лифта грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м- 4 шт.
1.36. Ремонт машинных помещений – 100 м2
1.37. Установка металлических дверей Е30 в машинных помещениях – 4 шт.
Начальная максимальная цена лота:
Лот 2. Ремонт подвальных помещений (устройство отмостки дома - 50000 руб.)
2.1. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня – 172 м2

2.2. Устройство асфальтобетонных покрытий 3 см - 172 м2

Лот 3. Энергетическое обследование первоначальная цена – 54900,0
Председатель правления    




                                  Ю.В. Ананичева

