                      


     Техническое задание 

                              по капитальному ремонту многоквартирного дома 

                              по  адресу: г. Омск,  Советский округ, ул. Заозерная. 26
                              контактные тел.: 470-124,  сот. 8 908 312 09 17

Стоимость капитального ремонта всего: 1000000 руб.  с энергетическим обследованием  дома 10879 руб., за вычетом  989121 руб.

Начальная максимальная цена лота:

Лот 1 . Ремонт крыши, ремонт и утепление фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей – 989121 рубль.
1. Ремонт крыши 1162 м2 ,  ж/б, ребристая, стоимость ремонта – 600000 руб.

1.1. Восстановление гидроизоляционного покрытия бетонных плит – 1162 м2.
1.2. Замена разрушенных бетонных плит над вентшахтами  - 6 плит.

1.3. гидроизоляция соединения ливневых труб с крышей – 8 ед.

1.4. гидроизоляция места стыка канализационных труб и крыши – 24 ед.

1.5. восстановление отдельных фрагментов вентшахт на стыке с крышей.
1.6. изменение конструкции канализационных выходов с чердака на крышу 6 ед.
1.7. замена ливневой трубы над одной квартирой – 3 м.

1.8. установление поручней для обеспечения безопасного выхода на крышу – два выхода

2. Ремонт и утепление фасада – стоимость ремонта 289121 руб.

2.1 Ремонт панельных швов     -        100 м

2.2. Ремонт козырьков над  лоджиями и балконами -  10 м

            2.3 Замена оконных рам в подъездах  6-10 этажи (размер окна 85х260) -  20 окон

3. Ремонт внутридомовых сетей – стоимость ремонта  100000 руб.

3.1 Заменить  чугунные задвижки  на стальные на вводе   О 100                          2 шт.

3.2. Заменить  аварийный участок трубы ГВС от бойлера ( труба оцинкованная

       О 40)









   15 м

3.3 Заменить задвижку на водяной рамке О 150                                                      1 шт.

3.4 Установить  фильтр на водяной рамке перед счетчиком (счетчик Метер 

      ВТ -65)                                                                                                                    1 шт.

3.5. Установить фильтры на отоплении (подача на элеваторные узлы)                2 шт.

3.6 Заменить аварийный участок трубы ХПВ (труба оцинкованная О 108 

      с 3 отводами) 








     4 м.
3.7. Установить циркуляционный насос  (подача ГВС на 1-й подъезд)                 1 ед.

3.8.  Установить прибор учета расхода горячей воды при закрытой 
        схеме подачи  ГВС                                                                                               1 ед.

3.9. Теплоизоляция труб отопления и ГВС                                                             100 м.

Лот 2 . Энергетическое обследование  дома  - 10879 рублей.
