ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по капитальному ремонту многоквартирного дома

по адресу: 644083, г.Омск, ул. Коммунальная дом 1
(стоимость капитального ремонта всего: 1 000 000,0 тыс.руб. с энергоаудитом 13 800,0 руб., 
за вычетом 986 200,0 руб. 
Начальная максимальная цена лота: 986 200 рублей
Лот 1 Ремонт внутридомовой инженерной системы – 986 200,00 
	 Элеваторный узел (сумма 92 894 руб.)
Раздел 1. Система отопления (подвал)

	1.1.Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм

	1.2.Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

	1.3.Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм

	1.4.Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм

	1.5.Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм

	1.6.Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм

	1.7.Установка манометров: с трехходовым краном

	1.8.Установка термометров в оправе прямых и угловых

	1.9.Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа

	1.10.Установка трехходовых кранов диаметром 15

	1.11.Установка грязевиков наружных диаметром патрубков до 88

	1.12.Установка элеваторов номер: 1-2

	1.13.Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками

	 

	 Теплообменник на систему ГВС  (сумма 229 341 руб.)
Раздел 1. Система отопления (подвал)

	1.1.Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм

	1.2.Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм

	1.3.Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных не оцинкованных труб диаметром: 15 мм

	1.4.Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм

	1.5.Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм

	1.6.Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм

	1.7.Установка манометров: с трехходовым краном

	1.8.Установка термометров в оправе прямых и угловых

	1.9.Установка фильтров диаметром 50 мм

	1.10.Установка воронок

	1.11.Установка трехходовых кранов диаметром 15

	1.12.Установка воздухоотводчиков диаметром 15 мм

	1.13.Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева одной секции до 4 кв.м.

	1.14.Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками

	1.15.Клапан регулирующий диаметр условного прохода, 25, 32 мм.

	1.16.Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа

	1.17.Автоматизированные системы управления 1 категории тех сложности с кол каналов 2
 Узел учета ( сумма 116 965 руб.)

Раздел 1. Система отопления (подвал)

	

	1.1.Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм.

	1.2.Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм

	1.3.Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром: 40 мм

	1.4.Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм

	1.5.Установка фильтров диаметром 40 мм

	1.6.Установка счетчиков (водомеров) диаметром 32 мм.

	1.7.Установка манометров: с трехходовым краном

	1.8.Установка кранов

	1.9.Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм

	1.10.Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до100 мм

	1.11.Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками

	1.12.Установка приборов  на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5

	1.13.Прокладка провода в резинобитумных трубках

	1.14.Установка шкафа управления, навесной

	1.15.Установка ротамер и счетчика преобразователя

	1.16.Установка приборов на металлических конструкция, масса, кг, до: 5

	1.17.Присоединение к приборам проводок под винт без изготовления колец 

	1.18.Установка автоматизированных систем управления 1 категории тех сложности с кол каналов 2


	 
 Розлив отопления ( сумма 517 267 руб.)

Раздел 1. Система отопления (подвал)


	1.1.Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм

	1.2.Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм

	1.3.Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм


Разработка проектно-сметной документации ( сумма 25 733 руб.)

Лот 2. Энергетическое обследование первоначальная цена – 13 800,0
 Энергетическое обследование ( сумма 13 800 руб.)

Председатель правления    
ТСЖ «Омич-13»                                  
Н.В. Тарабурова 
