Техническое задание

по капитальному ремонту многоквартирного дома

по адресу: 644083, г.Омск, ул. Коммунальная дом 3
(стоимость капитального ремонта всего: 3 050 000,0 тыс.руб. с энергоаудитом 421 00,0 руб., 
за вычетом 3 007 900,0 руб. 
Начальная максимальная цена лота: 3 007 900,0 рублей
Лот 1. Ремонт кровли, ремонт фасада, установка приборов учета 3 007 900,0

	Ремонт кровли ( сумма 1 820 000 руб.)



	Раздел 1.Ремонт кровли 

	

	1.1.Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов

	1.2.Разборка парапетных решеток

	1.3.Ограждение кровель перилами б/у

	1.4.Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (закладные детали для крепления ограждения)

	1.5.Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев

	

	1.6.Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше (из п/материала б/у)

	1.7.Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше

	1.8.Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом “Пирилакс“ любой модификации при помощи аэрозольно- капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251

	1.9.Установка пароизоляционного слоя из: Материал кровельный: Izospan-A ветровлагозащитная мембрана, в рулоне 70 м2

	1.10.Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (Профнастил оцинкованный окрашенный с пленкой марки НС-35, толщиной 0,7 мм)

	1.11.Разборка слуховых окон


	1.12.Устройство слуховых окон

	1.13.Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали.(Слуховые окна и вентшахты )

	1.14.Укладка ходовых досок


	1.15.Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм

	1.16.Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм

	1.17.Установка крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты


	1.18.Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкован. стали круглого сечения диаметром: 200 мм

	1.19.Установка крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты

	1.20.Погрузка строительного мусора механизированно  в  автомобили-самосвалы

	1.21.Погрузка строительного мусора вручную в  автомобили-самосвалы

	1.22.Вывоз строительного мусора на расстояние 10км


	Ремонт фасада ( сумма 1 057 900 руб.)
Раздел 1.Ремонт фасада

1.Стыки стеновых панелей ( до отм.2-ого этажа)

	1.1.Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками Велотерм д=20мм на клее в один ряд

	1.2.Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: Пена монтажная BauMax-Super всесезонная 750 мл

	1.3.Устройство солнцезащиты: полимерцементным составом


	1.4.Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная (швы -140м2, карнизный свес над 5-м этажем -172м2, откосы -14,5м2). (Грунтовка укрепляющая CERESIT,  Краска фасадная  матовая MARSHALL)

	1.5.Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
2.Цоколь

	2.1.Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов

	2.2.Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная (Грунтовка укрепляющая CERESIT, Краска для цоколя глубоко матовая MARSHALL)
3. Входные двери

	3.1.Окраска масляными составами ранее окрашенных  металлических поверхностей: за два раза
Раздел 2. Окна лестничных площадок



	2.1.Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок

	2.2.Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2. (Блок оконный ПВХ 4-х камерный толщиной 62-68 мм, тройное остекление 32 мм,(глухой))

	2.3.Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажнослоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
Раздел 3. Ремонт козырьков



	3.1.Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля без пленки

	3.2.Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля

	3.3.Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами Пенопласт №10 ПСБ-С-25 толщиной 100 мм: общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м

	Приборы учета ( сумма 130 000 руб.)



	Раздел 1.Система отопления (подвал) 

	1.1.Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм

	1.2.Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром: 40 мм

	1.3.Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм

	1.4.Установка фильтров диаметром 40 мм

	1.5.Установка счетчиков (водомеров) диаметром 32 мм.

	1.6.Установка манометров: с трехходовым краном

	1.7.Установка кранов

	1.8.Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм

	1.9.Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до100 мм

	1.10.Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками

	1.11.Установка приборов, устанавливаемых на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5

	1.12.Прокладка провода в резинобитумных трубках

	1.13.Установка шкафа управления навесной

	1.14.Установка ротамера и счетчика преобразователя

	1.15.Установка приборов, на металлических конструкция, масса, кг, до: 5

	1.16.Присоединение к приборам проводок под винт без изготовления колец 

	1.17.Установка автоматизированной системы управления 1 категории тех сложности с кол каналов 2

	 


Лот 2. Энергетическое обследование первоначальная цена – 42 100,0

 Энергетическое обследование ( сумма 42 100 руб.)

Председатель правления    
ТСЖ «Милиоратор»                                  В.Г. Кунафина
