Техническое задание

по капитальному ремонту многоквартирного дома

по адресу: 644083, г.Омск, ул. Коммунальная дом 5
(стоимость капитального ремонта всего: 1280000,0 тыс.руб. с энергоаудитом 17669,0 руб., 
за вычетом 1262331,0 руб. 
Начальная максимальная цена лота:1262331,0 рублей
Лот 1
	
	ЧАСТЬ 1 Ремонт  фасада ( сумма 1 132 331 руб.)
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт фасада

	1
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками Велотерм д=20мм на клее в один ряд
	100 м восстановленной герметизации стыков
	19,6
	 

	2
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: Пена монтажная BauMax-Super всесезонная 750 мл
	100 м шва
	19,6
	 

	3
	Устройство солнцезащиты: полимерцементным составом
	100 м шва
	19,6
	 

	4
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная (швы -140м2, карнизный свес над 5-м этажем -172м2, откосы -14,5м2). (Грунтовка укрепляющая CERESIT, Краска фасадная  матовая MARSHALL)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	18,065
	 

	5
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	15,19
	 

	                           Цоколь

	6
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	100 м2 расчищенной поверхности
	1,72
	 

	7
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли
	100 м2 ошпаклеванной поверхности
	1,72
	 

	8
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная (Грунтовка укрепляющая CERESIT, Краска для цоколя глубоко матовая MARSHALL)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,72
	 

	                           входные двери

	9
	Окраска масляными составами ранее окрашенных  металлических поверхностей: за два раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,16
	 

	                           Раздел 2. Ремонт козырьков

	10
	Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля без пленки
	100 м2 обрешетки
	0,42
	 

	11
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля
	100 м2 кровли
	0,42
	 

	12
	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами Пенопласт №10 ПСБ-С-25 толщиной 100 мм: общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	1,52
	 

	13
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,044
	 

	
	ЧАСТЬ 3  Приборы учета ( сумма 130 000 руб.)
	
	

	                           Раздел 1. Система отопления (подвал)
	 

	37
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм.
	1 врезка
	2
	 

	38
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм
	100 м
	0,04
	 

	39
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром: 40 мм
	100 м
	0,01
	 

	40
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт.
	2
	 

	41
	Установка фильтров диаметром 40 мм
	10 шт.
	0,1
	 

	42
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром 32 мм.
	1 шт
	1
	 

	43
	Установка манометров: с трехходовым краном
	1 комплект
	4
	 

	44
	Установка кранов
	1 комплект
	4
	 

	45
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,01
	 

	46
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до100 мм
	100 м трубопровода
	0,04
	 

	47
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками
	10 м трубопроводов
	0,4
	 

	48
	Установка приборов, устанавливаемых на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5
	шт.
	2
	 

	49
	Прокладка провода в резинобитумных трубках
	100 м
	0,3
	 

	50
	Установка шкафа управления, навесной
	шт.
	1
	 

	51
	Установка ротамер, счетчик преобразователь
	шт.
	2
	 

	52
	Установка приборов, устанавливаемых на металлических конструкциях, массой, кг, до: 5
	шт.
	1
	 

	53
	Присоединение к приборам проводок под винт без изготовления колец 
	100 концов
	0,12
	 

	54
	Установка автоматизированных систем управления 1 категории тех сложности с кол каналов 2
	система
	1
	 


Лот 2. Энергетическое обследование первоначальная цена – 17669,0
Председатель правления    
ТСЖ «Автодорожник»                                  Л.В. Крамскова

