Техническое задание

По капитальному ремонту многоквартирного дома

По адресу: г. Омск, ул. Коммунальная, 13А

(стоимость капитального ремонта всего: 3400000 руб с энергоаудитом 36900 руб., за вычетом 3363100 руб)
Лот №1 Ремонт крыши 1809,61м2 (стоимость ремонта кровли 3000000 руб.)
1.1. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали – 150м труб
1.2. Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов из 2 слоев – 1809,61 м2

1.3. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев размером 230х50 – 330 м

1.4. Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм – 210 м2

1.5. Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных – 7 окон

1.6. Разборка тепло-и звукоизоляции засыпной: шлаковой – 157,5904 м3 изоляции
1.7. Погрузка строительного мусора вручную – 208,61 т

1.8. Перевозка стоительного мусора на растояние 15км – 208,61 т

1.9. Устройство слуховых окон – 7 окон

1.10. Приборы оконные – 7 комплектов

1.11. Антисептическая обработка деревянных конструкций составом “Пирилакс“ при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления.   Новые стропила и обрешетку, в т.ч. боковые поверхности обрешетки. – 924,8 м2

1.12. Утепление покрытий: керамзитом – 265 м3 утеплителя

1.13. Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м – 1809,61

1.14. Профнастил оцинкованный окрашенный без пленки марки НС-35, толщиной 0,5 мм – 2352,493 м2

1.15. Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям – 0,19009 т

1.16. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали – 177,75 м2 покрытия

1.17. На герметизацию соединений между  листами добавлять – 1809,61 м2 покрытий

1.18. Утепление вентшахт  изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо – 5,796м3

1.19. Покрытие поверхности изоляции  вентшахт: сталью оцинкованной – 115,92 м2

1.20. Утепление труб диаметром 100мм изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо – 0,7065 м3 изоляции

1.21. Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов – 14,13 м2 поверхности

1.22. Подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) пленка типа ЮТАКОН – 16,25 м2

1.23. Ограждение кровель перилами – 228 м ограждения

1.24. Устройство: ходов на кровле – 43 п.м. ходов

Лот № 2 Ремонт подвала и Ремонт внутридомовых инженерных систем стоимость  363100 руб.

1.25. Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону потолков.   Состав работ: Расчистка поверхности, расшивка трещин, подмазка трещин и отдельных мест, шлифовка подмазанных мест,  огрунтовка, побелка на 1 раз.- 1433 м2

1.26. Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону стен – 310,08 м2

1.27. Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону стен на входах в подвал – 153,41 м2

1.28. Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону стоек и "быков") – 30 м2

1.29. Устройство перегородок под штукатурку: щитовых неодранкованных – 9,6 м2

1.30. Устройство засыпки забирки  песком – 8 м3

1.31. Песок природный для строительных работ средний – 8 м3

3.1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 40 мм – 2 м

3.2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм – 4 м

3.3 Снятие задвижек диаметром: до 100 мм – 2 шт

3.4 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм – 2 шт

3.5 Установка задвижек,  диаметром: до 100 мм – 2 шт

3.6 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм – 2 шт

3.7 Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм – 4 шт

3.8 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм – 2 м

3.9 Отводы 90° с радиусом кривизны R=1.5Ду, диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм – 2 шт

3.10 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм – 4,5 м

3.11 Отводы 90° с радиусом кривизны R=1.5Ду, диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм – 3 шт

3.12 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 90 мм – 54 м

3.13 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты – 10,8 кг

3.14 Установка задвижек,  диаметром: до 100 мм – 1 шт

3.15 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм – 1 шт

3.16 Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм – 2 шт

3.17 Смена: водомеров диаметром до 65 мм – 1 прибор

3.18 Снятие  манометров: с трехходовым краном – 1 комплект

3.19 Установка манометров: с трехходовым краном – 1 комплект

3.20 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм – 2 м

3.21 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм – 58,5 м

3.22 Демонтаж: грязевиков – 1 шт

3.23 Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 45 мм – 1 шт

3.24 Демонтаж: воздухосборников – 1 шт

3.25 Установка воздухоотводчиков – 1 шт

3.26 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм. – 1шт

3.27 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм – 1 шт

3.28 Разборка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм – 0,00093 т

3.29 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм – 0,00093 т

3.30 Отводы 90° с радиусом кривизны R=1.5Ду, диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм – 3 шт

3.31 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 50 мм – 1 сгон

3.32 Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2. – 81 м пучка проводов

3.33 Затягивание провода в ранее проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 54 м

3.34 Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ, с числом жил и сечением 3x6 – 55,08 м

3.35 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 – 27 м

3.36 Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ, с числом жил и сечением 3x10 – 27,54 м

3.37 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 – 120 жил

3.38 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 40 мм – 2 м

3.39 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм – 4 м

3.40 Снятие задвижек диаметром: до 100 мм – 2 шт

3.41 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм – 2 шт

3.42 Установка задвижек,  диаметром: до 100 мм – 2 шт

3.43 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм – 2 шт

3.44 Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм – 4 шт

3.45 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм – 2 м

3.46 Отводы 90° с радиусом кривизны R=1.5Ду, диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм – 2 шт

3.47 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм – 4,5 м

3.48 Отводы 90° с радиусом кривизны R=1.5Ду, диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм – 3 шт

3.49 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 90 мм – 54 м

3.50 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты – 10,8 кг

3.51 Установка задвижек,  диаметром: до 100 мм – 1 шт

3.52 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм – 1 шт

3.53 Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм – 2 шт

3.54 Смена: водомеров диаметром до 65 мм – 1 прибор

3.55 Снятие  манометров: с трехходовым краном – 1 комплект

3.56 Установка манометров: с трехходовым краном – 1 комплект

3.57 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм – 2 м

3.58 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм – 58,5 м

3.59 Демонтаж: грязевиков – 1 шт

3.60 Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 45 мм – 1 шт

3.61 Демонтаж: воздухосборников – 1 шт

3.62 Установка воздухоотводчиков – 1 шт

3.63 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм. – 1шт

3.64 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм – 1 шт

3.65 Разборка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм – 0,00093 т

3.66 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм – 0,00093 т

3.67 Отводы 90° с радиусом кривизны R=1.5Ду, диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм – 3 шт

3.68 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 50 мм – 1 сгон

3.69 Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2. – 81 м пучка проводов

3.70 Затягивание провода в ранее проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 54 м

3.71 Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ, с числом жил и сечением 3x6 – 55,08 м

3.72 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 – 27 м

3.73 Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ, с числом жил и сечением 3x10 – 27,54 м

3.74 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 – 120 жил

3.75 Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 40 мм – 220 м труб

3.76 Демонтаж кабеля – 20 м

3.77 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм – 220 м

3.78 Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм – 30 м

3.79 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 129 м

3.80 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 766 м

3.81 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 – 121 м

3.82 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 484 м

3.83 Провода с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением 10 мм2 – 632,4 м

3.84 Провода с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2 – 632,4 м

3.85 Кабели силовые на напряжение 660 В с алюминиевыми жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ – 131,58 м

3.86 Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ, с числом жил и сечением – 131,58

3.87 Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество – 6 шт

3.88 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 – 72 жилы

3.89 Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2 – 21 м2

3.90 Погрузка строительного мусора вручную – 0,2418 т

3.91 Перевозка стоительного мусора на растояние 15км – 0,2418 т

Лот №3 Энергетическое обследование – 36900 ,00 руб. 

