                                                                                             Утверждаю:

	                                                               Председатель ТСЖ"Круговое"

	                                                               _____________  Стэльмах А.Н


Техническое задание 

по капитальному ремонту жилого многоквартирного дома

по адресу: г. Омск, ул. Круговая, д.6.
(стоимость капитального ремонта всего: 6550000,00 рублей с энергоаудитом 51981,00руб., за вычетом 6448019,00 руб.) 

 Лот № 1    Капитальный ремонт крыши,  ремонт и утепление фасада, Ремонт внутридомовых инженерных систем, электромонтажные работы, Ремонт подвального помещения -  6448019,00 руб.
1. Капитальный ремонт крыши (стоимость ремонта 2248019,00 руб., в том числе проектные работы – 50000 руб.)
-  Установка деревянных конструкций крыши: стойки, прогоны, стропила – 35,87м3
-  Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков – 1310м2.

-  Устройство обрешетки сплошной из досок по карнизной части крыши – 112,5м2

-  Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа – 1423,0м2

-  Устройство слуховых окон – 4шт.

-  Ограждение кровель перилами  - 186м.

-  Огнезащита деревянных конструкций крыши балок, стропил, мауэрлатов – 38,6м3
-  Огнезащита обрешеток под кровлю – 1138,4м2

-  Кладка кирпичных стен парапетов -  21,28м3

-  Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали – 144м2

-  Изоляция трубопроводов  минеральной ватой толщ. 50мм. – 7,2м3
-   Покрытие  изоляции трубопроводов стеклотканью – 144м2

-   Устройство колпаков над шахтами в два канала – 15шт.

-   Прокладка воздуховодов из  полиэтиленовых труб диаметром 110 мм – 55м

-   Изоляция трубопроводов  минеральной ватой толщиной 50мм. – 1,21м3

-   Покрытие поверхности изоляции трубопроводов  стеклотканью – 18,5м3

-   Разборка конструкций крыши – 450м2.
        2.     Ремонт и утепление фасада (стоимость работ 1200000,00руб.)
- Ремонт штукатурки наружных откосов по камню – 56,5м2
-  Масляная окраска ранее окрашенных откосов окон – 226,2м2
-  Масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада – 572,0м2
-  Ремонт штукатурки  фасада по камню – 155,0м2

-  Устройство основания под штукатурку из металлической сетки  – 160,0м2

-  Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором – 23,0м

-  Грунтовка фасада – 2701,0м2

- Окраска фасада поливинилацетатной краской по за 1 раз с  лесов – 2701,0 м2

-   Демонтаж оконных блоков в подъездах – 10шт

-  Установка оконных блоков из ПВХ профилей – 17м2

-   Ремонт штукатурки внутренних стен оконных откосов в подъездах – 15м2

-  Устройство оконных сливов из оцинкованной стали – 2,5 м2

-  Установка водосточных труб с воронками и коленами – 170,0м

-  Установка и разборка наружных инвентарных лесов  – 2976,0 м2
         3.  Ремонт внутридомовых инженерных систем (стоимость ремонта 2850000руб.)

3.1. Сантехнические работы

3.1.1 Отопление.
- Демонтаж трубопроводов стальных, диаметром до 50 мм  -  84м

- Демонтаж трубопроводов стальных, диаметром до 100 мм – 432м.

- Демонтаж узла элеваторного №3 Ду 80 – 2шт

- Демонтаж задвижек, Ду 80 – 10шт
- Демонтаж задвижек, Ду 100 – 2шт.
- Прокладка трубопроводов стальных, диаметром 76 мм – 84м
- Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб, Д25 мм – 84м.
- Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб, Д63 мм – 348м.
- Установка задвижек, Ду 100 – 4шт.

-  Установка задвижек, Ду 80 – 4шт.

-  Установка узла элеваторного, №3,Ду 100 с грязевиком, термометром, манометром –1 шт.

-  Установка кранов шаровых Ду 50 мм - 16шт.

-  Установка прибора учета тепловой энергии – 1к-т

3.1.2.  ХГВС

-  Демонтаж трубопроводов стальных, диаметром до 50 мм – 428м.
-  Демонтаж трубопроводов стальных, диаметром до 100 мм  - 166м.
-    Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб Д63 – 154м.
-  Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб Д32 – 428м.

-  Кран шаровый, полипропиленовый Д32 – 42шт.

-  Установка кранов шаровых диаметром 15мм – 254шт.

-  Прокладка трубопроводов из оцинкованных труб Ду 80 – 12м.

-  Установка узла водомерного, Ду80 – 1шт.

-  Счетчик Ду 40 мм – 1шт.

-  Установка задвижек Ду80 – 2шт.

-  Установка теплообменника пластинчатого для ГВС – 1шт.

3.2. Электромонтажные работы 
- Демонтаж поэтажного электро- щита на 4 группы – 30шт.
- Демонтаж проводов магистралей электроснабжения – 1673м.
- Демонтаж ВРУ – 1шт.
- Монтаж поэтажного электро- щита на 4группы – 30шт.
- Выключатели автоматические (ИЭК, Россия) ВА47-29, 1-полюсные, 1-63А – 360шт
- Выключатели автоматические (ИЭК, Россия) ВА47-29, 2-полюсные, 1-63А – 120шт.
- Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные – 114шт.
- Прокладка трубы ПВХ, диаметром 50 мм – 125м
- Провода с медной жилой марки ПВ-1, сечением 25 мм2 – 2050м.
- Провода с медной жилой марки ПВ-1, сечением 4 мм2 – 500м.
- Провода с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2 – 200м.
- Монтаж ВРУ – 1к-т.
- Устройство контура заземления – 1шт.
4.  Ремонт подвального помещения относящегося к общему имуществу (Стоимость ремонта 50000,00руб.)
-устройство цементных стяжек т. 60 мм – 25,0 кв. м.;
-ремонт кирпичной кладки каналов – 2,94 куб. м.
Лот № 2 Энергетическое обследование дома – 51981,0 руб.
