Техническое задание 
по капитальному ремонту жилого многоквартирного дома

по адресу: г. Омск, пр. Мира, д.№59.
(стоимость капитального ремонта всего: 1100000,00 рублей с энергоаудитом 18300 руб., за вычетом 1081700руб.) 
Лот №1 Ремонт внутридомовых инженерных систем (стоимость ремонта 1031700 руб.)
1.1.   Канализация. (209087,04 руб.)
1.1.1. Ремонт коллекторов в подвале.
- Разработка грунта внутри здания  глубиной до 3 м шириной до 1,5 м -7м3

- Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 -3 шт   

- Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2,5 кирпича – 2шт.

- Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм – 30м.

 - Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 -0,15м3

- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 – 7м3

- Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм – 2 врезки

- Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм – 2шт.

- Кладка из кирпича конструкций столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м – 1,5м3.

- Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок М-15 толщиной 50мм.- 1м3.

- Приготовление растворов вручную цементных – 1,2м3

- Очистка помещений от строительного мусора – 3,5т.

- Погрузка мусора на автомобили вручную – 3,5т.

- Вывоз мусора на расстояние 15км. – 3,5т.

1.1.2. Устройство вытяжных труб канализации на крыше
- Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм- 10м.

         - Прокладка воздуховодов из  полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа      .        наружным диаметром 110 мм – 45м.

         - Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок М-15 толщиной 50мм. –   .         0,75м3
          - Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками           стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными – 23,5м2

          - Устройство обделок в местах примыкания кровли к вытяжной  трубе – 5шт.

          - Устройство колпаков над вытяжными трубами канализации – 5шт.
             1.2. Электрика (822612,96 руб.)
          1.2.1. Монтажные работы
        - Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф),   устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм. до: 1200x1000 – 1шт.
       - Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса  щитка, кг, до: 15- 10шт.
        - Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные – 40шт.

        - Прибор или аппарат, снятый перед транспортировкой – 160шт.

        - Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к  блокам зажимов и к зажимам -  640жил. 
       - Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 – 150м.
       - Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение. мм2, до: 70 – 480м
     - Шины ответвительные - одна полоса в фазе. Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2.

до: 250 – 20м.
     - Конструкции для установки приборов, масса, кг, до: 1 – 80шт.

     - Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 - 90шт.

     - Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью

сечения: до 20 см2 -120м.
     - Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах – 500м.
     - Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый – 30шт.
     - Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке – 22шт.
     -  Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый – 2шт 
           1.2.2. Демонтажные работы
     - Блок управления шкафного исполнения или распредели тельный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширима, мм, до: 1200x1000 – 1шт

    -  Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина, мм, до: 1300x850 – 10шт.
    - Демонтаж осветительных приборов: электросчетчики – 40шт.
    - Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до: 16 мм2 – 150м

    - Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до: 70 мм2 -480м.

          1.2.3. Пусконаладочные работы
    - Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии – 1участок.

    - Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами – 400 точек

    - Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" – 120 шт.

    - Выключатель однополюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем – 120шт.

   - Выключатель однополюсный: с устройством защитного отключения – 120шт.
1. Ремонт подвала и отмостки (500000,00 руб.)
    - Устройство стяжек цементных толщиной до 40 мм – 19м2
    - Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных – 2м3
    - Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала - 11м2
    - Устройство стяжек бетонных толщиной 40 мм – 13м2
    - Герметизация трещин  между отмосткой и цоколем здания  битумом с очисткой трещин – 79 м.
     - Заделка трещин между отмосткой и цоколем здания    цементным раствором – 79м.
     - Полное восстановление профиля у вдосточных труб – 16м.
     - Устройство водосбросных лотков из товарного бетона с отмостки здания – 16м.
Лот №2 Энергетическое обследование – 18300 руб.

