Техническое задание 

на проведение капитального ремонта МКД Герцена, 40

стоимость капитального ремонта 2500000 рублей в том числе 

энергетическое обследование 34510 рублей.

Лот № 1 Ремонт фасада, ремонт крыши (стоимость ремонта 2465490 рублей)

Ремонт фасада(стоимость ремонта 1950000 рублей)

1.Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных - 554 м2 

2.Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов - 1586 м2 

3.Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов - 225 м2 

4.Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен - 554 м2 

5.Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских - 10 м

6.Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов - 15192 м2 

7.Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов - 240192 м2 

8.Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов - 240192 м2 

9.Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов - 240192 м2 

10.Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок - 23 м2 

11.Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых - 23 м2 

12.Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м - 0156 т

13.Конструкции стальные - 0156 т

14.Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м - 0086 м2 

15.Профнастил оцинкованный окрашенный без пленки марки С-10 толщиной 07 мм - 989 м2

16.Винты самонарезающие 45х19 мм - 0001 т

17.Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 - 8 м2 

18.Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 - 8 м2 

19.Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен - 10 м2 

20.Шпатлевка фасадо : простых с земли и лесов - 50 м2 

21.Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов - 50 м2 

22.Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов - 50 м2 

23.Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов - 50 м2 

 Ремонт крыши (стоимость ремонта 515490 рублей)

1 Смена  карнизных свесов 182 м   

2 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали 454,2 м2  

3 Укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 708  м  

4 Утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами 420 м2   

5 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах  9 шт.  

6 Смена обделок из листовой стали (примыкание, конек)  182 м 
Лот № 2 Энергетическое обследование - 34510 рублей.
