ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории, расположенной в границах: улица Масленникова – улица Б. Хмельницкого – улица 1-я Военная – улица Братская – проспект К. Маркса  в Центральном, Октябрьском, Ленинском административных округах города Омска

I. Общие положения
Проект планировки территории, расположенной в границах:  улица Масленникова – улица Б. Хмельницкого – улица 1-я Военная – улица Братская – проспект К. Маркса  в Центральном, Октябрьском, Ленинском административных округах города Омска (далее - проект планировки территории), подготовлен на основании Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденного Решением Омского городского Совета  от 25 июля 2007 года № 43 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области» (далее - Генеральный план), Плана реализации Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области на период до 2016 года, утвержденного постановлением Мэра города Омска от 8 мая 2008 года № 324-п «Об утверждении Плана реализации Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области на период до 2016 года» (далее - План реализации Генерального плана), а также Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденных Решением Омского городского Совета от 10 декабря 2008 года № 201» (далее - Правила землепользования и застройки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Омской области, муниципальных правовых актов города Омска. 
Целями подготовки проекта планировки территории являются обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Проект планировки территории служит основой для разработки проектов межевания территории, а также для последующих стадий архитектурно-строительного проектирования и строительства отдельных объектов.

Архитектурно-строительное проектирование осуществляется с учетом положений настоящего проекта планировки территории в соответствии с требованиями технических регламентов и региональных нормативов градостроительного проектирования по Омской области, утвержденных приказом Министерства жилищно-коммунального комплекса Омской Области от               

30 сентября 2008 года 22-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования по Омской области» (далее – региональные градостроительные нормативы).

II. Современное использование проектируемой территории

Территория в границах проекта планировки составляет  483.2  га.

Территория  характеризуется спокойным рельефом с  общим уклоном  в сторону реки Иртыш. 

Общий перепад отметок рельефа составляет от 88,0 м до  110,0 м.

Проектируемая территория  охваченная проектом планировки на сегодняшний день представляет собой застроенные территории, занятые объектами общественно-делового назначения, объектами здравоохранения, высшими учебными заведениями, объектами производственно-коммунального назначения, жилыми зданиями средней этажности, малоэтажными жилыми домами. Около 10% территории занимает малоэтажная индивидуальная застройка. Несколько кварталов 2-х этажных жилых домов относятся к аварийному жилому фонду и подлежат сносу.

На сегодняшний день сохранились режимные территории  с размещением объектов обороны.

Сеть существующих улиц и дорог развита очень слабо. На проектируемой территории проложены крупные инженерные коммуникации, высоковольтные линии ЛЭП 110 кВ.

III . Основные направления развития архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры территории
Архитектурно-планировочное решение и функциональное зонирование территории выполнено с учетом исторически сложившейся планировочной структуры, наличия существующей застройки, инженерных коммуникаций и их технических зон, а также с учетом перспективы развития застроенных территорий.

Основные решения по развитию территории приняты с учетом установленных Правилами землепользования и застройки ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, а именно:

- ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия;

- экологических и санитарно-эпидемиологических ограничений;

- ограничений по условиям строительства метрополитена.

Планировочная структура  планируемой территории условно делится на три  жилых района. 

I жилой район занимает территорию в границах: улица Масленникова, улица Б.Хмельницкого, улица Бульварная, улица Циолковского, проспект            К. Маркса и делится условно на три элемента планировочной структуры микрорайоны № 1.2,3. На этой территории между улицами Куйбышева и ул. Б.Хмельницкого планируется размещение комплексной жилой застройки высокой этажности за счет сноса ветхого жилого фонда. На территории существующих микрорайонов и кварталов предусматриваются выборочные площадки для размещения жилой застройки средней этажности. На территории военных складов по проспекту К. Маркса, улицы Потанина предлагается размещение жилого комплекса средней этажности. Зоны размещения объектов административно-делового и общественного назначения, зоны размещения высших учебных заведений и объектов здравоохранения сохраняются в существующих границах. На пересечении улицы Бульварная и улицы Маршала Жукова предусматривается комплекс зданий общественно-делового назначения.

II жилой район в границах: улица Циолковского, улица Панфилова, улица  1-й Разъезд, улица Братская, проспект К.  Маркса делится условно на два элемента планировочной структуры (микрорайон № 4,5). На территории микрорайона № 4 сохраняется зона размещения производственно-коммунальных объектов IV- V классов опасности, зона объектов здравоохранения и зона объектов административно-делового и общественного назначения, объектов культуры и искусства. В районе квартала общественной застройки  у здания цирка предусматриваются площадки для строительства объектов  общественно-делового назначения с размещением высотного акцента этажностью до 25-30 этажей.          В микрорайоне № 5 между улицами 2-я Транспортная, улицей Братская на землях военного городка предлагается размещение кварталов комплексной жилой застройки средней и высокой этажности, формирование новых улиц для транспортного обслуживания этого микрорайона. Вдоль улицы Братская предусматривается упорядочение зоны производственно-коммунальных объектов с размещением многоэтажных парковок.

В планировочной структуре этого микрорайона намечается организация пешеходных бульваров и скверов.

III жилой район в границах: улица Бульварная, улица Б.Хмельницкого, улица 1-я Военная, улица 1-й Разъезд, улица Панфилова  условно  разделен на два планировочных элемента (микрорайоны  № 6,7).

На этой территории сохраняются зоны размещения объектов здравоохранения , зоны производственно-коммунальных объектов  IV – V классов опасности. Вдоль улицы Б.Хмельницкого планируется строительство двух жилых комплексов за счет сноса аварийного жилья и ветхого жилого фонда с размещением жилой застройки высокой этажности. На территории военного городка вдоль улицы 1-й Разъезд предлагается размещение жилой застройки высокой этажности. Между улицами Бульварная и улицей Ипподромная формируется общественно-деловая зона. Существующий ипподром в соответствии с утвержденным Генеральным планом предлагается на перспективу вынести в рекреационную зону на улицу 10 лет Октября, а на его территории и прилегающим земельным участкам планируется развитие зоны размещения объектов административно-делового и общественного назначения, зоны объектов спортивного назначения.

Общественная застройка на проектируемой территории сформирована объектами различного функционального назначения, необходимыми для полноценного обеспечения населения: объектами торговли и бытового обслуживания: объектами для организации досуга, обучения, занятий физкультурой и спортом, проведения лечебно-оздоровительных мероприятий. Недостаток мест в муниципальных объектах дошкольного образования предлагается  компенсировать организацией детских центров дополнительного образования в новых и реконструируемых объектах.
В соответствии с федеральным законом  «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» архитектурно-строительное проектирование отдельных объектов, планируемых к размещению на территории планировочных элементов1: № 1.9, 1.26, 3.11, 3.32, 3.33  I жилого района, на территории планировочных элементов № 4.16, 4.19, 4.23, 5.7  II жилого района, на территории планировочных элементов № 6.1, 6.5, 6.7, 6.8, 6.24, 6.42, 7.2, 7.11, 7.20,  III жилого района, должно разрабатываться на основе обязательного проведения конкурсов на архитектурный проект. 
В целях улучшения экологической обстановки и создания благоприятных условий жизнедеятельности проектом планировки территории предусмотрена организация единой системы зеленых насаждений (скверы, бульвары, зоны отдыха) с учетом  сохранения существующих природных ландшафтов.
____________

1 Номер зоны планировочного элемента  соответствует указанному  в экспликации на чертеже планировки территории, расположенной в границах : улица Масленникова – улица Б. Хмельницкого – улица 1-я Военная – улица Братская – проспект К. Маркса  в Центральном, Октябрьском,Ленинском административных округах города Омска.

IV. Основные положения инженерной подготовки территории

До начала освоения участков, отведенных под новое строительство, а также территорий, подлежащих упорядочению и дальнейшему благоустройству, как элементов планировочной структуры в границах планировочного района, необходимо выполнить комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории, включающий в себя:
 -    организацию поверхностного стока;
 -    защиту территории от подтопления;
Целью вертикальной планировки проектируемых жилых кварталов является:
- создание рельефа, благоприятствующего размещению и строительству новых зданий и сооружений;
 - обеспечение нормативного продольного уклона внутриквартальных проездов, площадок и тротуаров; 
- обеспечение стока поверхностных вод с территории кварталов в лотки магистральных улиц, улиц местного значения. 

В целях повышения уровня благоустройства проектируемой территории и улучшения ее санитарного состояния проектом предусмотрен отвод поверхностного стока, с использованием, как существующей сети ливневой канализации, так и строительством новых ее участков, а также перекладка и прочистка отдельных участков ливневой канализации по существующим направлениям, не обеспечивающим прохождения стока из-за отсутствия нормативных уклонов.

Отвод поверхностного стока с проектируемой территории осуществляется посредством дождеприемных колодцев, устанавливаемых в пониженных местах лотков проезжей части. Из дождеприемных колодцев вода поступает в сеть существующей и проектируемой ливневой канализации, затем направляется в проектируемый сборный коллектор Д = 1200÷2400 мм, проходящий вдоль береговой линии Иртышской набережной и далее поступает на проектируемые очистные сооружения, располагаемые в пойменной зоне, за железнодорожным мостом, с последующим сбросом общего стока в реку Иртыш. 

Проектом организации рельефа предлагается строительство новых веток ливневой канализации, с подключением их в действующую систему водоотвода, подключающуюся в свою очередь в проектируемый ливневой коллектор               Д = 1200 мм,  Д = 2000 мм  и 2400 мм, трасса которого намечена вдоль береговой линии реки Иртыш по улице Иртышская набережная. 

Новые участки ливневой канализации проложены по следующим направлениям:

- по улице Маяковского Д =600 мм на участке от улицы 9-я Линия до улицы Куйбышева и Д=800 мм на участке от улицы Куйбышева до улицы Учебная, с подключением в существующую ливневую канализацию Д=800 мм. К этой ливневой канализации подключены также две  ветки Д=600 мм, намеченные по улице Куйбышева и улице 8-я Линия. По улице 8-я Линия запроектирована еще одна небольшая ветка Д=600 мм, подключающаяся в существующую ливневую канализацию Д=800 мм по улице Масленникова;

- по новому направлению улицы Бульварной Д =800 мм, с подключением  в проектируемую ливневую канализацию Д=1000 мм, вдоль проектируемого участка улицы Куйбышева;

- по улице Ипподромная Д=600 мм, с продолжением этого направления по улице Куйбышева (проектируемый участок) Д=800 мм, с подключением в существующий колодец ливневой канализации, проходящей по улице Ермака, с дальнейшей перекладкой ее на участке от улицы Куйбышева до улицы Декабристов Д=1000 мм;

- далее трасса проектируемой ливневой канализации Д=1000 мм проходит по улице Ермака, с поворотом на улицу Маршала Жукова и следующим поворотом в створ улицы Учебная, с подключением затем в проектируемую ливневую канализацию Д=1000 мм, проходящую вдоль нового направления улицы Бульварная, которая, в свою очередь, подключается в существующий участок ливневой канализации Д=1000 мм по улице Циолковского (см. схему организации рельефа территории 1-2). К участку, трасса которого намечена вдоль нового направления улицы Бульварная (от улицы Пушкина до улицы Учебная), подключены проектируемые ветки ливневой канализации Д=600 мм с улиц Пушкина,  Учебная и Панфилова;

- по улице Потанина Д=600 мм, с подключением в существующую ливневую канализацию Д=600 мм по улице Декабристов;

- по улице 4-я Линия Д=600 мм, с подключением в существующую ливневую канализацию Д=600 мм по улице Ермака;

- по улице Панфилова Д=600 мм от улицы 2-я Транспортная с подключением в существующую ливневую канализацию Д=800 мм. Участок существующей ливневой канализации Д=1250 мм, являющийся продолжением этого направления (от улицы Панфилова до улицы Печникова), подлежит выносу. Протяженность нового участка Д=1250 мм составляет 607,00 п.м.;

- по улице 4-я Транспортная Д=600 мм, с подключением в существующую ливневую канализацию Д=800 мм по улице Братская;

- по улице Орловского Д=600 мм, с продолжением направления по улице Братская Д=800 мм и подключением в существующую ливневую канализацию Д=800 мм в районе культурно-развлекательного комплекса «Галактика»;

- две новые ветки по улице Б.Хмельницкого: одна Д=600 мм, с подключением в существующую ливневую канализацию Д=800 мм по улице Б.Хмельницкого (в направлении к улице Масленникова); другая Д=800 мм в существующую ливневую канализацию Д=800 мм по улице 1-я Военная;

- две новые ветки по улице Пушкина: одна Д=600 мм, с подключением в существующую ливневую канализацию Д=800 мм по улице Маяковского, другая Д=600 мм, с подключением в существующую ливневую канализацию Д=600 мм по улице Потанина.

Объем поверхностного стока по всем указанным направлениям попадает в сборный проектируемый ливневой коллектор Д=1200÷2400 мм, проходящий вдоль береговой линии Иртышской набережной и затем на проектируемые очистные сооружения, с последующим выпуском в реку Иртыш южнее существующего железнодорожного моста.

V. Основные направления развития транспортного обслуживания территории
Основой транспортной схемы проектируемой территории является транспортная схема, утвержденная в составе Генерального плана. Настоящим проектом планировки предусматривается реконструкция существующих транспортных связей, а также строительство новых дорог, разделяющих территорию на микрорайоны (группы жилой застройки). Организация транспортной связи между элементами планировочной структуры предусмотрена по существующим улицам и дорогам следующих категорий:

- магистральные улицы общегородского значения непрерывного (на перспективу) движения: улица Богдана Хмельницкого;

- магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения: улица Маршала Жукова, улица Панфилова (с продолжением направления по улице 1-й Разъезд), улица Бульварная, улица Братская;

- магистральные улицы районного значения: улица Маяковского, улица Куйбышева (от улицы Масленникова до улицы Бульварная);

- улицы и дороги местного значения: улица Пушкина, улица Потанина (на участках от проспекта К.Маркса до улицы Маршала Жукова и от улицы Декабристов до улицы Богдана Хмельницкого), улица Декабристов, улицы 4-я и 8-я Линии, улицы Ермака, улица Орловского, улица Котовского, улица 2-я Транспортная, улица 3-я Транспортная, улица Учебная, улица Ипподромная.

В проекте планировки территории использованы наименования   улиц, установленные на момент его проектирования и утверждения. Ширина улиц в пределах красных линий определена с учетом санитарно-гигиенических требований, в зависимости от категории улиц и дорог, интенсивности движения транспорта и пешеходов, наличия технических полос для прокладки подземных коммуникаций.

 В границах проекта планировки территории предусмотрено использование в перспективе подземного транспорта (метрополитена). Учтена трасса линии метрополитена по улице Богдана Хмельницкого с размещением станций «Парковая» и «Туполева».
 Проектом планировки территории предусмотрено размещение объектов хранения индивидуального автотранспорта в зонах многоэтажной жилой застройки.
VI. Основные направления развития инженерно-технического 
обеспечения территории
Теплоснабжение 

В настоящее время источниками теплоснабжения для жилых и общественных объектов территории в границах: правый берег реки Иртыш –Ленинградская площадь – проспект Карла Маркса – граница отвода железной дороги – являются структурные подразделения Омского филиала ОАО «ТГК-11» – ТЭЦ-5, ТЭЦ-2.

В качестве основного топлива на ТЭЦ-5 используется уголь Экибастузского месторождения (Казахстан), в качестве растопочного – топочный мазут. ТЭЦ-5 отпускает тепловую энергию потребителям Центрального, Октябрьского и Ленинского Административных округов. Установленная тепловая мощность ТЭЦ-5 – 1614 Гкал/ч, подключенная нагрузка на 01.01.2008 г. – 1286,79 Гкал/ч. Резерв тепловой мощности составляет – 327,22 Гкал/ч.
На ТЭЦ-2 в качестве основного топлива используется природный газ и каменный уголь Кузнецкого месторождения. Электрогенерирующее оборудование списано, ТЭЦ-2 работает в режиме котельной, отпуская тепловую энергию потребителям Ленинского Административного округа. Установленная тепловая мощность ТЭЦ-2 – 403 Гкал/ч, подключенная нагрузка на 01.01.2008 г. – 285,63 Гкал/ч. Резерв тепловой мощности составляет – 117,37 Гкал/ч.

На расчетный срок для теплоснабжения проектируемых объектов рассматриваемой территории требуется 70,772 Гкал/ч. Предлагается обеспечить теплоснабжение проектируемых объектов от ТЭЦ-5 (30,095 Гкал/ч), ТЭЦ-2 (40,677 Гкал/ч). Для этого необходимо выполнить следующие мероприятия:
-  прокладка внутриквартальных тепловых сетей диаметрами  Ду125, 150, 200 мм ;
- вынос и реконструкцию существующих тепловых сетей диаметрами Ду70÷500 мм ;

- реконструкция ТЭЦ-5  с увеличением тепловой мощности на 250 Гкал/ч (без учета перспективы развития южной территории г. Омска);
- реконструкция ТЭЦ-3 с увеличением тепловой мощности для обеспечения теплоснабжения потребителей микрорайонов левого  берега реки Иртыш и потребителей территории в границах: улиц Заозерная – Красноярский тракт – Орджоникидзе – 7-я Северная – Красный путь с целью высвобождения тепловой мощности ТЭЦ-5.
Схема теплоснабжения жилых и общественных зданий кварталов принята двухтрубная закрытая зависимая. Регулирование центральное качественное по температурному графику 150 – 70 ºС. Вода на горячее водоснабжение готовится у потребителей. Для проектируемых тепловых сетей принята подземная бесканальная прокладка, трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.
Водоснабжение

Расход воды составляет 29 882 куб. метров в сутки.

Водоснабжение территории  осуществляется частично от  Октябрьской ВНС и частично от магистрального водовода  Ø1000 мм, идущего от ЛОВС (Ленинских водопроводных очистных сооружений) пересекая улицу Панфилова, улицу 2-я Транспортная, улицу Ипподромная и проходящего по улице  1905 года.
Водоснабжение предусматривает централизованную кольцевую систему хозяйственно-противопожарного  водоснабжения, которая обеспечивается магистральными сетями с подключением к существующим водоводам, проходящим в границах проекта планировки территории.

Общая протяженность новых магистральных сетей составляет 11,64 км, диаметром 300 мм, 500 мм, 700 мм, 800 мм.

Водоотведение

Общий объем стоков составляет 26 532 куб. метров в сутки.

Для водоотведения жилых и общественных зданий в границах проекта планировки территории запроектированы самотечные и напорные сети канализации,  общей протяженностью 2,783 км,  диаметром 300 мм, 500 мм,      600 мм, 800 мм, 1200 мм.

Сброс стоков от проектируемой и существующей  территории осуществляется самотеком в существующий коллектор Ø 1200 мм. проходящий по улице  Панфилова,  улице Учебная, улице Бульварная,  улице М. Жукова.

Электроснабжение

Источником электроснабжения существующей жилой и общественной застройки территории приняты существующие подстанции ПС110/10 кВ «Электромеханическая»  с трансформаторами мощностью  2х25 МВА,                ПС 110/10 кВ «Октябрьская»  с трансформаторами мощностью 2х40,5 МВА,+1х40 МВА, ПС 110/10 кВ «Октябрьская-2» с трансформаторами мощностью 2х25 МВА и ПС 110/10 кВ «Съездовская» с трансформаторами мощностью 2х25 МВА 
По территории проектируемого района проходят существующие              ВЛ–110 кВ: ПС 110/10 кВ «Октябрьская» - ПС 110/10 кВ «Съездовская», ПС 110/10 кВ «Октябрьская» - ПС 110/10 кВ «Октябрьская-2» - ПС110/10 «ТЭЦ-2», ПС 110/10 кВ «Октябрьская» - ПС 110/10 кВ «Электромеханическая».  Существующие ВЛ-110 кВ ПС «Московка» - ПС Октябрьская»,  ПС «Октябрьская» - ПС «Центральная» и ПС 110/10 кВ «Октябрьская-2» -                ПС 110/10«ТЭЦ-2»   проходящие по селитебной территории, подлежат демонтажу и перекладке в кабельные линии 110 кВ.
Существующие сети 10 кВ и 0,4 кВ, а также трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, попадающие в зону застройки, подлежат демонтажу или выносу.

Для подключения объектов нового строительства, для увеличения электрической нагрузки и повышения надежности электроснабжения 
существующей жилой зоны и создания более гибкой схемы построения городских электрических сетей  предусмотреть:                                 

 - демонтаж существующей  ВЛ-110 кВ от ПС 110/10 кВ «Московка» до   ПС 110/10 кВ «Октябрьская» в границах проектируемых территорий с перекладкой в кабельную линию 110 кВ, с заходами на ПС 110/10 кВ «Электромеханическую» и ПС 110/10 кВ «Шинная-1». КЛ – 110 кВ выполнить одножильными, с изоляцией из сшитого полиэтилена;
- строительство трех (ориентировочно) распределительных пунктов 10 кВ, совмещенных  с трансформаторной подстанцией напряжением 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА;

- строительство необходимого количества (ориентировочно 15 шт.) проходных двухтрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с кабельными вводами, кирпичного или блочного исполнения с трансформаторами мощностью до 1000 кВА и КЛ-10 кВ к ним;

- электроснабжение РП-10 кВ выполнить от ПС 110/10 кВ «Октябрьская» или ПС 110/10 кВ «Октябрьская-2», и ПС 110/10 кВ «Электромеханическая» по двум взаиморезервируемым кабельным линиям 10 кВ. Питающие сети 10 кВ выполнить одножильными кабелями 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвП-3(1 х 400/70) мм2;

- распределительные сети 10 кВ выполнить по встречной двухлучевой схеме взаиморезервируемыми кабельными линиями марки АПвП, проложенными в земляных траншеях на расстоянии не менее 1 м и частично в кабельном канале;

- внос существующих сетей 10 кВ попадающие в зону проектируемой застройки;

- выполнить прокладку резервных кабельных линий между проектируемыми и существующими РП-10 кВ.
Общая протяженность  сетей 110 кВ (КЛ) 30,0 км, проектируемых 20,0 км.
Газоснабжение

Источниками газоснабжения проектируемого жилого района  являются ГРС-3 и ГРС-4, существующие и проектируемые сети газопроводов.
Проектом предусматривается перевод проектируемого жилого района на природный газ, предусмотрены проектируемые распределительные газопроводы высокого давления от сетей ГРС-3 и ГРС-4. 

Газоснабжение рассматриваемого жилого района в настоящее время осуществляется сетью существующих газопроводов сжиженного углеводородного газа от групповых резервуарных установок СУГ. 
В настоящее время источниками теплоснабжения для жилых и общественных объектов территории являются структурные подразделения Омского филиала  ОАО «ТГК-11» –  ТЭЦ-5, ТЭЦ-2.

На расчетный срок для теплоснабжения проектируемых объектов рассматриваемой территории требуется 70,772 Гкал/ч. 
Дополнительный расход природного газа для отопления объектов нового строительства,  планируемых в границах проекта планировки составит: 

- для ТЭЦ-2 - 5607,4 м3/час (40,677 Гкал/час).
Для газоснабжения территории  и осуществления ранее предусмотренной схемы развития  объектов и сетей города Омска предусмотреть:
- строительство распределительного газопровода высокого давления Ду200, предусмотренного в жилом районе вдоль ул. Иртышская набережная. 
Далее проектируемый газопровод предусмотрен до закольцовки с существующим газопроводом к котельной ОАО «Омсквагонзавод»;

- установку новых газораспределительных пунктов (ГРПШ) в проектируемом жилом районе.

Общий расчетный расход для целей пищеприготовления многоэтажных жилых домов составит  5322,15 м3/час.

 Дополнительный расход природного газа для отопления объектов нового строительства,  планируемых в границах территории составит: 

 - для ТЭЦ-2 - 5607,4 м3/час (40,677 Гкал/час).

Общая протяженность проектируемых газопроводов высокого давления в границах проекта планировки составляет  5155 м. 
Количество проектируемых газорегуляторных пунктов —  7 шт.
Средства связи

Телефонизация

В настоящее время обеспеченность населения составляет около 80% от требуемого, дополнительного строительства новых АТС не требуется, планируется развитие и наращивание существующих емкостей АТС-53/55,    АТС-36/32, АТС-30/31, АТС-40/41, АТС-45/46, RSS-46/2.

Общая потребность жилищного фонда 18 300 номеров.

Расчетная потребность для офисных объектов, предприятий торговли, административных зданий около 400 номеров. 

Ориентировочная общая перспективная потребность 19 000 номеров с учетом 100% телефонизации.

Радиофикация

Для жителей проектируется трехпрограммное радиовещание с проектированием  линий связи от звуковых трансформаторных подстанций      ТП-19, ТП-5,   ТП-33 и ТП-9. 

Дальнейшее развитие сетей радиофикации не планируется. Проводное радиовещание заменится на эфирное радиовещание с установкой радиопередатчиков (в перспективе цифровых) на территории Омского телерадиоцентра (ОРТПЦ) и абонентским приемом жителями города на индивидуальные радиоприемники.  

Эфирное телевидение и радиовещание

Эфирные ТВ каналы в цифровом эфирном стандарте (DVBT) планируются к трансляции с ОРТПЦ. Необходимая мощность передатчиков для уверенного покрытия города в зоне около 40 км - 1000 Вт. Количество каналов  более 32. Вещание предполагается в диапазоне дециметровых волн.

Кабельное телевидение и мультикабельные сети 

Прием программ общероссийских, региональных и коммерческих ТВ каналов осуществляется при подключении к существующим системам кабельного ТВ города. Планируется развитие цифровых кабельных ТВ каналов (DVBC). 

Расчетное количество абонентов: жилые дома около 19 000  абонентов, офисные объекты и предприятия торговли - 100 абонентов.

Для подключения абонентов к сети «Интернет» используются оптические узлы.  Расчетное количество абонентов: около    20 000 абонентов, офисные объекты и предприятия торговли - 400 абонентов. 

Дальнейшее развитие сетей - строительство пассивных оптических сетей.      

Таблица № 1 «Основные технико-экономические показатели проекта планировки I жилого района»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Существующее/

планируемое

(сущ./план.)
	номер элемента планировочный структуры I-1
	Итого

	
	
	
	
	1
	2
	3
	

	1.
	Территория (общая площадь жилого района I), га
	

	1.1
	Площадь жилого района – всего, в том числе:
	га
	
	189,4

	1.1.1
	Площадь элементов планировочной структуры – всего
	га
	
	39,1
	44,5
	60,8
	144,4

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	- площадь зон жилой застройки (кварталы, микрорайоны и другие)
	га
	сущ.
	18,1
	33,2
	14,8
	66,1

	
	
	
	план.
	20,6
	37,0
	55,0
	112,6

	
	- площадь зон объектов социально-культурного и коммунально–бытового назначения (кроме 
микрорайонного значения)
	га
	сущ.
	9,3
	3,7
	4,6
	17,6

	
	
	
	план.
	12,2
	4,2
	5,7
	22,1

	
	- площадь зон  зеленых насаждений, объектов озеленения специального назначения
	га
	сущ.
	-
	3,3
	-
	3,3

	
	
	
	план.
	-
	3,3
	-
	3,3

	
	- площадь иных зон
	га
	сущ.
	11,7
	4,3
	41,4
	57,4

	
	
	
	план.
	6,3
	-
	0,1
	6,4

	1.1.2
	Площадь территории улиц и дорог жилого района
	га
	
	45,0

	2.
	Жилой фонд
	1231,5

	2.1
	Минимальная общая площадь жилого фонда – всего, в том числе:
	тыс. кв. м
	сущ.
	142,2
	249,1
	183,4
	574,7

	
	
	
	план.
	74,0
	119,8
	497,3
	691,1

	
	- жиле дома 1-2 этажа
	тыс. кв. м
	сущ.
	7,5
	-
	37,9
	45,4

	
	
	
	план
	-
	-
	-
	-

	
	- жилые дома 3-5 этажей
	тыс. кв. м
	сущ.
	76,1
	54,4
	25,0
	155,5

	
	
	
	план.
	46,8
	-
	78,6
	125,4

	
	- жилые дома 6-16 этажей
	тыс. кв. м
	сущ.
	58,6
	194,7
	120,5
	373,8

	
	
	
	план
	27,2
	119,8
	418,7
	565,7

	2.2
	Сносимый жилой фонд
	тыс. кв. м
	сущ.
	-
	-
	34,3
	34,3

	

	

	Продолжение таблицы № 1

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Существующее/

/планируемое

(сущ./план.)
	номер элемента планировочный структуры I-1
	Итого

	
	
	
	
	1
	2
	3
	

	2.3
	Минимальная плотность застройки
	кв. м на га
	план
	-
	-
	-
	10 937

	3
	Население
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Минимальная численность населения
	тыс. чел.
	план
	-
	-
	-
	37,4

	3.2
	Минимальная плотность населения
	чел. на га
	план
	-
	-
	-
	332

	4.
	Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения

	4.1
	Объекты образования (минимальное количество мест):
	
	
	
	
	

	
	- объекты дошкольного образования
	мест
	сущ.
	118
	406
	-
	524

	
	
	
	план.
	-
	-
	720
	720

	
	- объекты начального общего и  среднего (полного)  общего образования
	мест
	сущ.
	-
	1580
	650
	2230

	
	
	
	план
	-
	650
	-
	650

	4.2
	Объекты здравоохранения (минимальное количество посещений в смену) 
	посещений

в смену
	сущ.
	250
	130
	-
	380

	
	
	
	план
	-
	-
	-
	-

	4.3
	Спортивно-зрелищные и физкультурно -оздоровительные объекты (минимальная площадь)
	кв. м
	сущ.
	-
	2400
	-
	2400

	
	
	
	план
	-
	-
	-
	-

	4.4
	Объекты хранения индивидуального автотранспорта (минимальное количество машиномест)
	машиномест
	сущ.
	-
	230
	270
	500

	
	
	
	план
	170
	110
	380
	660


Таблица № 2 «Основные технико-экономические показатели

проекта планировки II жилого района»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Существующее

/планируемое

(сущ./план.)
	 номер элемента планировочный структуры I-1
	Итого

	
	
	
	
	4
	5
	

	1.
	Территория (общая площадь жилого района II), га
	

	1.1
	Площадь жилого района – всего, 
	га
	
	138,4

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.1
	Площадь элементов планировочной структуры – всего, в том числе:
	га
	
	44,8
	75,3
	120,1

	
	- площадь зон жилой застройки (кварталы, микрорайоны и другие)
	га
	сущ.
	8,0
	33,3
	41,3

	
	
	
	план.
	8,0
	49,9
	57,9

	
	- площадь зон объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения (кроме микрорайонного значения)
	га
	сущ.
	11,7
	1,1
	12,8

	
	
	
	план.
	13,2
	1,7
	14,9

	
	- площадь зон зелёных насаждений, объектов озеленения специального назначения
	га
	сущ.
	-
	-
	-

	
	
	
	план.
	-
	3,2
	3,2

	
	- площадь иных зон
	га
	сущ.
	25,1
	40,9
	66,0

	
	
	
	план.
	23,6
	20,5
	44,1

	1.1.2
	Площадь территории улиц и дорог жилого района
	га
	
	18,3

	2.
	Жилой фонд
	472,1

	2.1
	Минимальная общая площадь жилого фонда – всего, в том числе:
	тыс. кв. м
	сущ.
	49,9
	111,1
	161,0

	
	
	
	план.
	-
	311,1
	311,1

	
	- жилые дома 2 этажа
	тыс. кв. м
	сущ.
	-
	13,3
	13,3

	
	
	
	план
	-
	1,4
	1,4

	
	- жилые дома 3-5 этажей
	тыс. кв. м
	сущ.
	40,1
	65,7
	105,7

	
	
	
	план.
	-
	28,0
	28,0

	
	- жилые дома 6-16 этажей
	тыс. кв. м
	сущ.
	9,8
	32,1
	42,0

	
	
	
	план.
	-
	281,7
	281,7

	2.2
	Минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений
	кв. м

на чел.
	план
	-
	-
	32,9

	2.3
	Минимальная плотность застройки
	кв. м на га
	план
	-
	-
	8154

	3.
	Население
	

	3.1
	Минимальная численность населения
	тыс. чел.
	план
	-
	-
	14,3

	3.2
	Минимальная плотность населения
	чел.

на га
	план
	-
	-
	247


Продолжение таблицы № 2

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Существующее/
планируемое

(сущ./план.)
	номер элемента планировочный структуры I-1
	Итого

	
	
	
	
	4
	5
	

	4.
	Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения
	

	4.1
	Объекты образования (минимальное количество мест):
	
	
	
	

	
	- объекты дошкольного образования
	мест
	сущ.
	-
	-
	-

	
	
	
	план.
	-
	320
	320

	
	- объекты начального общего и среднего

 (полного)  общего образования
	мест
	сущ.
	-
	675
	675

	
	
	
	план
	-
	1000
	1000

	4.2
	Объекты здравоохранения

 (минимальное количество посещений в смену) 
	посещений

в смену
	сущ.
	-
	-
	-

	
	
	
	план
	-
	-
	-

	4.3
	Спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные объекты (минимальная площадь)
	кв. м
	сущ.
	-
	-
	-

	
	
	
	план
	-
	-
	-

	4.4
	Объекты хранения индивидуального автотранспорта (минимальное количество машиномест)
	машиномест
	сущ.
	50
	7990
	8040

	
	
	
	план
	500
	200
	700


Таблица № 3 «Основные технико-экономические показатели 

проекта планировки III жилого района»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Существующее

/планируемое

(сущ./план.)
	номер элемента планировочный структуры I-1
	Итого

	
	
	
	
	6
	7
	

	1.
	Территория (общая площадь жилого района III), га
	

	1.1
	Площадь жилого района – всего, в том числе:
	га
	
	151,8

	1.1.1
	Площадь элементов планировочной структуры – всего, в том числе:
	га
	
	79,5
	42,0
	121,5

	
	- площадь зон жилой застройки (кварталы, микрорайоны и другие)
	га
	сущ.
	29,1
	12,1
	41,2

	
	
	
	план.
	43,7
	25,5
	69,2

	
	- площадь зон объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения (кроме микрорайонного значения)
	га
	сущ.
	7,9
	8,4
	16,3

	
	
	
	план.
	29,0
	11,1
	40,1

	
	- площадь зон зелёных насаждений, объектов озеленения специального назначения
	га
	сущ.
	0,7
	-
	0,7

	
	
	
	план.
	0,7
	-
	0,7

	
	- площадь иных зон
	га
	сущ.
	41,8
	21,5
	63,3

	
	
	
	план.
	6,1
	5,4
	11,5

	1.1.2
	Площадь территории улиц и дорог жилого района
	га
	
	30,3

	2.
	Жилой фонд
	501,2

	2.1
	Минимальная общая площадь жилого фонда – всего, в том числе:
	тыс. кв. м
	сущ.
	107,0
	135,5
	242,5

	
	
	
	план.
	193,9
	64,8
	258,7

	
	- жилые дома 2 этажей
	тыс. кв. м
	сущ.
	21,3
	5,5
	26,8

	
	
	
	план
	-
	-
	-

	
	- жилые дома 3-5 этажей
	тыс. кв. м
	сущ.
	71,3
	46,8
	118,1

	
	
	
	план.
	5,4
	12,6
	18,0

	
	- жилые дома 6-16 этажей
	тыс. кв. м
	сущ.
	14,4
	83,2
	97,6

	
	
	
	план.
	188,5
	52,2
	240,7

	2.2
	Минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений
	кв. м

на чел.
	план.
	-
	-
	32,9

	2.3
	Минимальная плотность застройки
	кв. м на га
	план.
	-
	-
	7243

	3.
	Население
	
	
	
	
	

	3.1
	Минимальная численность населения
	тыс. чел.
	план.
	-
	-
	15,3

	3.2
	Минимальная плотность населения
	чел. на га
	план.
	-
	-
	221

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Продолжение таблицы №  3

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Существующее

/планируемое

(сущ./план.)
	номер элемента планировочный структуры I-1
	Итого

	
	
	
	
	6
	7
	

	4
	Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения
	

	4.1
	Объекты образования (минимальное количество мест):
	

	
	- объекты дошкольного образования
	мест
	сущ.
	246
	-
	246

	
	
	
	план
	-
	640
	640

	
	- объекты начального общего и среднего (полного) общего образования
	мест
	сущ.
	2795
	-
	2795

	
	
	
	план
	2100
	-
	2100

	4.2
	Объекты здравоохранения (минимальное количество посещений в смену) 
	посещений в смену
	сущ.
	240
	-
	240

	
	
	
	план
	-
	-
	-

	4.3
	Спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные объекты (минимальная площадь)
	кв. м
	сущ.
	420
	-
	420

	
	
	
	план
	-
	-
	-

	4.4
	Объекты хранения индивидуального автотранспорта (минимальное количество машиномест)
	машиномест
	сущ.
	778
	1450
	2228

	
	
	
	план
	-
	300
	300


PAGE  
11

