PAGE  
4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА
от 10 февраля 2012 года № 284-п
Об определении теплосетевой организации для осуществления 
эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей на территории города Омска
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Решением Омского городского Совета от 28 сентября 2011 года № 444 «О реализации Федерального закона «О теплоснабжении», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:
1. Определить открытое акционерное общество «Электротехнический комплекс» в качестве теплосетевой организации для осуществления эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей согласно приложению «Перечень бесхозяйных тепловых сетей, обслуживаемых открытым акционерным обществом «Электротехнический комплекс» к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации                    и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

	Исполняющий обязанности
Мэра города Омска
	
	Т.А. Вижевитова

	
	Приложение    

к постановлению Администрации города Омска

от 10 февраля 2012 года № 284-п



ПЕРЕЧЕНЬ 

бесхозяйных тепловых сетей, обслуживаемых открытым акционерным обществом «Электротехнический комплекс»

	№

п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,

п. м
	Вид

прокладки
	Диаметр,

мм

	1
	Город Омск, улица XXII Партсъезда, дом 49 (от ТК 2/6 до ТУ дома 49)
	20,0
	канал
	57

	2
	Город Омск, улица XXII Партсъезда, дом 98а (от ТК11/2 до ТК 12/2)
	600,0
	надземная
	159

	3
	Город Омск, улица Аносова (от портала через улицу 4-я Челюскинцев до ТК 10)
	38,0
	надземная
	720

	4
	Город Омск, улица Аносова (от ТК 11б до ТК 12)
	94,0
	бесканальная
	720

	5
	Город Омск, улица Аносова, дом 14г (от ТУ дома 14 до ТУ дома 14г)
	88,0
	канал
	89

	6
	Город Омск, улица Аносова, дом 14в (от ТУ дома 14 до ТУ дома 14в)
	94,0
	канал
	76

	7
	Город Омск, улица XXII Партсъезда, дом 97
	300,0
	канал
	273

	8
	Город Омск, улица Багратиона, дом 84 (от ТК 7б до ТУ дома 84)
	41,0
	канал
	108

	9
	Город Омск, улица Багратиона, дом 84 (от ТК 7б до ТУ дома 84)
	45,0
	канал
	76

	10
	Город Омск, улица Багратиона, дом 84 (от ТК 7б до ТУ дома 84)
	37,0
	канал
	57

	11
	Город Омск, улица XXII Партсъезда, дом 53г (от ТУ дома 29б по улице Багратиона до ТУ дома 53г)
	320,0
	бесканальная
	219

	12
	Город Омск, улица XXII Партсъезда, дом 53г (от ТУ дома 29б по улице Багратиона до ТУ дома 53г)
	150,0
	бесканальная
	159

	13
	Город Омск, улица Аносова, дом 14а 
	37,0
	канал
	76

	14
	Город Омск, улица Аносова, дом 14а
	236,0
	канал
	76

	15
	Город Омск, улица Багратиона, дом 86 (от ТК 6б до ТУ дома 86)
	108,0
	канал
	159

	16
	Город Омск, улица Багратиона, дом 86 (от ТК 6б до ТУ дома 86)
	35,0
	канал
	133

	17
	Город Омск, улица Багратиона, дом 86 (от ТК 6б до ТУ дома 86)
	42,0
	канал
	57

	18
	Город Омск, улица Багратиона, дом 86 (от ТК 6б до ТУ дома 86)
	15,0
	канал
	76

	19
	Город Омск, улица Багратиона, дом 88 (от ТК 7а до ТУ дома 88)
	31,0
	канал
	76

	20
	Город Омск, улица Багратиона, дом 90 (от ТК 6а до ТУ дома 90)
	10,0
	бесканальная
	108

	21
	Город Омск, улица Багратиона, дом 90 
	1,0
	подвал
	108

	22
	Город Омск, улица 1-я Барнаульская, дом 160 (от ТК 9а до ТУ дома 160)
	38,0
	канал
	89

	23
	Город Омск, улица Багратиона, дом 92 
	23,0
	бесканльная
	108

	24
	Город Омск, улица Багратиона, дом 92 
	48,0
	подвал
	108

	25
	Город Омск, улица Гражданская, дом 1 (от ТК 8 до ТУ дома 1)
	80,0
	канал
	159

	26
	Город Омск, улица Гражданская, дом 1 (от ТК 8 до ТУ дома 1)
	15,0
	канал
	133

	27
	Город Омск, улица Гражданская, дом 1 (от ТК 8 до ТУ дома 1)
	52,0
	подвал
	89

	28
	Город Омск, улица Гражданская, дом 1 (от ТК 8 до ТУ дома 1)
	62,0
	подвал
	76

	29
	Город Омск, улица Гражданская, дом 1 (от ТУ дома 1 до ТУ водопроводной насосной станции № 165)
	139,0
	бесканальная
	76

	30
	Город Омск, улица Гражданская, дом 1 
	31,0
	подвал
	76

	31
	Город Омск, улица Барнаульская, дом 134 (от ТК 8/1 до ТУ дома 134)
	24,0
	канал
	159

	32
	Город Омск, улица Барнаульская, дом 134
	105,0
	подвал
	133

	33
	Город Омск, улица Барнаульская, дом 134
	12,0
	подвал
	108

	34
	Город Омск, улица Барнаульская, дом 134
	122,0
	подвал
	57

	35
	Город Омск, улица XXII Партсъезда (от магистрали до ТК 1/6)
	105,0
	надземная
	273

	36
	Город Омск, улица Багратиона, дом 90 (от ТК 6 до ТК 6а)
	50,0
	канал
	219

	37
	Город Омск, улица Багратиона, дом 90 (от ТК 6а до ТК 6б)
	40,0
	канал
	210

	38
	Город Омск, улица Багратиона, дом 90 (от ТК 6б до ТК 7а)
	220,0
	канал
	219

	39
	Город Омск, улица Багратиона, дом 80 (от ТК 7а до ТК 7б)
	98,0
	канал
	159

	40
	Город Омск, улица Багратиона, дом 80 (от ТК 7б до ТУ дома 80)
	15,0
	бесканально
	89

	41
	Город Омск, улица Багратиона, дом 80 (от ТУ дома 80 до ТУ дома 82 по улице Багратиона)
	98,0
	бесканально
	76

	42
	Город Омск, улица Багратиона, дом 82а (от ТК 7б до ТУ дома 82а)
	70,0
	бесканально
	130

	43
	Город Омск, улица 2-я Барнаульская, дом 22 (от ТК 7 до ТУ дома 22)
	120,5
	бесканально
	159

	44
	Город Омск, улица Барнаульская (от ТК 9 до ТК 8/1)
	45,0
	канал
	325

	45
	Город Омск, улица Барнаульская (от ТК 9 до ТК 8/1)
	75,0
	канал
	325

	46
	Город Омск, улица Бородинская, дом 42 (от ТК 9б до домов 40, 42, 43/4, 43/6 по улице Бородинская)
	243,0
	бесканально
	59

	47
	Город Омск, улица Бородинская, дом 42 (от ТК 9б до домов 40, 42, 43/4, 43/6 по улице Бородинская)
	21,0
	надземная
	59

	48
	Город Омск, улица Бородинская, дом 42 (от ТК 9б до домов 40, 42, 43/4, 43/6 по улице Бородинская)
	20,0
	бесканально
	32

	49
	Город Омск, улица 2-я Барнаульская                     (от ТК 1/6 до ТК 2/6)
	80,0
	надземная
	76

	Всего по открытому акционерному обществу «Электротехнический комплекс»
	4393,5
	-
	-


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ТК
	–
	тепловая камера с порядковым номером; 

	
	ТУ
	–
	тепловой узел.


_________________
