PAGE  
2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 11 апреля 2012 года № 553-п
Об утверждении Перечня первичных средств тушения пожаров 
и противопожарного инвентаря для оснащения помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденными приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 года № 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров 
и противопожарного инвентаря для оснащения помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан  (далее – перечень), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории города Омска, осуществить оснащение помещений и строений, находящихся 
в их собственности (пользовании), первичными средствами тушения пожаров      и противопожарным инвентарем согласно перечню.
3. Управлению информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

Исполняющий обязанности

Мэра города Омска






       Т.А. Вижевитова
Приложение 

к постановлению Администрации города Омска

                                                            от 11 апреля 2012 года № 553-п
ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря 
для оснащения помещений и строений,  находящихся в собственности (пользовании) граждан 
	№

п/п
	Наименование помещения, строения
	Наименование первичного средства тушения пожаров и противопожарного инвентаря, нормы оснащения

	1
	Квартиры и комнаты в многоквартирном доме 
	- огнетушитель емкостью не менее 2 л (порошковый, углекислотный), 1 ед. на 100 кв. м общей площади помещений квартиры (комнаты), но не менее 1 ед. на квартиру;

- пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода в соответствии     
с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 марта 2009 года № 180 «СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» 

	2


	Жилые и дачные дома
	- огнетушитель емкостью не менее 2 л (воздушно-пенный, водный, порошковый, углекислотный), 1 ед.;

- емкость с водой объемом не менее 0,2 
куб. м, 1 ед.;

- ведро, 2 ед.;

- лопата совковая, 1 ед.;

- лопата штыковая, 1 ед.;

- ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб. м, 1 ед.

	3


	Гаражи
	- огнетушитель емкостью не менее 5 л (воздушно-пенный, водный, порошковый, углекислотный), 1 ед. на 1 машино-место;

- асбестовое полотно размером  не менее 1х1 м, 1 ед. на одно помещение; 

- буксирный трос, 1 ед. на 1 автомобиль (для индивидуальных гаражей),  для гаражных кооперативов – 1 ед. на 10 автомобилей;



	№

п/п
	Наименование помещения, строения
	Наименование первичного средства тушения пожаров и противопожарного инвентаря, нормы оснащения

	
	
	- лопата совковая, 1ед. на 1 помещение;

- ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб. м, 

1 ед. на 1 помещение

	4


	Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы и др.)
	- огнетушитель емкостью не менее 2 л (воздушно-пенный,  водный, порошковый, углекислотный), 1 ед. на 50 кв. м общей площади;

- емкость с водой объемом не менее 0,2 
куб. м, 1 ед.;

- ведро, 2 ед.;

- лопата совковая, 1 ед.;

- лопата штыковая, 1 ед.;

- ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб. м, 1 ед.





Примечание:

- огнетушители рекомендуется размещать на видных местах вблизи 
от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м;

- асбестовое полотно рекомендуется хранить в металлических футлярах 
с крышками, периодически (не реже 1 раза в три месяца) просушивать 
и очищать от пыли;

- выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей для производственных и общественных помещений следует производить 
в зависимости от их огнетушащей способности, площади, класса пожара горючих веществ и материалов в помещении в соответствии с требованиями Министерстваприложения № 3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденных приказом  Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 года № 313 
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации 
(ППБ 01-03)».

_____________________







