PAGE  
2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 24 апреля 2012 года № 609-п

О режимах летнего горячего водоснабжения и окончании
отопительного периода 2011 – 2012 годов
В связи с установившейся в городе Омске положительной среднесуточной температурой наружного воздуха выше +8 градусов 
по Цельсию, в целях обеспечения летнего горячего водоснабжения, подготовки теплоисточников и тепловых сетей к отопительному периоду 2012 – 2013 годов, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:
1. Установить дату окончания отопительного периода 25 апреля 
2012 года.
2. В целях проведения гидравлических испытаний, устранения повреждений и выполнения капитального ремонта объектов жилищно-коммунального комплекса города Омска во время подготовки к отопительному периоду 2012 – 2013 годов согласовать: 

1) график остановок тепловых сетей Омского филиала Открытого акционерного общества «Территориальная  генерирующая компания № 11» 
с прекращением  горячего водоснабжения в весенне-летний период 2012 года (приложение  № 1); 

2) график остановок теплоисточников Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» и ведомственных теплоисточников 
с прекращением горячего водоснабжения в весенне-летний период 2012 года (приложение № 2).
3. Рекомендовать энергоснабжающим организациям, указанным 
в приложениях №№ 1, 2 к настоящему постановлению, оповещать департамент городского хозяйства Администрации города Омска и население города Омска о плановых периодах прекращения горячего водоснабжения не позднее чем 
за десять рабочих дней до начала прекращения горячего водоснабжения через газеты «Омский вестник», «Вечерний Омск – Неделя» и электронные средства массовой информации.
4. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам оповещать жителей о сроках плановых отключений горячего водоснабжения не позднее чем за десять рабочих дней 
до начала плановых остановок тепловых сетей.
5. Управлению информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.
	Исполняющий обязанности 

Мэра города Омска
	Т.А. Вижевитова


Приложение № 1

к постановлению Администрации города Омска

от 24 апреля 2012 года № 609-п
ГРАФИК

остановок тепловых сетей Омского филиала Открытого акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания № 11» с прекращением горячего водоснабжения 

в весенне-летний период 2012 года 

	№

п/п
	Источник тепла
	Вид испытания установок
	Период  остановки
	Примечание

	
	
	
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	

	1
	Тепловая электроцентраль № 2
	Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения
	-
	с 20 июня по 3 июля
	-
	-
	-

	
	
	Гидравлические испытания тепловых сетей
	15, 16, 17, 18
	5, 6, 7, 20, 21, 22
	10, 11, 12, 24, 25
	7, 8, 9, 22, 23, 29, 30
	4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20
	

	2
	Тепловая электроцентраль № 3
	Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения
	-
	6 – 19 
	-
	-
	-
	Ремонт газораспределительной станции № 1

со 2 по 4 мая



	
	
	Гидравлические испытания тепловых сетей
	15, 17, 22, 23, 24, 29, 31
	6, 7, 26, 28
	3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26
	7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30
	4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20
	

	3
	Тепловая электроцентраль № 4
	Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения
	15 – 21
	-
	-
	14 – 20 
	-
	-

	
	
	Гидравлические испытания тепловых сетей
	15, 16
	-
	-
	14
	-
	

	   4 
	Тепловая электроцентраль № 5
	Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения
	с 22 мая по 4 июня


	-
	-
	-
	Лучи: Северный, Западный, Релеро



	
	
	
	-
	с 20 июня по 3 июля
	-
	-
	Лучи: Восточный, Южный, Октябрьский, 
Оранжерея

	
	
	Гидравлические испытания тепловых сетей
	15, 17, 22, 23, 29, 31
	14, 15, 20, 21
	 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26
	7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30
	4, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20
	-

	5
	Кировская районная котельная
	Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения
	-
	с 27 июня по 10 июля
	-
	-
	Ремонт газораспределительной станции № 5

со 2 по 7 июля

	
	
	Гидравлические испытания тепловых сетей 
	15, 17, 22, 24, 30
	5, 7, 14, 20, 27, 28
	17, 19, 24, 26
	 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30
	4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20
	


Примечание:
1. Срок отключения горячего водоснабжения  – 14 суток (подпункт 5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170).

2.  Начало отопительного периода  2012 – 2013 годов планируется с 25 сентября 2012 года.
3. По тепловым электроцентралям:

1) с 22 мая по 4 июня  2012 года отключаются потребители по лучам: Северный, Западный, Релеро, кроме:
· микрорайонов: 40 лет Октября, Чкаловский, Кордный;

· улиц: Бердникова, Н. Кузнецова, 2-я Транспортная, 3-я Транспортная, 4-я Транспортная, 6-я Линия, Ермака, 
4-я Линия, территория завода «Электроточприбор»;

· абонентов, подключенных от цирковой перемычки;

· потребителей от тепловой электроцентрали № 2;

· потребителей на участке П-З-28 по П-З-41 (по Иртышской набережной и проспекту К. Маркса);
2) с 20 июня по 3 июля  2012 года отключаются потребители по лучам: Восточный, Южный, Октябрьский, 

Оранжерея, включая:

· микрорайоны: 40 лет Октября, Чкаловский, Кордный;

· улицы: Бердникова, Н. Кузнецова, 2-я Транспортная, 3-я Транспортная, 4-я Транспортная, 6-я Линия, Ермака, 
4-я Линия, территория завода «Электроточприбор»;

· абонентов, подключенных от цирковой перемычки;

· потребителей от тепловой электроцентрали № 2;

· потребителей на участке П-З-28 по П-З-41 (по Иртышской набережной и проспекту К.  Маркса);

3) 22, 23 мая  2012 года проводятся гидравлические испытания лучей: Северный, Западный 
(от тепловой электроцентрали № 5);

4) 20, 21 июня  2012 года проводятся гидравлические испытания лучей: Восточный, Южный, Октябрьский, Релеро 

(от тепловой электроцентрали № 5);

5) количество гидравлических испытаний тепловых сетей может быть изменено по согласованию с 

теплоисточниками;

6) часть потребителей, проживающих на левом берегу реки Иртыш, будет обеспечиваться горячим 

водоснабжением от тепловой электроцентрали № 5 по Северному лучу согласно утвержденному режиму;         

7)  22, 23 мая; 15, 20, 21 июня; 12, 24 июля; 9, 16, 23 августа; 6, 12, 13 сентября гидравлические испытания проводятся насосным оборудованием тепловой электроцентрали № 5; в остальные дни опрессовочным оборудованием ПНС-6, ПНС-8, ПНС-9, ПНС-10, ПНС-13;

8)  6, 7 июня гидравлические испытания проводятся насосным оборудованием тепловой электроцентрали 
№ 3; 17, 22 мая; 12, 19 июля; 14, 23 августа;  6, 11 сентября опрессовочным  оборудованием тепловой электроцентрали 
№ 3 Восточного луча; в остальные дни опрессовочным  оборудованием ПНС-5, ПНС-27;

9) 27, 28 июня гидравлические испытания проводятся насосным оборудованием Кировской районной котельной; 
9 августа, 5 сентября насосным оборудованием Кировской районной котельной с прекращением  циркуляции; в остальные дни опрессовочным  оборудованием ПНС-11;

4. гидравлические испытания насосным оборудованием тепловой электроцентрали № 2, тепловой электроцентрали № 4 проводятся согласно графику проведения гидравлических испытаний.

5.  Гидравлические испытания совместно с Муниципальным предприятием города Омска «Тепловая компания» проводятся в первый день периода остановки источников и в сентябре 2012 года.

6. До 5 сентября 2012 года горячее водоснабжение по открытой схеме перевести на подающий трубопровод.

________________________

Приложение № 2

к постановлению Администрации города Омска

от 24 апреля 2012 года № 609-п
ГРАФИК

остановок теплоисточников Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» 

и ведомственных теплоисточников с прекращением горячего водоснабжения 

в весенне-летний период 2012 года
	№
	Наименование и адрес теплоисточника
	Период остановки

	п/п
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь

	Центральный административный округ города Омска

	1
	Котельные Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенные по адресам:

- город Омск, улица 4-я Северная, дом 180
	–
	С 28 мая по 3 июня

	 – 
	20 – 26 
	–

	
	- город Омск, улица 10 лет Октября, дом 196/2, 107-й  военный городок
	
	До начала отопительного периода 2012 – 2013 годов

	
	- город Омск, улица Загородная, дом 12
	 – 
	–
	18 – 24
	 – 
	13 – 19
	 – 

	2
	Котельные Общества с ограниченной ответственностью  «Теплогенерирующий комплекс», расположенные  по адресам: 

- город Омск, улица XXII Партсъезда, дом 97
- город Омск, улица 30-я Северная, дом 65, корпус 1
	–

	С 28 мая по 11 июня

	 – 
	 – 
	 – 

	3
	Котельная Общества с ограниченной ответственностью «Омскстройматериалы - 2», расположенная по адресу: город Омск, улица Завертяева, дом 32 
	–
	–
	18 – 24
	 – 
	13 – 19
	–

	4
	Котельная эксплуатационного района теплоснабжения филиала открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Новосибирский», расположенная по адресу:  город Омск, поселок Степной
	–
	–
	1 – 14
	–
	–
	–

	5
	Котельная Общества с ограниченной ответственностью «Завод строительных конструкций – 1», расположенная по адресу: город Омск, улица Каховского, дом 3

	–
	–
	–
	16 – 29
	–
	–

	Ленинский административный округ города Омска

	6
	Котельные Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенные по адресам:

- город Омск, улица Заслонова, дом 2
	–
	–
	19 – 25
	–
	20 – 26
	–

	
	- город Омск, улица 19-я Марьяновская, дом 40, корпус 1
	–
	–
	–
	3 – 16
	–
	–

	
	- город Омск, улица 1-я Красной Звезды, дом 49
	До начала отопительного периода 2012 – 2013 годов с переключением потребителей на котельную Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенную по адресу: город Омск, 
улица 19-я Марьяновская, дом 40, корпус 1


	
	- город Омск, поселок Светлый
	–
	–
	19 – 25 
	–
	20 – 26 
	–

	
	- город Омск, поселок Черемушки
	–
	С 29 мая по 4 июня
	–
	20 – 26
	– 

	
	- город Омск, поселок Новая Станица
	До начала отопительного периода 2012 – 2013 годов

	
	- город Омск, поселок Черемуховское
	До начала отопительного периода 2012 – 2013 годов

	
	- город Омск, улица Гуртьевской дивизии, дом 7
	До начала отопительного периода 2012 – 2013 годов

	
	- город Омск, улица 4-я Ленинградская, дом 48
	–
	С 29 мая по 4 июня
	–
	20 – 26 
	–

	7
	Котельная Общества с ограниченной ответственностью  «Омский завод технического углерода» (город Омск), расположенная по адресу: город Омск, улица Барабинская, дом 20
	–
	10 – 16
	 –  
	–
	20 – 26
	 – 

	8
	Котельная Общества с ограниченной ответственностью  «Омский завод технического углерода» (город Омск), расположенная по адресу: город Омск, улица Рельсовая, дом 30, корп. 2, луч № 1, проходящий от котельной по территории микрорайона «Московка-2»
	До начала отопительного периода 2012 – 2013 годов с переключением потребителей на котельную Общества с ограниченной ответственностью  «Омский завод технического углерода» (город Омск), расположенную по адресу: город Омск, улица Барабинская, дом 20


	9
	Котельная Общества с ограниченной ответственностью «Октан-Сервис», расположенная по адресу: город Омск, микрорайон «Входной», дом 14, корпус 5
	–
	–
	– 
	2 – 15
	–
	–

	10
	Котельная передвижной механизированной станции № 22, расположенная по адресу:  город Омск, микрорайон «Входной»  
	–
	–
	С 1 июня по 31 августа
	–

	11
	Котельная федерального государственного унитарного предприятия «Омское производственное объединение «Иртыш», расположенная по адресу: город Омск, улица Гуртьева, дом 18

	–
	С 28 мая по 3 июня

	–
	6 – 12
	–

	12
	Котельная эксплуатационного района теплоснабжения филиала открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Новосибирский», расположенная по адресу:  город Омск, улица 6-я Станционная, дом 2а
	–
	–
	 – 
	–
	1 – 14 
	–

	Советский административный округ города Омска

	13
	Котельные Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенные по адресам:

- город Омск, улица Комсомольская, дом 3 (поселок Большие Поля)
	До начала отопительного периода 2012 – 2013 годов

	
	- город Омск, улица Иртышская, дом 1, корпус 3 (микрорайон «Береговой»)

	–
	–
	13 – 19
	9 – 15
	 – 
	–

	Кировский административный округ города Омска

	14
	Котельные Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенные по адресам:

- город Омск, Авиагородок, дом 9а
	–
	–
	 – 
	2 – 6
	6 – 13
	–

	
	- город Омск, улица Мельничная, дом 2
	–
	–
	 – 
	2 – 15
	 – 
	–

	
	- город Омск, улица Перова, дом 43
	До начала отопительного периода 2012 – 2013 годов с переключением потребителей на котельную Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенную по адресу: город Омск, улица Мельничная, дом 2


	
	- город Омск, станция Карбышево-2 

	До начала отопительного периода 2012 – 2013 годов

	15
	Котельная Общества  с ограниченной ответственностью «Тепловая компания», расположенная по адресу: город Омск, улица Москаленко, дом 137

	–
	–
	–
	2 – 15
	–
	–

	16
	Котельная ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОМСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ», расположенная по адресу: город Омск, улица Ключевая, дом 37
	–
	–
	 – 
	2 – 15
	–
	–

	17
	Котельная Общества с ограниченной ответственностью «Октан-Сервис», расположенная по адресу: город Омск, улица Крупской,  дом 18

	–
	–
	–
	2 – 15
	–
	–

	18
	Котельная Общества с ограниченной ответственностью «Октан-Сервис», расположенная по адресу: город Омск, улица Дмитриева, дом 8

	–
	–
	 –  
	2 – 15
	–
	–

	19
	Котельная эксплуатационного района теплоснабжения филиала открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Новосибирский», расположенная по адресу:  город Омск, улица Стройплощадка 111
	–
	–
	– 
	1 – 14
	–
	–

	Октябрьский административный округ города Омска

	20
	Котельная Общества с ограниченной ответственностью  «Омский завод технического углерода», расположенная по адресу: город Омск, улица Рельсовая, дом 30, корп. 2: поселок  «40 лет Октября», поселок «Комсомольский» и 18-й военный городок 
	 – 
	10 – 16
	–
	–
	20 – 26
	 – 

	21
	Котельная «Производственного объединения   «Полет» – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева», расположенная по адресу: город Омск, улица Б. Хмельницкого, дом 226
	–
	10 – 11
	–
	–
	20 – 24
	17 – 23

	22
	Котельные Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенные  по адресам: 
- город Омск, улица Российская, дом  4а (микрорайон «Крутая Горка»)
	–
	22 – 25
	–
	9 – 18
	–
	–

	
	- город Омск, улица Ноябрьская, дом  15 (поселок  «Осташково»)
	До начала отопительного периода 2012 – 2013 годов


