Техническое задание

по капитальному ремонту многоквартирного дома

по адресу: 644077, г. Омск, ул. Мамина-Сибиряка, дом 3
(стоимость капитального ремонта всего: 3 500 000,00 руб. с энергоаудитом 43 000,0 руб., 

за вычетом 3 457 000,0 руб. 

Начальная максимальная цена лота:1 580 400 рублей

Ремонт кровли  1810 м2 (стоимость ремонта кровли – 1 957 000 руб.)
1. Разборка: обрешетки из брусков с прозорами 100 м/к -18.1 

2. Разборка: стропил со стойками и подкосами из досок 100м/к-0,36 
3.  Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных 100 -04,0
4. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали : водосточных труб с земли и подмостей. 
5. Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов : карнизных свесов 100м покрытий 6,5

6.  Ремонт металлических парапетных решёток 10м-40.
7. Разборка  покрытий кровель : из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 100м/к -18.1.
8. Заполнение ленточных оконных проёмов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплётами высота проёма :1,215м 

9.Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике :в один  слой 100м/к-3,6 

10. Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике : на каждый последующий слой 100м/к -3,6
11.Утепление покрытий : керамзитом 1м/к утеплителя 150
12. Устройство кровли из металлочерепицы ( с отделочным покрытием ), в зависемости от сложности ,по готовым прогонам : простая кровля 100м/к (1810)/100 
13Огнезащитная обработка деревянных конструкций краской «Эврика» 100м/к обрабатываемой поверхности 1,6 -160/100
 Раздел 2. Конструкции навесного фасада с утеплением. Стоимость ремонта фасада-1500000 
1.   Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30м 100м/к ,3.6, 360/100.     

2. Установка кронштейнов подсистемы 100 отверстий  колл.14,4.                                                                                                   

3.    Изоляция покрытий и перекрытий издельями из волокнистых и зернистых металлов    насухо 1м/к  колл.18 .

4.  Покраска дома с центральной и задней стороны .
Лот 2. Энергетическое обследование первоначальная цена – 43 000,00 рублей.

Председатель правления 

ТСЖ «Мелиоратор»               ​​​​​​​​​​​_____________________________    /О.С. Румянцева/ 

