Техническое задание
по капитальному ремонту многоквартирного дома

по адресу: 644050, г.Омск, ул.Химиков, дом 6, корпус 3.

                 (стоимость капитального ремонта всего: 3000000,00 руб. с энергоаудитом 30000 руб., за вычетом 2970000 руб.)
7.1. Лот № 1.  Ремонт крыши 1777,2 м2       (стоимость ремонта крыши – 2970000 руб.)
7.1.1. Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в два слоя (материал кровельный и гидроизоляционный наплавляемый Биполь ХПП-3,0 и Техноэласт ЭКП-5,0) с ремонтом стяжки и устройством примыканий – 1777,2 м2. 
7.1.2.  Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (материал кровельный и гидроизоляционный наплавляемый Биполь ХПП-3,0 и Техноэласт ЭКП-5,0) с устройством выравнивающей стяжки – 123 м2.
7.1.3.  Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной – 1900 м2.
7.1.4.  Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм. без фартуков – 300 м.
7.1.5.  Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (плиты минераловатные Linerok  на основе базальтовых пород с синтетическим связующим Лайт толщина слоя утепления 50 мм.) – 100 м3.
7.1.6.  Установка воронок водосточных – 5 шт.
7.1.7.  Разборка покрытий парапета (п/бетона) – 155 м2.
7.1.8.  Ремонт кирпичной кладки парапета – 1,6 м3.
7.1.9.Установка закладных деталей весом до 4 кг. – 0,2т.                                                                                   7.1.10.Устройство покрытия парапета из листовой оцинкованной стали – 300 м2.
7.1.11. Установка каркаса из брусьев и обшивка его плитой цементно-стружечной толщиной 10 мм. – 252 м2.
7.1.12. Устройство стен бетонных (раствор цементный М100) – 12,6 м3.

7.1.13. Кладка отдельных участков кирпичных стен (наращивание стен вентшахт) – 4,5 м3.

7.1.14. Установка металлических решеток вентшахт – 5 шт.

7.1.15. Устройство колпаков над шахтами – 5 шт.

7.1.16. Ремонт швов кирпичной кладки – 200 м.

7.1.17. Разборка деревянных заполнений дверных проемов, обрамление проемов угловой сталью, установка металлических дверей выходов на кровлю с окраской дверей масляной краской – 5 дверей.

7.1.18. Погрузка и вывоз мусора.

7.2. Лот № 2. Энергетическое обследование многоквартирного дома                 (стоимость обследования – 30000 рублей).

