Техническое задание 

по капитальному ремонту жилого многоквартирного дома

по адресу: г. Омск, ул. Ишимская, 16.

(стоимость капитального ремонта всего: 1300000,00 рублей с энергоаудитом 18300 руб., за вычетом 1281700руб.) 

Виды работ:

1. Ремонт фасада с заменой оконных блоков в подъездах – 1146122,16 руб.

2. Установка приборов учета тепловой энергии  - 117277,84 руб.

3. Энергетическое обследование – 18300 руб.

Техническое задание по капитальному ремонту жилого многоквартирного дома по адресу г. Омск, ул. Ишимская, 16:

1.  Лот №1 Ремонт фасада и установка ПУ – 1300 000 руб.

1.1 Ремонт фасада – 1146122,16 руб.

1.1.1  Отбивка штукатурки с поверхности: стен кирпичных  - 923 м2
1.1.2  Улучшенная штукатурка фасада цементно-известковым раствором по кирпичу – 895 м2
1.1.3  Обрамление профлистом балконов – 24 шт.

1.1.4   Смена (разборка и установка) оконных блоков из ПВХ профилей поворотных подъездах без подоконных досок (оконные блоки 3-х камрные) – 8 шт.

1.1.5  Окраска фасада с подготовкой поверхностей – 1197 м2
1.2  Установка общедомового прибора учета – 117277,84 руб.

1.2.1 Устройство счетчика тепловой энергии (диаметр домового ввода – 57 мм) – 1 комплект

1.3  Энергетическое обследование – 18300 руб. 

