Техническое задание 

на проведение капитального ремонта МКД по адресу: г.Омск, ул. Ватутина, д.11А
стоимость капитального ремонта 6080000 рублей в том числе 

энергетическое обследование 59500 рублей.

Лот № 5
Капитальный ремонт систем отопления, холодного, горячего водоснабжения, канализации, электрооборудования, ремонт кровли, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений (стоимость ремонта 2570500 рублей)

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Ремонт системы отопления (подвал)

	1
	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной
	100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	1,3156

	2
	Разборка трубопроводов диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	1,96

	3
	Разборка трубопроводов диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	1,13

	4
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
	100 м трубопровода
	0,14

	5
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм
	100 м трубопровода
	0,99

	6
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,13

	7
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм
	100 м трубопровода
	0,15

	8
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
	100 м трубопровода
	0,37

	9
	Установка вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм
	шт
	4

	10
	Установка краны шаровые, диаметром 32 мм
	шт
	1

	11
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	0,62

	12
	Установка краны пробковые сальниковые муфтовые для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2), 11ч6бк, диаметром 25 мм
	шт
	3

	13
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0,46

	14
	Установка краны пробковые сальниковые муфтовые для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2), 11ч6бк, диаметром 20 мм
	шт
	56

	15
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
	100 м трубопровода
	0,23

	16
	Установка краны шаровые, диаметром 15 мм
	шт
	71

	17
	Установка краны пробковые сальниковые муфтовые для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2), 11ч6бк, диаметром 15 мм
	шт
	8

	18
	Установка затворов дисковых поворотных FL-3-080-MN-HT Ду 80 мм, Ру 16 кгс/см2 (1,6 МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130C, Траб=+40/+110C
	шт
	4

	19
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2824

	20
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2824

	21
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
	10 м трубопровода
	30,9

	22
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления
	100 м трубопровода
	3,09

	Ремонт системы холодного и горячего водоснабжения (подвал)

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,95

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
	100 м трубопровода
	0,01

	3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
	100 м трубопровода
	0,262

	4
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	0,06

	5
	Установка задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 100 мм
	шт
	2

	6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм (либо полипропиленновых)
	100 м трубопровода
	0,89

	7
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм (либо полипропиленовых)
	100 м трубопровода
	0,01

	8
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм (либо полипропиленовых)
	100 м трубопровода
	0,092

	9
	Установка Краны шаровые, диаметром 32 мм
	шт
	16

	10
	Установка вентили проходные муфтовые 15КЧ18П2 для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм
	шт
	2

	11
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	0,399

	12
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0,17

	13
	Установка вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм
	шт
	4

	14
	Установка краны шаровые, диаметром 15 мм
	шт
	5

	15
	Установка фильтров диаметром: 40 мм
	10 фильтров
	0,2

	16
	Фильтры магнитно-механические ФММ диаметром 40 мм
	шт
	2

	17
	Установка фильтров диаметром: 32 мм
	10 фильтров
	0,1

	18
	Фильтры магнитно-механические ФММ диаметром 32 мм
	шт
	1

	19
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
	10 м трубопровода
	8,055

	20
	Гидравлическое испытание трубопроводов водопровода и горячего водоснабжения 
	100 м трубопровода
	1,621

	Ремонт системы канализации (подвал)

	1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,38

	2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	0,29

	3
	Установка трапов диаметром: 100 мм
	10 компл.
	0,1

	4
	Устроиство металлических креплении 
	1т
	0,2

	5
	Устройство кирпичных столбчатых фундаментов
	1 м3
	0,3

	Ремонт системы отопления (лестничная клетка)

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,75

	2
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0,75

	3
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления
	100 м трубопровода
	0,75

	4
	Демонтаж радиаторов
	100 шт.
	0,32

	6
	Установка конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом малой глубины типа Универсал-ТБ КСК-20-0,918 К
	шт
	32

	7
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0975

	8
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0975

	Ремонт электрооборудования

	1
	Установка понижающего трансформатора
	шт
	1

	2
	Разборка и устройство Кабель силовой ВВГ-660 сеч.3*2,5мм2 

	100 м
	3,3

	3
	Разборка и устройство Кабель силовой ВВГ-660 сеч.4*4мм2 

	100 м
	0,8

	4
	Установка светильников светодиодных
	Шт.
	38

	5
	Установка приборов автомат управления уровнем освещенности
	Шт.
	15

	6
	Модернизация поэтажных щитов
	Шт.
	24

	7
	Модернизация ВРУ
	Шт.
	1

	Ремонт крыши

	1
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	0,414

	2
	Разборка трубопроводов из асбестоцементных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,85

	3
	Вывоз мусора строительного на расстояние 15 км
	т
	1,67

	4
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0,36

	5
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей
	100 м шва
	1,264

	6
	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок
	100 м2 кровли
	4,73

	7
	Полотно иглопробивное 
	10 м2
	54,395

	8
	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин
	100 м2 кровли
	4,85

	9
	Мембрана полимерная кровельная:  Ecoplast (ПВХ) V-RP 1,2  армированная
	м2
	764,74

	10
	Установка Плех-рейка
	м
	268

	11
	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х250 мм
	10 шт
	373

	12
	Рондель оцинк. 6х100
	шт
	2389,8

	13
	Смена: водосточных воронок
	100 приборов
	0,02

	14
	Воронка d=100 с прижимным фланцем
	шт
	2

	15
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	0,14

	16
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	0,25

	17
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,129

	18
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 500 мм
	1 зонт
	1

	19
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 500 мм
	шт
	1

	20
	Установка полотен с врезным замком
	100 полотен
	0,01

	21
	Установка оконных переплетов 
	100 створок или глухих переплетов
	0,08

	22
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,125

	23
	Устройство: ходов на чердаке
	100 п. м ходов
	0,012

	24
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	0,565

	25
	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м
	100 м
	1,05

	26
	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок
	100 м2 кровли
	0,0432

	27
	Геотекстиль для дренажных и ландшафтных работ
	м2
	4,968

	Ремонт подвального помещения

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок
	100 м2
	0,02

	2
	Деонтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
	1 т конструкций
	0,055

	3
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,054

	4
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	6,99

	5
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	0,7502

	9
	Установка металических дверей вход в подвал
	1 шт
	1

	12
	Установка металических продухов
	шт
	10

	13
	Устройство бетонной подготовки в тепловом узле
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0015

	19
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску ТУ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,2

	20
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску ТУ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,6

	21
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% ТУ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3

	22
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% ТУ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,17

	23
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	3,5

	24
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	10,5

	25
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	4

	Ремонт фасада

	1
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.
	100 м восстановленной герметизации стыков
	3,61

	2
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей
	100 м шва
	3,61

	3
	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,709

	4
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,07

	5
	Установка Дверь стальная, толщина дверного полотна 35/40 мм.  Отделка двери: замок, фурнитура..
	м2
	1,71

	6
	Демонта оконных блоков
	шт
	11

	7
	Установка оконных блоков ПВХ
	шт
	11

	8
	Демонтаж дверных блоков 
	шт
	15

	9
	Установка дверных блоков
	шт
	15

	10
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,076


Лот № 12 
Замена лифтового оборудования и установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов (стоимость ремонта 3450000 рублей)

Замена лифтового оборудования с ремонтом машинного помещения.
	Характеристика лифта \ модель
	Энергосберегающий

	Назначение лифта
	Пассажирский

	г/п, кг.
	400

	Кол-во, шт
	2

	Кол-во остановок, дверей шахты
	12 (двенадцать)

	Требования к огнестойкости 
	Е30

	Расположение машинного помещения относительно шахты
	Вверху над шахтой

	Элемент двухсторонней громкоговорящей связи с диспетчером из кабины
	Устанавливается

	Главный привод
	С частотным преобразователем

	Тип кабины
	Непроходная в разобранном виде

	Отделка купе кабины 
	Стандартный вариант завода RAL 6019

	Станция управления лифтом
	УКЛ

	Конструкция стен шахты
	Железобетонная

	Система управления
	Парное

	Характеристика электрической сети (напряжение, род тока)
	380В, 50Гц, 3 фазы, переменный с глухозаземленнойнейтралью.

	Обрамления дверных проёмов шахты
	Требуется


	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Пусконаладочные работы лифтового оборудования

	1
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
	1 система
	1

	2
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10
	1 система
	1

	3
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к норме 02-01-002-03
	1 канал
	3


Установка коллективных (общедомовых) приборов учета.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Замена водомерного узла с установкой ПУ

	1
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	1 узел
	1

	2
	Счетчики холодной воды ВСХ, диаметром 32 мм
	шт
	1

	3
	Счетчики холодной воды ВСХ, диаметром 40 мм
	шт
	1

	4
	Краны шаровые, диаметром 40 мм
	шт
	2

	Замена теплового узла с установкой ПУ

	1
	Изготовление проектной документации на ТУ и согласование в ресурсоснабжающей организации (получение технических условии)
	 
	 

	2
	Сдача в эксплуатацию ресурсоснабжающей организаци
	 
	 

	3
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм
	1 шт.
	1

	4
	Установка фильтров диаметром: 32 мм
	10 фильтров
	0,2

	5
	Установка Фильтры магнитно-механические ФМФ, диаметром 50 мм
	шт
	1

	6
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм
	1 соединение
	1

	7
	Установка фильтры магнитно-механические ФМФ, диаметром 80 мм
	шт
	3

	8
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм
	1 соединение
	3

	9
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм
	1 счетчик (водомер)
	1

	10
	Счетчик для горячей воды по проекту
	шт.
	1

	11
	Установка воздухоотводчиков
	1 шт.
	1

	12
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм
	1 шт.
	1

	13
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	0,02

	15
	Установка краны шаровые Techno-A полнопроходные, с внутренней резьбой, латунь, Тмакс=120С, Ру=30, диаметром 15 мм
	шт
	8

	16
	Установка краны шаровые Techno-A полнопроходные, с внутренней резьбой, латунь, Тмакс=120С, Ру=30, диаметром 25 мм
	шт
	3

	17
	Установка кран трехходовой под манометр для воды и пара давлением 16 кгс/см2, 11б38бк, диаметром 15 мм
	шт
	2

	18
	Установка клапаны балансировочные динамические Баллорекс(Ballorex) из латуни MS58, давлением 10 кгс/см2 (1 МПа), Tmax 120С, макс.перепад 0,2-0,45 кгс/см2, соединение внутренняя резьба, диаметром 25 мм
	шт
	1

	19
	 Установка клапан обратный В-В размером 1
	шт
	1

	20
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,15

	22
	 Установка затвор дисковый поворотный FL-3-050-MN-HT Ду 50 мм, Ру 16 кгс/см2 (1,6 МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130C, Траб=+40/+110C
	шт
	4

	23
	Установка клапан обратный межфланцевый чугунный ADCA-CV16-050, Ду 50, Ру 16
	шт
	2

	24
	Установка кран стальной шаровый БАЛЛОМАКС, диаметром 50 мм
	шт
	2

	25
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм
	1 соединение
	2

	26
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т
	1 насос
	1

	27
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм
	100 м трубопровода
	0,058

	28
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
	100 м трубопровода
	0,08

	30
	Установка затвор дисковый поворотный FL-3-032-MN-HT, диаметром 65 мм, давлением 16 кгс/см2 (1,6 МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130C, Траб=+40/+110C
	шт
	2

	31
	Установка затвор дисковый поворотный FL-3-080-MN-HT Ду 80 мм, Ру 16 кгс/см2 (1,6 МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130C, Траб=+40/+110C
	шт
	3

	32
	Установка кран стальной шаровый БАЛЛОМАКС, диаметром 80 мм
	шт
	2

	33
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	0,02

	34
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0,02

	35
	Устанвока Соединительные детали Vestol размером 3/4
	шт
	2

	36
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления
	100 м трубопровода
	0,35

	37
	Установка элеваторов номером: 3-5
	10 шт.
	0,1

	38
	Установка манометров: с трехходовым краном
	1 компл.
	20

	39
	установка Манометр электроконтактный
	шт.
	1

	40
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	1 компл.
	9

	41
	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 8 м2
	1 водоподогреватель
	1

	42
	Установка Моноблок Ридан НН № 14 (рекомендуеммый)
	шт.
	1

	43
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,06

	44
	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	1 т конструкций
	0,023

	45
	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
	1 м3 изоляции
	0,39

	46
	Установка Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм
	1 шт.
	2

	47
	Установка Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт
	4

	48
	Установка Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,02

	49
	Установка Клапан регулирующий Ду 32мм VVG41.32
	шт.
	1

	50
	Установка Электропривод SQX32.03
	шт.
	1

	51
	Установка Преобразователь давления НТ
	шт.
	2

	52
	Установка Датчик температуры погружной ТС-035
	шт.
	1

	53
	Гильза стальная (ТСП)
	шт.
	2

	54
	Установка Модем МС 351
	шт.
	1

	55
	Установка Измеритель-регулятор ТРМ-12
	шт.
	1

	56
	Установка Шкаф ВКТ (в комплекте вычислитель ВКТ-7.04, преоразователь ПРЭМ-100 - 2шт., к-т термосопротивление КТСП-2 шт.)
	шт.
	1

	57
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
	100 м
	0,1

	58
	Каналы кабельные ПХВ 40x25 мм (длиной 2000 мм)
	шт
	5

	59
	Прокладка Трубки полихлорвиниловые (ПХВ) гофрированные, диаметром 16 мм
	м
	10,5

	60
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	0,105

	61
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0,64

	62
	Шнуры гибкие с параллельными жилами высокой гибкости с ПВХ изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке, на номинальное напряжение до 380 В, марки ШВВП, с числом жил и сечением 2x0,75 мм2
	1000 м
	0,002

	63
	Кабель КММ 4х0,35
	м
	50,5

	64
	Провода соединительные гибкие с ПВХ изоляцией и оболочкой со скрученными многопроволочными медными жилами марки ПВС, сечением 3x0,75 мм2
	м
	22

	65
	Присоединение к приборам электрических проводок пайкой
	100 концов
	0,06


Лот № 19
Энергетическое обследование (стоимость работ 59500 рублей)
Сбор и анализ исходной информации, разработка основных направлений и первоочередных мероприятий по энергосбережению с экспертной оценкой ожидаемого эффекта. Проведение теплотехнического расчета узлов строительных конструкций, обследование внутридомовых инженерных систем (отопления, электроснабжения, освещения, лифтовых установок, водоснабжения). Разработка энергетического паспорта жилого дома.
