Техническое задание 

на проведение капитального ремонта МКД по адресу: г.Омск, ул. Волгоградская, д. 14
стоимость капитального ремонта 15111000 рублей в том числе 

энергетическое обследовании 120800 рублей.

Лот № 1
Капитальный ремонт систем отопления, холодного, горячего водоснабжения, канализации, электрооборудования, ремонт кровли, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений (стоимость ремонта 6010200 рублей)
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Ремонт системы холодного и горячего водоснабжения (подвал)

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм
	100 м трубопровода
	1,963

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
	100 м трубопровода
	1,932

	3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
	100 м трубопровода
	4,55

	4
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 150 мм
	100 м трубопровода
	0,644

	5
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 150 мм
	шт
	1

	6
	Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм
	шт
	2

	7
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	0,609

	8
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм
	100 м трубопровода
	0,71

	9
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм
	100 м трубопровода
	1,2

	10
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,282

	11
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм
	100 м трубопровода
	0,45

	12
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм
	100 м трубопровода
	2,45

	13
	Краны шаровые, диаметром 32 мм
	шт
	71

	14
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	2,1

	15
	Краны шаровые, диаметром 25 мм
	шт
	7

	16
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем
	100 м трубопровода
	8,4

	17
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
	10 м трубопровода
	39,01

	Ремонт системы отопления (подвал)

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	1,517

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	8,777

	3
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
	100 м трубопровода
	0,4766

	4
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм
	100 м трубопровода
	1,041

	5
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	2,021

	6
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм
	100 м трубопровода
	1,2

	7
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
	100 м трубопровода
	1,7727

	8
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	3,1112

	9
	Краны шаровые, диаметром 25 мм
	шт
	1

	10
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0,672

	11
	Краны пробковые сальниковые муфтовые для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2), 11ч6бк, диаметром 20 мм
	шт
	176

	12
	Краны шаровые, диаметром 20 мм
	шт
	48

	13
	Краны шаровые, диаметром 15 мм
	шт
	3

	14
	Вентили бронзовые проходные запорные муфтовые для воды и пара давлением 1.6МПа (16 кгс/см2) 15б1п, диаметром 15 мм
	шт
	178

	15
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	10,295

	16
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	1 шт.
	12

	17
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,682

	18
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,494

	19
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
	10 м трубопровода
	102,94

	Ремонт системы канализаций (подвал)

	1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	2,203

	2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	2,203

	Ремонт системы отопления (стояки на лестничной клетке и мусорокамерах)

	1
	Демонтаж: ребристых труб
	100 шт.
	0,12

	2
	Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм
	100 м труб нитки регистра
	1,056

	3
	Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 50 мм
	100 м труб нитки регистра
	0,1236

	Ремонт системы ХВС в мусорокамерах

	1
	Прокладка трубопровода 25 диаметра
	100м
	0,12


	             Ремонт электрооборудования

	1
	Установка понижающего трансформатора
	Шт.
	1

	2
	Разборка и устройство Кабель силовой ВВГ-660 сеч.3*2,5мм2 

	100 м
	6,5

	3
	Разборка и устройство Кабель силовой ВВГ-660 сеч.4*4мм2 

	100 м
	1,9

	4
	Установка светильников светодиодных
	Шт.
	72

	5
	Установка приборов автомат управления уровнем освещенности
	Шт.
	72

	6
	Модернизация поэтажных щитов
	Шт.
	108

	7
	Модернизация ВРУ
	Шт.
	1

	Ремонт кровли

	1
	Разборка покрытий кровель: из листовой стали
	100 м2 покрытия кровли
	0,85

	2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	4,1

	3
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	4,1

	4
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 400 мм
	1 зонт
	6

	5
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 400 мм
	шт
	6

	6
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,7418

	7
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м
	100 м
	1,734

	8
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2
	100 м борозд
	1,08

	9
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	1,13

	10
	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м
	100 м
	0,2576

	11
	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам
	100 м
	0,23

	12
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	1400

	13
	Обеспыливание поверхности
	1 м2
	2670

	14
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.
	100 м восстановленной герметизации стыков
	10,92

	15
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей
	100 м шва
	10,92

	16
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,427

	17
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХС-76, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	26,7

	18
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	26,7

	19
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная
	100 м2 о
	3

	20
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,01575

	21
	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0,01575

	22
	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны
	100 м2 проемов
	0,09375

	23
	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов
	100 м2 
	0,01575

	24
	Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом
	100 м2 
	0,087

	25
	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов
	100 м2 
	0,1914

	26
	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки
	1 шт.
	18

	27
	Воронка сливная диаметром 100 мм
	шт
	18

	28
	Устройство выходов на кровлю
	1 м2 
	6

	29
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,807

	Утепление и ремонт фасада

	1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,18

	2
	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,03

	3
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.
	100 м восстановленной герметизации стыков
	5

	4
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей
	100 м шва
	5

	5
	Установка Дверь стальная, утеплитель, замок, фурнитура..
	шт
	6

	6
	Демонтаж оконных блоков
	шт
	54

	7
	Установка оконных блоков ПВХ
	шт
	54

	8
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная
	100 м2 
	3,22

	Ремонт подвального помещения

	1
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических
	1000 м2
	0,012

	2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 
	0,1

	3
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	13

	4
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	0,22

	5
	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	1 т конструкций
	0,24

	6
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т (продухи)
	т
	0,12

	9
	Монтаж  дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
	1 т конструкций
	0,21

	11
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	0,3

	12
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,12

	13
	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,236


Лот № 8
Замена лифтового оборудования и установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов (стоимость ремонта 8980000 рублей)

Замена лифтового оборудования с ремонтом машинного помещения.
	Характеристика лифта \ модель
	Энергосберегающий

	Назначение лифта
	Пассажирский

	г/п, кг.
	400

	Кол-во, шт
	6

	Кол-во остановок, дверей шахты
	9 (девять)

	Требования к огнестойкости 
	Е30

	Расположение машинного помещения относительно шахты
	Вверху над шахтой

	Элемент двухсторонней громкоговорящей связи с диспетчером из кабины
	Устанавливается

	Главный привод
	С частотным преобразователем

	Тип кабины
	Непроходная в разобранном виде

	Отделка купе кабины 
	Стандартный вариант завода RAL 6019

	Станция управления лифтом
	УКЛ

	Конструкция стен шахты
	Железобетонная

	Система управления
	Парное

	Характеристика электрической сети (напряжение, род тока)
	380В, 50Гц, 3 фазы, переменный с глухозаземленнойнейтралью.

	Обрамления дверных проёмов шахты
	Требуется


	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Пусконаладочные работы лифтового оборудования

	1
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
	1 система
	1

	2
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10
	1 система
	1

	3
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к норме 02-01-002-03
	1 канал
	3


Установка коллективных (общедомовых) приборов учета.
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Замена водомерной рамки и установка ПУ

	1
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	1 шт.
	1

	2
	Вычислители ВКТ 7-01
	шт
	1

	3
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,8

	4
	Трубки полихлорвиниловые (ПХВ) гофрированные, диаметром 16 мм
	м
	81,6

	5
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,8

	6
	Провода соединительные гибкие с ПВХ изоляцией и оболочкой со скрученными многопроволочными медными жилами марки ПВС, сечением 2x0,75 мм2
	м
	82,4

	7
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1

	8
	Шкаф IP для ВКТ-7 (в сборе)
	шт
	1

	9
	Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: радиочастотного коаксиального импульсного, диаметр оболочки до 6 мм
	1 шт.
	1

	10
	Аксессуары для устройств распределительных (Legrand, Франция): коннектор (разъём), для сечения 1,5-2,5 мм2 (без кабеля)
	шт
	1

	11
	Кабель дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (к табл. 11-04-026): радиочастотный коаксиальный импульсный, диаметр оболочки до 6 мм
	1 конец кабеля
	1

	12
	Кабели связи высокочастотные с медными жилами, в PVC оболочке марки UTP Витая пара (категории-5, 5е), с числом пар и сечением 4х0,52 мм2
	1000 м
	0,00306

	13
	Установка фильтров диаметром: 65 мм
	10 фильтров
	0,1

	14
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм
	1 узел
	1

	15
	установка Затвор дисковый поворотный FL-3-032-MN-HT, диаметром 65 мм, давлением 16 кгс/см2 (1,6 МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130C, Траб=+40/+110C
	шт
	2

	16
	Установка Затвор дисковый поворотный FL-3-150-MN-HT Ду 150 мм, Ру 16 кгс/см2 (1,6 МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130C, Траб=+40/+110C
	шт
	1

	17
	Кран шаровый В-В размером 1/2
	шт
	1

	18
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем 
	100 м трубопровода
	0,07

	19
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 150 мм
	1 врезка
	1

	Замена теплового узла и установка ПУ

	1
	Изготовление проектной документации на ТУ и согласование в ресурсоснабжающей организации (получение технических условии)
	 
	 

	2
	Сдача в эксплуатацию ресурсоснабжающей организаци
	 
	 

	3
	Вычислители ВКТ 7-04
	шт
	1

	4
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 80 мм
	1 шт.
	2

	5
	Преобразователи электромагнитные расхода жидких электропроводящих сред ПРЭМ с теплосчетчиком, диаметром 80 мм
	шт
	2

	6
	Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм
	шт
	4

	7
	Термопреобразователи сопротивления 9201, 50, 100П класс А, диапазон температур-50..+600, длина 500 мм
	шт
	2

	8
	Датчики реле давления ДД 1,6 (0,2-1,6МПа)
	шт
	2

	9
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,04

	10
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2
	1 шт.
	2

	11
	Блок питания 5ВР220-224Д
	шт
	2

	12
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт: без изготовления колец с обслуживанием
	100 концов
	0,12

	13
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	1,4

	14
	Трубки полихлорвиниловые (ПХВ) гофрированные, диаметром 20 мм
	м
	142,8

	15
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	100 м
	0,2

	16
	Трубки полихлорвиниловые (ПХВ) гофрированные, диаметром 32 мм
	м
	20,4

	17
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	2

	18
	Провода соединительные гибкие с ПВХ изоляцией и оболочкой со скрученными многопроволочными медными жилами марки ПВС, сечением 2x0,75 мм2
	м
	123,6

	19
	Провода соединительные гибкие с ПВХ изоляцией и оболочкой со скрученными многопроволочными медными жилами марки ПВС, сечением 4x0,75 мм2
	м
	41,2

	20
	Кабели монтажные гибкие с ПХВ изоляцией, экранированные марки МКЭШ, с числом жил и сечением 2х0,75 мм2
	1000 м
	0,0408

	21
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1

	22
	Щит распределительный ЩРУН-3/30
	шт
	1

	23
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,03

	24
	Штепсельные розетки
	шт
	3

	25
	Установка Модем GSM/GPRS Cinterion MC35i Terminal
	шт
	1

	26
	Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: одного
	1 проектная зона
	1

	27
	Антенна Navitech -70-FME GSM 900/1800 5дб
	шт
	1

	28
	Перемычки кабельные длиной: до 6 м
	100 перемычек
	0,01

	29
	Кабель интерфейс 9/9 (модемный)
	шт
	1

	30
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2
	1 шт.
	1

	31
	Блок питания 12В/1А (Siemens MC35/EC65)
	шт
	1

	32
	Установка манометров: с трехходовым краном
	1 компл.
	6

	33
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	4

	34
	Кран трехходовой под манометр для воды и пара давлением 16 кгс/см2, 11б38бк, диаметром 15 мм
	шт
	4

	35
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,01

	36
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	3

	37
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
	100 м трубопровода
	0,01

	38
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	0,39

	39
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	0,034

	40
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	1,5

	41
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления
	100 м трубопровода
	0,044

	42
	Затвор дисковый поворотный FL-3-080-MN-HT Ду 80 мм, Ру 16 кгс/см2 (1,6 МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130C, Траб=+40/+110C
	шт
	1

	43
	Кран стальной шаровый фланцевый 11с67п диаметром 100 мм
	шт
	4

	44
	RVD 130 Контроллер (отопление - 1 контур и ГВС)
	шт
	1

	45
	QAE2120.010 Датчик температуры погружной
	шт
	1

	46
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,01

	47
	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 40; 50 мм
	1 шт.
	1

	48
	Клапан VVF40.50-31 2-х ходовой фланцевый
	шт
	1

	49
	Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт
	2

	50
	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг
	1 шт.
	1

	51
	SQX32.03 Привод клапана
	шт
	1

	52
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,4

	53
	Трубки полихлорвиниловые (ПХВ) гофрированные, диаметром 20 мм
	м
	 

	54
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	100 м
	0,25

	55
	Трубки полихлорвиниловые (ПХВ) гофрированные, диаметром 32 мм
	м
	25,5

	56
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,8

	57
	Провода соединительные гибкие с ПВХ изоляцией и оболочкой со скрученными многопроволочными медными жилами марки ПВС, сечением 2x0,75 мм2
	м
	66,3

	58
	Провода соединительные гибкие с ПВХ изоляцией и оболочкой со скрученными многопроволочными медными жилами марки ПВС, сечением 4x0,75 мм2
	м
	15,45

	59
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1

	60
	Щит распределительный ЩРН-24
	шт
	1

	61
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01

	62
	Розетки одноместные открытой проводки серии Прима РА 16-003 с заземляющим контактом с защитными шторками
	шт
	1

	63
	Демонтаж элеваторных узлов номер: 3-5
	100 шт.
	0,03

	64
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т
	1 насос
	1

	65
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм
	1 шт.
	4

	66
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 108 мм
	1 шт.
	2

	67
	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 8 м2
	1 водоподогреватель
	1

	68
	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№14 расчет 076251
	шт
	1

	69
	Установка элеваторов номером: 3-5
	10 шт.
	0,3

	70
	Установка фильтров диаметром: 25 мм
	10 фильтров
	0,1

	71
	Фильтры сетчатые латунные, диаметром 25 мм
	шт
	1

	72
	Установка фильтров диаметром: 50 мм
	10 фильтров
	0,2

	73
	Фильтры магнитно-механические ФМФ, диаметром 50 мм
	шт
	2

	74
	Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт
	4

	75
	Установка фильтров диаметром: 80 мм
	10 фильтров
	0,1

	76
	Фильтры магнитно-механические ФМФ, диаметром 80 мм
	шт
	1

	77
	Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм
	шт
	2

	78
	Установка манометров: с трехходовым краном
	1 компл.
	10

	79
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,1

	80
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	1 компл.
	23

	81
	Закладное устройство: для установки поверхностных приборов - прижим
	100 шт.
	0,23

	82
	Гильзы стальные с фланцами ГСТ 100, Р до 6,0МПа, длина 100 мм (для термометра) (стоимость без фланца)
	шт
	23

	83
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	22

	84
	Кран трехходовой под манометр для воды и пара давлением 16 кгс/см2, 11б38бк, диаметром 15 мм
	шт
	22

	85
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм
	1 соединение
	1

	86
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
	100 м трубопровода
	0,14

	87
	Кран шаровый В-В размером 1/2
	шт
	2

	88
	Клапан предохранительный Prescor диаметром 15 мм
	шт
	4

	89
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	0,22

	90
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	0,204

	91
	Кран шаровый В-В размером 1
	шт
	26

	92
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	0,27

	93
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	0,06

	94
	Клапан обратный В-В размером 1
	шт
	1

	95
	Кран шаровый В-В размером 1
	шт
	2

	96
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	0,08

	97
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм
	100 м трубопровода
	0,092

	98
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	3,62

	99
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм
	100 м трубопровода
	0,1344

	100
	Затвор дисковый поворотный FL-3-080-MN-HT Ду 80 мм, Ру 16 кгс/см2 (1,6 МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130C, Траб=+40/+110C
	шт
	2

	101
	Фланцы стальные воротниковые ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм
	шт
	4

	102
	Клапан обратный подъемный фланцевый для воды и пара давлением 2.5 МПа (25 кгс/см2) 16кч9п, диаметром 80 мм
	шт
	1

	103
	Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм
	шт
	2

	104
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	5,28

	105
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,029

	106
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	1,44

	107
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 65 мм
	100 м трубопровода
	0,008

	108
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	0,31

	109
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм
	100 м трубопровода
	0,591

	110
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	23,23

	111
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	0,338

	112
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	14,87

	113
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 150 мм
	100 м трубопровода
	0,069

	114
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	2,66

	115
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	0,069

	116
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	3,04

	117
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,433

	118
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	100 м трубопровода
	1,232

	119
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм
	100 м трубопровода
	0,069

	120
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	1 шт.
	6

	121
	SILAX Затвор дисковый Ду25
	шт
	6

	122
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	1 шт.
	2

	123
	Затвор дисковый поворотный FL-3-050-MN-HT Ду 50 мм, Ру 16 кгс/см2 (1,6 МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130C, Траб=+40/+110C
	шт
	2

	124
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	1 шт.
	25

	125
	Затвор дисковый поворотный FL-3-080-MN-HT Ду 80 мм, Ру 16 кгс/см2 (1,6 МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130C, Траб=+40/+110C
	шт
	12

	126
	Затвор дисковый поворотный FL-3-032-MN-HT, диаметром 65 мм, давлением 16 кгс/см2 (1,6 МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130C, Траб=+40/+110C
	шт
	8

	127
	Кран стальной шаровый фланцевый 11с67п диаметром 100 мм
	шт
	2

	128
	Кран стальной шаровый фланцевый 11с67п диаметром 80 мм
	шт
	2

	129
	Клапан обратный подъемный фланцевый для воды и пара давлением 2.5 МПа (25 кгс/см2) 16кч9п, диаметром 80 мм
	шт
	1

	130
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм
	1 счетчик (водомер)
	2

	131
	Расходомеры ВСТ, диаметром 50 мм
	шт
	1

	132
	Счетчики холодной воды ВСХ, диаметром 50 мм
	шт
	1

	133
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)
	10 м2 изолируемой поверхности
	1,755


Лот № 15
Энергетическое обследование (стоимость работ 120800 рублей)
Сбор и анализ исходной информации, разработка основных направлений и первоочередных мероприятий по энергосбережению с экспертной оценкой ожидаемого эффекта. Проведение теплотехнического расчета узлов строительных конструкций, обследование внутридомовых инженерных систем (отопления, электроснабжения, освещения, лифтовых установок, водоснабжения). Разработка энергетического паспорта жилого дома.
