PAGE  
1

                                                            Техническое задание

                                 по капитальному ремонту многоквартирного дома 

                                     по адресу: г. Омск, ул. Дементьева, д. 21б
Стоимость капитального ремонта всего: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей -                            (ремонт внутридомовой инженерной системы 1494 230,00 +энергетическое обследование 5 770,00)
Лот № 1 .Ремонт внутридомовых инженерных систем. Стоимость-1494230,00 рублей.

Капитальный ремонт системы отопления 5-этажного,2-х подъездного       многоквартирного дома.
                                                Сантехнические работы:

    1.1.Произвести замену трубопроводов отопления в подвальном помещении дома.

        Разборка трубопровода до ф32мм-70 м, до ф63мм-210м, до ф110мм-180м.

        Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных не оцинкованных труб: 
         Ф89мм-100м,ф65мм-80м,ф50мм-80м,ф40мм-130м,ф20мм-70м.                                                                                                                                                                                                                               
         Масляная окраска и изоляция трубопроводов.
    1.2. Произвести замену трубопроводов стояков отопления в квартирах.

          Разборка трубопроводов до ф32мм-836м. 
    Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления: ф25мм-591м и ф20мм-245м

    1.3. Смена санитарных приборов (полотенцесушителей): 45 шт.

 Лот №2. Энергетическое обследование. Стоимость – 5770,00 рублей.
           Председатель правления ТСЖ «Агат»                            С.С.Калягина
