Техническое задание

по капитальному ремонту многоквартирных домов по адресу:

644088, г. Омск,  ул. Химиков дом 43.

(стоимость капитального ремонта всего: 500 000 рублей с энергетическим обследованием дома  8 500 руб., за вычетом 491 500 руб.)

Лот № 1 

1. Лот № 1    Дом 43 по улице Химиков.

                 Ремонт и утепление фасада, установка приборов учёта тепла – 491 500руб.
1.1 Разборка деревянных заполнений проёмов: оконных без подоконных досок.
1.2 Установка оконных блоков из ПВХ профилей. 

1.3 Блок оконный ПВХ 3-х камерный толщиной 58 мм, тройное остекленение 32м, размером 1400х900
1.4 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных ограждений балконов из ЦСП с расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов 

1.5 Разборка деревянных заполнений дверных 

1.6 Обрамление проёмов угловой сталью
1.7 Монтаж: конструкций дверей
1.8 Конструкции  стальные (двери)
1.9 Масляная окраска металлических поверхностей двери, количество окрасок 2
1.10 Очистка вручную поверхностей фасада от наплывов раствора: с земли и лесов
1.11 Ремонт и восстановление уплотнений стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках; на мастике
1.12 Прокладки из вспененного полиэтилена Вилатерм (для герметизации швов)
1.13 Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой; вулканизирующейся тиоколовой
1.14 Пена монтажная всесезонная
1.15 Устройство солнцезащиты: полимерцементным составом
1.16 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения
1.17 Составы грунтовые ЛАЭС: Грунтовка укрепляющая универсальная
1.18 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная
1.19 Краска акриловая фасадная
1.20 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
Лот №2 Энергетическое  обследование – 8 500 руб. 

Председатель правления 

ТСЖ «Магистраль»                ​​​​​​​​​​​_____________________________    /Т.Ф.Дзюина/ 

