Техническое задание

по капитальному ремонту многоквартирных домов по адресу:

644088, г. Омск,  ул. Химиков дом 45.

(стоимость капитального ремонта всего: 2 000 000 рублей с энергетическим обследованием дома  24 000 руб., за вычетом 1 976 000 руб.)

Лот № 1 

1. Лот № 1    Дом 45 по улице Химиков.

                 Ремонт и утепление фасада,  установка приборов учёта тепла – 1 976 000руб.
1.1 Ремонт  и восстановление утепления стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках.

1.2 Прокладка из вспененного полиэтилена Вилатерм (для герметизации межпанельных швов) круг. С отв. D=30,d=8 

1.3 Пена монтажная всесезонная 750 мл.

1.4 Устройство солнцезащиты; полимерцементным составом 

1.5 Мастика герметизирующая ( Сазилат-25)- 

1.6 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ.

1.7 Очистка внутренней поверхности фасада от перхлорвиниловых и масляных  красок с земли и лесов

1.8 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску простых с земли и лесов.

1.9 Составы акриловые грунтовочные ЛАЭС: Грунтовка укрепляющая универсальная

1.10 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная

1.11 Краска фасадная акриловая NeoCry
1.12 Разборка деревянных  заполнений проёмов: оконных без подоконных досок

1.13 Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных ( откидных, поворотно-откидных) с площадью проёма более 2м 2 трехстворчатых, в том  числе при наличии створок глухого остекления.

1.14 Блок оконных ПВХ 3-х камерный толщиной 58мм, тройное остекление 32мм, размером 1400х900мм(глухой

1.15 Облицовка оконных и дверных откосов декоративным  бумажнослоистым пластиком или листами из синтетических материалов не клее

1.16 Разборка деревянных заполнений проёмов: дверных и воротных

1.17 Установка блоков в наружных  и внутренних дверных проёмах:  в каменных стенах, площадь проёма до 3м.кв.

1.18 Блоки дверные с щитовыми полотнами и со сплошным заполнением щита, облицованные со сверхтвёрдыми древесноволокнистыми плитами двупольные ДН 21-15Щ

1.19 Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных

Лот №2 Энергетическое  обследование – 24 000 руб. 

Председатель правления 

ТСЖ «Магистраль»                ​​​​​​​​​​​_____________________________    /Т.Ф.Дзюина/ 

