Техническое задание

По капитальному ремонту многоквартирного дома

По адресу: г. Омск, ул. Энтузиастов, 23
(стоимость капитального ремонта всего: 2 500 000 руб с энергоаудитом 35 000 руб., 

за вычетом 2 465 000 руб)
Лот 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем. Ремонт подвала 

(стоимость ремонта 2 465 000 руб.)

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем (стоимость ремонта 2 415 000 руб.)
Индивидуальный тепловой пункт
1.1. Демонтаж элеваторных узлов номер: 3-5 – 1 шт
1.2. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм – 21 шт
1.3. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм – 2 шт
1.4. Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, , масса: до 5 кг – 1 шт
1.5. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг – 2 шт
1.6. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа – 2 шт
1.7. Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм – 2 шт
1.8. Теплосчетчики Магика Е2321ПМ  (комплект: вычислитель , расходомер -2шт, комплект термосопротивлений-2шт ), диаметром 50 мм – 1 шт
1.9. Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм – 4 шт
1.10. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм – 1 шт
1.11. Шкаф ШУ-ТРМ – 1 шт
1.12. Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (регулятор температуры) – 1 шт
Установка термопреобразователей

1.13. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг(датчики) – 2 шт
1.14. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа – 2 шт
1.15. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг – 2 шт
1.16. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа – 2 шт
1.17. Термопреобразователи сопротивления 9201, 50, 100П класс А, диапазон температур-50..+500, длина 200 мм – 2 шт
Установка модема и антенны

1.18. Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг – 1 шт
1.19. Модем GSM, TC-52 – 1 шт
Шкафы и пульты управления

1.20. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм – 1 шт
1.21. Шкафы (боксы, щиты, ящики) (Legrand, Франция): распределительные электромонтажные модульные серии Ekinoxe самозатухающие 1М (140x30x72 мм) – 1 шт
1.22. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм – 1 шт
1.23. Шкаф   ШПУ-1 (к тепловычислителю Магика) – 1 шт
Заземление

1.24. Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм – 2 шт
1.25. Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм – 2 м
Электромонтажные работы

1.26. Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м – 2 шт
1.27. Каналы кабельные ПХВ 40x25 мм (длиной 2000 мм) – 1 шт
1.28. Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 2 м
1.29. Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 3, сечение провода до 6 мм2 10 м трубок
1.30. Трубки полихлорвиниловые (ПХВ) гофрированные, диаметром 16 мм – 10 м
1.31. Провода с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 – 2 м
1.32. Провода соединительные гибкие с ПВХ изоляцией и оболочкой со скрученными многопроволочными медными жилами марки ПВС, сечением 3x1 мм2 – 10 м
1.33. Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВ, сечением 1x1,5 мм2 – 4 м
1.34. Кабель КММ – 29 м
1.35. Присоединение к приборам электрических проводок пайкой – 8 концов
1.36. Присоединение к приборам электрических проводок под винт: без изготовления колец с обслуживанием – 8 концов
1.37. Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) – 1 шт
Сантехнические работы

1.38. Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм – 1 шт 
1.39. Счетчик многоструйный сухоходный крыльчатый для горячей воды MTW-40, диаметром 40 мм, температура рабочей среды до 90С – 1 шт
1.40. Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 4 м2 – 1 шт
1.41. Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм – 4 шт
1.42. Моноблок Ридан НН №14 А – 1 шт
1.43. Установка фильтров диаметром: 50 мм – 1 шт
1.44. Фильтр V821-50 – 1 шт
1.45. Установка фильтров диаметром: 80 мм – 3 шт
1.46. Фильтры магнитно-механические ФМФ, диаметром 80 мм – 1 шт
1.47. Фильтр V821-80 – 2 шт
1.48. Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм – 6 шт
1.49. Установка манометров: с трехходовым краном – 17 комплектов
1.50. Манометры технические МП3-У; 0-25,0 кгс/см2;кл. точн. 1,5;штуцер-радиальный; без фланца; изм. ср.-кислород;ст. защ. IP53;мат. корп.-сталь – 17 шт
1.51. Кран трехходовой под манометр для воды и пара давлением 16 кгс/см2, 11б38бк, диаметром 15 мм – 17 шт
1.52. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа - 17 шт
1.53. Установка термометров в оправе прямых и угловых – 11 шт
1.54. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа – 11 шт
1.55. Гильзы стальные с фланцами ГСТ 100, Р до 6,0МПа, длина 100 мм (для термометра) (стоимость без фланца) – 11 шт
1.56. Установка кранов воздушных 7 комплектов
1.57. Кран трехходовой под манометр для воды и пара давлением 16 кгс/см2, 11б38бк, диаметром 15 мм – 7 шт
1.58. Установка воздухоотводчиков – 1 шт
1.59. Установка элеваторов номером: 3-5 – 1 шт
1.60. Элеваторы водоструйные фланцевые 40с10бк для воды давлением 1.6 МПа (16кгс/см2): номер 3 (65)- 1 шт
1.61. Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм – 3 шт
1.62. Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм – 1 шт
1.63. Клапан регулирующий VVF40 диаметром 40мм – 1 шт
1.64. Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм – 2 шт
1.65. Электропривод SQX 32.00 – 1 шт
1.66. Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм – 1 шт
1.67. Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм – 2 шт
1.68. Клапан предохранительный 3/4 Prescor – 2 шт
1.69. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм – 7 шт
1.70. Затвор дисковый поворотный FL-3-050-MN-HT Ду 50 мм, Ру 16 кгс/см2 (1,6 МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130C, Траб=+40/+110C – 3 шт
1.71. Клапан  VIR9515 диаметром 50мм – 1 шт
1.72. Клапан  VIR9515 диаметром 25мм – 2 шт
1.73. Клапан  обратный WKP-1-50 диаметром 50мм – 1 шт
1.74. Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм – 10 шт
1.75. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм – 9 шт
1.76. Затвор дисковый поворотный FL-3-080-MN-HT Ду 80 мм, Ру 16 кгс/см2 (1,6 МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130C, Траб=+40/+110C – 7 шт
1.77. Затвор дисковый поворотный FL-3-032-MN-HT, диаметром 65 мм, давлением 16 кгс/см2 (1,6 МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130C, Траб=+40/+110C – 2 шт
1.78. Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм – 14 шт
1.79. Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм – 4 шт
Трубопровод из стальных неоцинкованых труб

1.80. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм – 1,4 м
1.81. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм – 8,2 м
1.82. Краны шаровые Techno-A полнопроходные, с внутренней резьбой, латунь, Тмакс=120С, Ру=30, диаметром 15 мм – 8 шт
1.83. Краны шаровые Techno-A полнопроходные, с внутренней резьбой, латунь, Тмакс=120С, Ру=30, диаметром 20 мм – 4 шт
1.84. Краны шаровые Techno-A полнопроходные, с внутренней резьбой, латунь, Тмакс=120С, Ру=30, диаметром 32 мм – 2 шт
Трубопроводы электросварные

1.85. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм – 4,2 м
1.86. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм – 6,15 м
1.87. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм – 1 врезка
1.88. Кран стальной шаровый БАЛЛОМАКС, диаметром 50 мм – 1 шт
1.89. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм – 2 врезки
1.90. Кран стальной шаровый БАЛЛОМАКС, диаметром 80 мм – 2 шт
Дренажные трубопроводы

1.91. Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлполимерных труб диаметром: 20 мм – 6 м
1.92. Соединительные детали Vestol размером ¾ - 2 шт
1.93. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм – 10 м
1.94. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм – 10,4 м
1.95. Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т – 30 кг
1.96. Опорные конструкции – 30 кг
1.97. Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов – 16,5 м2
1.98. Вспененный полипропилен Пенотерм, дублированный аллюминиевой фольгой толщиной 4 мм – 19 м2
1.99. Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 – 1 шт
1.100. Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к норме 02-01-001-01 – 2 канала
1.101. Проект теплового узла. – 1 шт
Отопление

1.102. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром 25 мм – 25,3 м
1.103. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм – 143,7 м
1.104. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм – 145 м
1.105. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм – 26,4 м
1.106. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм – 87,2 м
1.107. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм – 143,7 м
1.108. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм – 32 м
1.109. Краны шаровые 11/4" ВВ баб – 12 шт
1.110. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм – 15 м
1.111. Краны шаровые 3/4" ВВ баб (VT.217) – 17 шт
1.112. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм – 68,6 м
1.113. Краны шаровые 1/2" ВВ баб (VT.217) – 55 шт
1.114. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм – 381,8 м
1.115. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм – 141,6 м
1.116. Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 – 51,6 м2
1.117. Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 – 73,5 м2
1.118. Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм – 132 шт
1.119. Краны шаровые 1/2" ВВ баб (VT.217) – 132 шт
1.120. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>): трубками – 375,6 м
1.121. Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 89/13мм – 52,84 м
1.122. Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 76/13мм – 95,92 м
1.123. Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 57/13мм – 158,84 м
1.124. Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 42/13мм – 39,6 м
1.125. Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 28/9мм – 16,5 м
1.126. Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 22/9мм – 75,46 м
Внутренние сети канализации в подвале

1.127. Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м – 2 м3
1.128. Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм – 30 м
1.129. Устройство основания под трубопроводы: песчаного – 0,5 м3
1.130. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм – 30 м
1.131. Трубы канализации из полиэтиленовых труб , диаметром 160 мм – 3 м
1.132. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм – 84 м
1.133. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм – 35 м
1.134. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм – 35 м
1.135. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм – 84 м
1.136. Трубы канализации из полиэтиленовых труб  , диаметром 160 мм – 84 м
1.137. Отводы полиэтиленовые , диам. 160 мм – 4 шт
1.138. Тройники п/э , 150х110х45 – 15 шт
1.139. Заглушка , диам. 160 мм – 1 шт
1.140. Ревизия кан. , диам. 160 мм – 13 шт
1.141. Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов – 20 кг
1.142. Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см – 10 шт
Внутренние сети канализации выше отметки 0.00

1.143. Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2- 1,15 м3
1.144. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм – 250 м
1.145. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм – 250 м
1.146. Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты – 15 кг
1.147. Труба кан 100х2,6х1000  ПВХ – 249,5 м
1.148. Тройники п/э , 110х110х90 – 100 шт
1.149. Тройники п/э , 110х110х45 – 50 шт
1.150. Крестовина  кан. , 110 45 ГРАД. – 25 шт
1.151. Ревизия кан. , диам. 110 мм – 30 шт
1.152. Демонтаж: унитазов и писсуаров – 100 шт
1.153. Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе – 100 шт
1.154. Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (б/у). – 100 шт
1.155. Манжета резиновая к унитазу – 100 шт
1.156. Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм – 100 шт
1.157. Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем – 0,212 м3
1.158. Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм – 15 шт
1.159. Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм – 15 шт
1.160. Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки (колпак на трубу) – 15 шт
1.161. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм – 7,5 кг
Наружные сети канализации

1.162. Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 – 37 м3
1.163. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 – 1 м3
1.164. Устройство основания под трубопроводы: песчаного – 0,5 м3
1.165. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 – 1 м3
1.166. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 – 37 м3
1.167. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 – 38 м3
1.168. Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм – 10 м
1.169. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм – 10 м
1.170. Трубы канализации из полиэтиленовых труб , диаметром 160 мм (нар.) – 10 м
1.171. Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых – 1 врезка
Водомерная рамка холодной воды

1.172. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 50 мм – 4 м
1.173. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм – 9 м
1.174. Снятие задвижек диаметром: до 100 мм – 2 шт
1.175. Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм – 2 шт
1.176. Установка задвижек,  диаметром: до 100 мм – 2 шт
1.177. Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм – 2 шт
1.178. Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм – 4 шт
1.179. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм – 2 м
1.180. Отводы 90° с радиусом кривизны R=1.5Ду, диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм – 2 шт
1.181. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм – 4,5 м
1.182. Отводы 90° с радиусом кривизны R=1.5Ду, диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм – 3 шт
1.183. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 90 мм – 5,4 м
1.184. Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты – 10,8 кг
1.185. Установка задвижек,  диаметром: до 100 мм – 1 шт
1.186. Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм – 1 шт
1.187. Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм – 2 шт
1.188. Смена: водомеров диаметром до 65 мм – 1 шт
1.189. Снятие  манометров: с трехходовым краном – 1 комплект
1.190. Установка манометров: с трехходовым краном – 1 комплект
1.191. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм – 2 м
1.192. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм – 58,5 м
Cети холодного водоснабжения

1.193. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм – 85 м
1.194. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм – 72 м
1.195. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм – 45 м
1.196. Снятие задвижек диаметром: до 100 мм – 1 шт
1.197. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 110 мм – 85 м
1.198. Соединительные детали для напорных полипропиленовых трубопроводов: отвод сварной ПП, 90 град., диаметр трубы 110 мм – 5 шт
1.199. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 100 мм – 1 шт
1.200. Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм – 2 шт
1.201. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм – 72 м
1.202. Муфта комбинированная разъемная для соединения труб полипропиленовых PPR (Россия), диаметром 25 мм, НР 1 – 12 шт
1.203. Тройник переходной для соединения полипропиленовых труб PPRC (импорт), диаметром 50х25х50 мм – 18 шт
1.204. Вентили бронзовые проходные запорные муфтовые для воды и пара давлением 1.6МПа (16 кгс/см2) 15б1п, диаметром 25 мм – 18 шт
1.205. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм – 45 м
1.206. Крепления – 16,5 кг
1.207. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм – 18 шт
1.208. Краны трехходовые муфтовые для воды и пара давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), 11б18бк, диаметром 15 мм – 18 шт
1.209. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм – 117 м
1.210. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм – 85 м
1.211. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>): трубками – 202 м
1.212. Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 110/13мм – 93,5 м
1.213. Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 76/13мм – 79,2 м
1.214. Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 42/13мм – 49,5 м
Сети горячего водоснабжения

1.215. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм – 71 м
1.216. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм – 39 м
1.217. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм – 71 м
1.218. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм – 39 м
1.219. Вентили проходные муфтовые 15КЧ18П2 для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм – 18 шт
1.220. Крепления – 12,6 кг
1.221. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм – 18 шт
1.222. Краны трехходовые муфтовые для воды и пара давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), 11б18бк, диаметром 15 мм – 18 шт
1.223. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм – 71 м
1.224. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм – 39 м
1.225. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>): трубками – 110 м
1.226. Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 76/13мм – 78,1 м
1.227. Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 42/13мм – 42,9 м
Прочие работы

1.228. Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов канализации внутри зданий и сооружений – 62,4 кг
1.229. Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций – 62,4 кг
1.230. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор – 11,7 т
1.231. Вывоз мусора строительного на расстояние 15 км – 11,7 т
2. Ремонт подвала (стоимость ремонта – 50 000 рублей)
Лестницы.
2.1.  Разборка деревянных: лестниц с маршами и площадками – 5 м2
2.2. Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных – 2,1 м2
2.3. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор – 0,956 т
2.4. Перевозка стоительного мусора на растояние 15км – 0,956 т
2.5. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением – 365 кг
2.6. Лестницы стальные – 365 кг
2.7. Монтаж: конструкций дверей с коробкой – 147 кг
2.8. Металлическая дверь с коробкой.    Массой сборочной единицы до 0.1 т – 147 кг
2.9. Масляная окраска металлических поверхностейколичество окрасок 2 – 4,2 м2
Лот №2 Энергетическое обследование – 35000 руб.
1.1.     Проведение теплотехнического расчета узлов строительных конструкций, обследование внутридомовых инженерных систем (отопления, эпектроснабжения, освещения, водоснабжения).
