Техническое задание

по капитальному ремонту многоквартирного дома

по адресу: 644083, г. Омск, ул. Коммунальная, дом 3
(стоимость капитального ремонта всего: 1 600 000,00 руб. с энергоаудитом 19 600,0 руб., 

за вычетом 1 580 400,0 руб. 

Начальная максимальная цена лота:1 580 400 рублей

Лот 1. 

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем (стоимость ремонта 1 580 400  руб.)

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтаж электрооборудования

	1
	Прокладка стальной трубы по стене с креплением д. до 25 мм.
	100 м
	1,8
	 

	2
	Прокладка стальной трубы по стене с креплением д. до 40 мм.
	100 м
	4,5
	 

	3
	Затягивание проводов в проложенные трубы, сечение до 35мм
	100 м
	2,6
	 

	4
	Затягивание проводов в проложенные трубы, сечение до 35мм
	100 м
	10,4
	 

	5
	Затягивание проводов в проложенные трубы, сечение до 6 мм
	100 м
	0,9
	 

	6
	Затягивание проводов в проложенные трубы, сечение до 6 мм
	100 м
	2,7
	 

	7
	Прокладка кабеля до 35 квт в проложенных трубах массой до 1 кг.
	100 м
	4,5
	 

	8
	Прокладка провода групповых осветительных сетей по стене или в бороздах
	100 м
	5
	 

	9
	Прокладка кабеля 2-4 х жильный с креплением накладными скобами сечением жилы до 16 мм
	100 м
	11
	 

	10
	Установка коробки с зажимами на конструкции в стене сечением до 32 мм, зажимы до 6
	шт.
	31
	 

	11
	Установка коробки с зажимами на конструкции стене сечением до 32 мм, зажимы до 10
	шт.
	25
	 

	12
	Установка выключателей автоматических на ток до 100 А
	шт.
	100
	 

	13
	Установка аппарата звуковой сигнализаций, кол -во концов до 6
	шт.
	1
	 

	14
	Установка блоков управления шкафного исполнения 
	шт.
	2
	 

	15
	Установка счётчиков трехфазных
	шт.
	3
	 

	16
	Прокладка кабеля до 35 квт в проложенных трубах массой до 3 кг.

	100 м
	0,12
	 

	17
	Заделки концевые сухие для3-4 жильного кабеля с пластмас изоляцией до 1 Квт. Жила до 120 кв.мм.
	шт.
	4
	 

	18
	Разводка по устройствам и подключения жил кабелей к блокам зажимов сечение до 95 кв.мм.
	100 жил
	0,16
	 

	19
	Установка светильников с люменисцентными лампами, отдельные
	100 шт.
	0,3
	 

	20
	Установка светильников для ламп накаливания, потолочных или настенных
	100 шт.
	0,45
	 

	21
	Установка выключателей полугерметических
	100 шт.
	0,03
	 

	22
	Установка выключателей одноклавишных утопленых
	100 шт.
	0,1
	 

	23
	Установка штепсельных розетка неутопленных
	100 шт.
	0,01
	 

	24
	Заделки концевые сухие для3-4 жильного кабеля с пластмас изоляцией до 1 Квт. Жила до 35 кв.мм.
	шт.
	200
	 

	25
	Заделки концевые сухие для контрольного кабеля с сечением  жилы до 2,5кв.мм., кол жил до 7
	шт.
	10
	 

	26
	Разводка по устройствам и подключения жил кабелей к блокам зажимов сечение до 10 кв.мм.
	100 жил
	6,09
	 

	27
	Разводка по устройствам и подключения жил кабелей к блокам зажимов сечение до 35 кв.мм.
	100 жил
	0,25
	 

	28
	Установка пускателей магнитных общего назначения на ток до 40 А
	шт.
	1
	 

	29
	Установка поста управления кнопочного общего назначения
	шт.
	5
	 

	30
	Установка спец кронштейна для светильников
	шт.
	3
	 

	31
	Установка наружных светильников 
	шт.
	3
	 

	32
	Демонтаж щита управления ВРУ
	шт.
	1
	 

	33
	Демонтаж светильников ламп накаливания потолочных
	100 шт.
	0,4
	 

	34
	Демонтаж выключателей 
	100 шт.
	0,05
	 

	35
	Демонтаж проводов до 35 кв.мм.
	100 м
	2,6
	 

	36
	Демонтаж стальных труб д до 25 мм.
	100 м
	1,8
	 

	37
	Демонтаж коробки с зажимом для кабелей до 6 кв.мм. Зажимов до 10
	шт.
	25
	 

	38
	Прокладка заземлителя вертикального из угловой стали 50х50х5
	10 шт.
	0,3
	 

	39
	Прокладка заземлителя горизонтального из полосовой стали сечением 160 кв.м..
	100 м
	0,12
	 

	40
	Прокладка проводника заземляющего из полосовой стали сечением 160 кв.м.
	100 м
	0,4
	 

	41
	Установка блока управления шкафного исполнения 
	шт.
	25
	 

	42
	Установка металлической конструкции под оборудование
	тн.
	0,2
	 

	43
	Демонтаж трансформатора силового ТСЗИ 2,5 квт.
	шт.
	1
	 

	44
	Монтаж трансформатора силового ТСЗИ 2,5 квт.
	шт.
	1
	 

	45
	Установка счетчиков установленных на готовом основании, однофазных
	шт.
	100
	 

	46
	Установка приборов или аппаратов снятых перед транспортировкой
	шт.
	50
	 

	                           Раздел 2. Строительные работы

	47
	Пробивка в бетонных конструкциях борозд площадью до 20 кв.см.
	100 м
	3,2
	 

	48
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд 130х130 мм кв.см.
	100 шт.
	0,2
	 

	49
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 кв.см.
	100 шт.
	0,3
	 

	50
	Заделка отверстий гнезд и борозд в стенах и перегородках до 0.1 кв.м.
	1 куб м
	3,2
	 


 2. Замена лежаков и стояков системы отопления 

в подвальном помещении 

· Замена стальной трубы Ду76  – 80 м

· Замена стальной трубы Ду57 – 320 м 

· Замена стояков системы отопления  Ду15 – 100 шт. 

· Замена стояков системы отопления  Ду20 – 100 шт. 

· Замена шаровых кранов Ду50 – 4 шт.

· Замена шаровых кранов Ду15 – 200 шт.

· Замена шаровых кранов Ду20 – 100 шт.

· Изоляция трубы Ду76 – 80 м

· Изоляция трубы Ду57 – 32 м

· Гидравлическое испытание системы 

	
№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 3. Капитальный ремонт розлива ХГВС в подвале

	1
	Снятие водомерных узлов массой: до 200 кг
	шт
	1

	2
	Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией диаметром ввода: 89 мм, диаметром водомера 40 мм
	1 узел
	1

	3
	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм
	т
	0,006

	4
	Счетчики холодной воды ОСВУ диаметром 40мм
	шт
	1

	5
	Манометр МТП-1 Ру10кгс/см
	шт
	1

	6
	Кран трехходовой диаметром 15 мм
	шт
	1

	7
	Кран шаровый 1 1/2" ВВ Valtec
	шт
	2

	8
	Кран шаровый 1/2" ВВ Valtec
	шт
	1

	9
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	0,3

	10
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	2,5

	11
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	7

	12
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм
	шт.
	3

	13
	Затвор поворотный чугунный диаметром 80 мм
	шт.
	1

	14
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм
	шт.
	2

	15
	Установка фильтров диаметром: 40 мм
	шт.
	1

	16
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм
	1 врезка
	1

	17
	Затвор поворотный чугунный диаметром 80 мм
	шт.
	1

	18
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм
	шт.
	2

	19
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм
	1 соединение
	1

	20
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м2
	2,52

	21
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м3
	0,558

	22
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
	м
	9,5

	23
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм
	м
	160

	24
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
	м
	72

	25
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм
	м
	160

	26
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм
	м
	12

	27
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм
	м
	60

	28
	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм
	т
	0,1

	29
	Кран шаровый 1"со сгоном Valtec
	шт
	20

	30
	Кран шаровый 1 1/4" со сгоном Valtec
	шт
	10

	31
	Гидравлическое испытание
	м
	232

	32
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м2
	49,6

	33
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м2
	11,76

	34
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
	м
	232

	35
	Погрузка строительного мусора вручную
	т
	1,0358

	36
	Перевозка строительного мусора на расстояние 15км
	т
	1,0358


Лот 2. Энергетическое обследование первоначальная цена – 19 600,00 рублей.

Председатель правления 

ТСЖ «Мелиоратор»                ​​​​​​​​​​​_____________________________    /В.Г. Кунафина/ 

