VII. Техническое задание   По капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: ул. Магистральная, д. 18, (общая стоимость 6000 000 рублей, энергетическое  обследование 72 000 рублей  за вычетом получается  5928000 рублей).

7.1. Лот 1 Ремонт внутридомовых инженерных систем(стоимость ремонта  – 2500 000 руб.)
7.1.1.  Замена электрических сетей  по подвалу дома, разводка по устройствам и подключение  кабеля и проводов   к внешней сети.  

7.1.2.Замена канализации, сетей холодного и горячего водоснабжения, замена системы отопленияпо  подвалу.

7.1.2 Ремонт кровли (стоимость ремонта  – 3428 000 руб.)
7.1.3.Разработка  покрытий кровель из рулонных материалов 1-3 слоя  материалами ТехноэластХПП-3,0 и Техноэласт ЭКП-5 на площади 1838,1 кв.м

7.2. Лот 2  Энергетическое обследование (общая стоимость 72000 руб.)
