Техническое задание
по капитальному ремонту многоквартирного дома

по адресу: г. Омск, ул. Заозерная, д.6
(стоимость капитального ремонта всего: 6 500 000 рублей, в том числе энергетическое обследование 71 500 рублей)
	№ п/п
	Наименование работ 
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	                                       Раздел 1. Трубопровод

	                                       Демонтажные работы

	1
	Разборка тепловой изоляции из: ваты минеральной
	100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	4,2327



	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопроводов
	6,74


	3
	Снятие: задвижек диаметром до 100 мм
	100 шт. арматуры
	0,02

	                                       Монтажные работы

	4
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	1,3


	5
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром: 32 мм
	100 м трубопровода
	1,4


	6
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром: 40 мм
	100 м трубопровода
	0,9


	7
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	1


	8
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
	100 м трубопровода
	1,44

	9
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	0,7

	10
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	1 шт
	2

	11
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм (компенсатор)
	100 м трубопровода
	0,11

	12
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм
	1 врезка
	92

	13
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
	1 врезка
	104

	14
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	4,6

	15
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	100 м трубопровода
	2,14

	16
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,7668


	17
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками
	10 м трубопроводов
	67,4


	18
	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов
	1 т конструкций
	0,1004


	                                       Раздел 2. Горячий водопровод

	                                       Демонтажные работы

	19
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм
	100 м трубопроводов
	0,65


	20
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм
	100 м трубопроводов
	0,9


	21
	Разборка тепловой изоляции из: ваты минеральной
	100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	0,75


	                                       Монтажные работы

	22
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм
	100 м трубопровода
	0,65


	23
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,9


	24
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм
	1 врезка
	32

	25
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	1 шт
	2

	26
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,351


	27
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками
	10 м трубопроводов
	15,5


	28
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	1,55



	                        Раздел 3. Тепловой узел (всего: два)

	                                       Демонтажные работы

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм
	100 м трубопроводов
	0,1

	2
	Снятие: задвижек диаметром до 100 мм
	100 шт. арматуры
	0,07

	3
	Снятие: водомеров диаметром до 50 мм
	100 шт. арматуры
	0,02

	4
	Снятие: клапанов диаметром до 50 мм
	100 шт. арматуры
	0,11

	5
	Демонтаж элеваторов номер: 1-5
	100 шт.
	0,01

	6
	Демонтаж: грязевиков
	100 шт.
	0,01

	7
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм
	100 м трубопроводов
	0,055

	                                       Монтажные работы

	8
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм
	1 счетчик (водомер)
	1

	9
	Установка фильтров диаметром: 50 мм
	10 фильтров
	0,1


	10
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм
	1 шт
	1

	11
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	1 шт
	5

	12
	Установка кранов муфтовых диаметром до 32 мм
	100 шт.
	0,04


	13
	Установка манометров: с трехходовым краном
	1 комплект
	6

	14
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
	100 м трубопровода
	0,1


	15
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм
	100 м трубопровода
	0,05


	16
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм
	1 шт.
	2

	17
	Установка элеваторов номером: 3-5
	10 шт.
	0,1

	18
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	1 комплект
	5

	19
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	1 шт
	5

	20
	Установка насосов ручных
	1шт
	1

	21
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04


	22
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04


	23
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой: до 0,1 т
	1 т конструкций
	0,01525


	24
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм
	1 врезка
	4

	25
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,1



	                        Раздел 4. Узел учета тепла

	                                       Демонтажные работы

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм
	100 м трубопроводов
	0,03

	2
	Снятие: задвижек диаметром до 100 мм
	100 шт. арматуры
	0,02

	3
	Снятие: водомеров диаметром до 50 мм
	100 шт. арматуры
	0,02

	4
	Снятие: клапанов диаметром до 50 мм
	100 шт. арматуры
	0,01

	5
	Демонтаж элеваторов номер: 1-5
	100 шт.
	0,01

	6
	Демонтаж: грязевиков
	100 шт.
	0,1

	7
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм
	100 м трубопроводов
	0,1

	                                       Монтажные работы

	8
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5
	шт.
	2

	9
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 50
	шт.
	2

	10
	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5
	шт.
	2

	11
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,02


	12
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	1 шт
	4

	13
	Установка манометров: с трехходовым краном
	1 комплект
	2

	14
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,03


	15
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,02


	16
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,02


	17
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
	1 врезка
	2

	18
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,03


	                                       Электромонтажные работы

	19
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25
	100 м
	1


	20
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6
	100 м
	0,2

	21
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5
	100 м
	0,8

	22
	Присоединение к приборам электрических проводок пайкой
	100 концов
	0,28

	23
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	0,15

	24
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350
	шт.
	1

	25
	Перемычки кабельные длиной: до 6 м
	100 перемычек
	0,01


	26
	Определение места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем антенны, определением качества сигнала на входе головной усилит.станции для канала: одного
	проектная зона
	1

	27
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов, до: 2
	шт.
	2

	28
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	1

	                                       Пусконаладочные работы

	29
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
вхолостую 80% ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
	система
	1


	                    Раздел 5. Ремонт кровли

	1
	погрузка мусора
	т
	2

	2
	Перевозка мусора на расстояние до 15 км
	т
	2

	3
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами: с заменой 1 слоя
	100 м2 покрытий
	0,3

	4
	Огрунтовка оснований праймером
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент МАТ=0 к расх.
	100 м2 кровли
	14


	5
	Ремонт штукатурки  фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,61

	6
	Демонтаж "Аэраторов"
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
	шт
	8

	7
	Установка "Аэраторов"
	шт
	8

	8
	Демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
	100 м2 покрытия
	1,15


	9
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	1,15


	10
	Разборка:деревянного каркаса парапета
	100 м2 кровли
	12,33


	11
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,05

	12
	Устройство вентиляционных шахт
	100 м2 покрытия
	0,5


	13
	Устройство мастичных кровель слоем геотекстиля
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент МАТ=0 к расх.
	100 м2 кровли
	16,9


	14
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	3,754


	15
	Устройство: лестниц
	1 м2 горизонтальной проекции
	2

	16
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,05


	17
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,05



	        Раздел 6. Фасад

	1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,03


	2
	Огрунтовка фасад : простых с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности
	1,914


	3
	Грунтовка глубокого проникновения "Евролюкс" Е6-А, расход 100-120 мл/м2
	кг
	20

	4
	Окраска фасадов  по подготовленной поверхности: поливинилацетатная
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,914


	5
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3
	1 м3
	6,44

	6
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке
	100 коробок
	0,08


	7
	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,1465


	8
	Монтаж: конструкций дверей
	1 т конструкций
	0,56

	9
	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейсятиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «NeoFlex», «Chemlux», «Paso» и т.п.

	100 м восстановленной герметизации стыков
	0,248

	10
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских
	100 м2 поверхности
	0,06

	11
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,03

	12
	Устройство мастичных кровель слоем геотекстиля

	100 м2 кровли
	0,465


	13
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	0,536

	14
	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10 % с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,4224


	15
	Окраска известковыми составами фасадов простых по: штукатурке с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)
	0,7224



Раздел 7.  Электромонтажные работы
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	1
	Панель устанавливаемая в существующим шкаф, высота и ширина, мм, до 1700х1100 (панель ВРУ-0,4 кВ)
	шт.
	2

	2
	Датчик движения
	100 шт.
	1,1

	3
	Ящик с понижающим трансформатором
	шт.
	2

	4
	Светильники с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА
	100 шт.
	0,04

	5
	Светильник для ламп накаливания потолочный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды
	100 шт.
	0,68

	6
	Светильник для ламп накаливания настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды
	100 шт.
	1,44

	7
	Выключатель полугерметический и герметический
	100 шт.
	0,8

	8
	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2
	100 м
	3,8

	9
	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1
	100 м кабеля
	43,5

	10
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 32
	100 м
	3,4

	11
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50
	100 м
	3,9

	12
	Бокс для установки автоматического выключателя, масса щитка, кг, до 6
	шт.
	144

	13
	Аппарат (выключатель автоматический однополюсный номинальный ток, А, до: 16), количество подключаемых концов, до 2
	шт.
	144

	14
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,18

	15
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5
	10 шт.
	0,3

	МОНТАЖ АППАРАТУРЫ В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЩИТКАХ

	16
	Аппарат (автоматический выключатель трёхполюсный номинальный ток, А, до: 250), количество подключаемых концов, до 6
	шт.
	24

	17
	Аппарат (выключатель автоматический однополюсный номинальный ток, А, до: 20), количество подключаемых концов, до 2
	шт.
	6

	18
	Аппарат (перекидной рубильник на три положения номинальный ток, А, до: 250), количество подключаемых концов, до 9
	шт.
	1

	19
	Аппарат (выключатель автоматический дифференциальный однополюсный номинальный ток, А, до: 16), количество подключаемых концов, до 2
	шт.
	22

	20
	Аппарат (ограничитель напряжения), количество подключаемых концов, до 2
	шт.
	6

	21
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
	шт.
	1

	22
	Трансформатор тока, напряжение, кВ, до 1
	шт.
	3

	23
	Шины - одна полоса. Шина медная, сечение, мм2, до 100
	100 м
	0,012

	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	24
	Демонтаж проводов из труб и готовых каналах суммарным сечением до 25 мм2
	100 м пучка проводов
	43,5

	25
	Демонтаж кабеля
	100 м
	25,3

	МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ НЕ ВКЛЮЧЁННЫЕ В ПОЗИЦИИ ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЁТА

	26
	Рубильник ВР-32, 250 А
	шт.
	1

	27
	Счётчик электроэнергии трёхфазный ЦЭ-6903В, 1-7,5 А, 1Т,220 В, 4пр, МР
	шт.
	1

	28
	Трансформатор тока Т-0,66, 100/5 А
	шт.
	3

	29
	Шины медные прямоугольные ШМТ
	т
	0,0036

	30
	Ящики спонижающимирансформатором ЯТП-0,25 220/36
	шт.
	2

	31
	Ограничитель напряжения ОПН-П-0,4/0,38/250 (III)-УХЛ1
	шт.
	6

	32
	Датчики движения
	шт.
	110

	33
	Выключатели одноклавишные открытой установки А14-100 брызгозащищённые
	шт.
	80

	34
	Светильники под ртутные лампы накаливания для наружного освещения РКУ 28-250 (с плоским стеклом)
	шт.
	4

	35
	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250-ХЛ1
	шт.
	4

	36
	Светильники под лампы накаливания для освещения РКУ 06-125 (со стеклом)
	шт.
	68

	37
	Светильники под лампы накаливания для освещения НПО 22-100
	шт.
	144

	38
	Лампы энергосберегающие люминесцентные 15 Вт, Е27, 2700К (тёплый белый свет)
	шт.
	212

	39
	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке пониженной горючести марки ВВГнг-LS, с числом и сечением жил 5х16 мм2
	1000 м
	1,6

	40
	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке пониженной горючести марки ВВГнг-LS, с числом и сечением жил 3х4 мм2
	1000 м
	1,45

	41
	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке пониженной горючести марки ВВГнг-LS, с числом и сечением жил 3х6 мм2
	1000 м
	0,4

	42
	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке пониженной горючести марки ВВГнг-LS, с числом и сечением жил 3х2,5 мм2
	1000 м
	1,9

	43
	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке пониженной горючести марки ВВГнг-LS, с числом и сечением жил 3х1,5 мм2
	1000 м
	0,11

	44
	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная 32х3,2 мм
	м
	340

	45
	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная 50х3,5 мм
	м
	340

	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

	46
	Выключатели автоматические трёхполюсные ВА57-35, 250 А
	шт.
	2

	47
	Выключатели автоматические (ИЭК, Россия) ВА 47-29, трёхполюсные, 63-32 А
	шт.
	22

	48
	Выключатели автоматические (ИЭК, Россия) ВА 47-29, однополюсные, 63-32 А
	шт.
	150

	49
	Выключатели автоматические дифференциальные (ИЭК, Россия) АД-12, двухполюсные, 16 А 30 МА
	шт.
	6


