Техническое задание

По капитальному ремонту многоквартирного дома

По адресу: г. Омск, ул. Химиков, 32, кор. 1
(стоимость капитального ремонта всего: 2 700 000 руб с энергоаудитом 29 700 руб., 

за вычетом 2 670 300 руб)

Лот 1. Ремонт внутридомовых инженерные сетей. Ремонт фасада 

(стоимость ремонта - 2 670 300 руб.)

1. Внутридомовые инженерные сети  (стоимость ремонта – 200 000 рублей)
Монтажные работы.
1.1. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг – 2 шт
1.2. Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг – 1 шт
1.3. Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм – 2 шт
1.4. Теплосчетчики Магика Е2321ПМ  (комплект: вычислитель , расходомер -2шт, комплект термосопротивлений-2шт ), диаметром 50 мм – 1 шт
1.5. Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм – 2 шт
1.6. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм – 1шт
1.7. Шкаф   ШПУ-1 (к тепловычислителю Магика) – 1 шт
1.8. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа – 2 шт
1.9. Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг – 1 шт
1.10. Модем GSM, МC-521Т – 1 шт
1.11. Присоединение к приборам электрических проводок пайкой – 10 концов
1.12. Присоединение к приборам электрических проводок под винт: без изготовления колец с обслуживанием – 8 концов
1.13. Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) – 1 шт
1.14. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм – 10 м
1.15. Трубки полихлорвиниловые (ПХВ) гофрированные, диаметром 25 мм – 10,2 м
1.16. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 10 м
1.17. Каналы кабельные ПХВ 40x25 мм (длиной 2000 мм) – 5 шт
1.18. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 – 10 м
1.19. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 125 м
1.20. Кабель  КММ – 91,8 м
1.21. Провода с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 – 10,2 м
1.22. Провода соединительные гибкие с ПВХ изоляцией и оболочкой со скрученными многопроволочными медными жилами марки ПВС, сечением 3x0,75 мм2 – 30,6 м
1.23. Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВ, сечением 1x1,5 мм2 – 5,1 м
1.24. Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм – 2 шт
1.25. Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм – 2 м
1.26. Установка манометров: с трехходовым краном – 2 комплекта
1.27. Манометры технические МП3-У; 0-25,0 кгс/см2;кл. точн. 1,5;штуцер-радиальный; без фланца; изм. ср.-кислород;ст. защ. IP53;мат. корп.-сталь – 2 шт
1.28. Кран трехходовой под манометр для воды и пара давлением 16 кгс/см2, 11б38бк, диаметром 15 мм – 2 шт
1.29. Установка кранов трехходовых – 4 комплекта
1.30. Кран трехходовой под манометр для воды и пара давлением 16 кгс/см2, 11б38бк, диаметром 15 мм – 2 шт
1.31. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм – 2 врезки
1.32. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм – 1 м
1.33. Краны шаровые Techno-A полнопроходные, с внутренней резьбой, латунь, Тмакс=120С, Ру=30, диаметром 15 мм – 1шт
1.34. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм – 1 м
1.35. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм – 1 м
1.36. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм – 1 м

Узел управления расходом воды

1.37. Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм - 1 счетчик
1.38. Счетчик многоструйный сухоходный крыльчатый для горячей воды MTW-32, диаметром 32 мм, температура рабочей среды до 90С – 1 шт
1.39. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг – 1 шт
1.40. Термопреобразователи сопротивления 9201, 50, 100П класс А, диапазон температур-50..+500, длина 200 мм – 1 шт
1.41. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа – 1 шт
1.42. Установка фильтров диаметром: 25 мм – 1 шт
1.43. Фильтры сетчатые латунные, диаметром 25 мм – 1 шт
1.44. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм – 10м
1.45. Трубки полихлорвиниловые (ПХВ) гофрированные, диаметром 25 мм – 10,2 м
1.46. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 – 10 м
1.47. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 10 м
1.48. Кабель  КММ – 20,4 м
1.49. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм – 0,2 м
1.50. Краны шаровые Techno-A полнопроходные, с внутренней резьбой, латунь, Тмакс=120С, Ру=30, диаметром 25 мм – 1 шт

1.51. Пусконаладочные работы – 1 комплект
2. Ремонт фасада (стоимость ремонта – 2 470 300 рублей)
Цоколь, отмостка
2.1. Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен – 15 м2
2.2. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная – 197,14 м2
2.3. Разборка асфальтобетонных покрытий отмостки толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических – 206,14 м2
2.4. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня – 8,25 м3
2.5. Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм – 10,4 м3
2.6. Отмостка.    Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см – 206,14 м2
2.7. При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 – 206,14 м2
2.8. Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий – 207 м
2.9. Камни бортовые БР 100.20.8 (класс бетона В 22,.5, объем изделия-0,016 м3, расход арматуры-0,63кг, масса-0,040 т) – 207 шт
2.10. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор – 36,28 т
2.11. Перевозка стоительного мусора на растояние 15км – 36,28 т
Фасад

2.12. Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей пенополистиролом, стык: горизонтальный – 2350 м
2.13. Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей пенополистиролом, стык: вертикальный – 1485 м
2.14. Прокладки из вспененного полиэтилена Вилатерм (для герметизации межпанельных швов): круг.с отв. D=50, d=15-25 – 3911,7 м
2.15. Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей герметиком Сазиласт – 3835 м
2.16. Герметик для панельного строительства: Сазиласт 22 ЛТ1 тиоколовый двухкомпонентный для гидро-и воздухоизоляции межпанельных стыков вновь строящихся и ремонтируемых зданий – 802 кг
2.17. Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей пеной монтажной – 3835 м
2.18. Пена монтажная BauMax-Super всесезонная 750 мл – 154 шт
2.19. Устройство солнцезащиты: красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми) – 3835 м
2.20. Пропитка трещин ГКЖ – 7,4 м2
2.21. Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (б. жидкость ГКЖ-94).  Расход 0,15кг/м2 – 1,3 кг
2.22. Заделка трещин в панелях: цементным раствором. – 148 м
Окна

2.23. Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками – 83,6 м2
2.24. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор – 2 т
2.25. Перевозка стоительного мусора на растояние 15км – 2 т
2.26. Установка в жилых оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления – 83,6 м2
2.27. Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах – 92,8 м
2.28. Плиты подоконные ПВХ размером 25х200х6000 мм – 102 м
2.29. Облицовка оконных  откосов пластиком  на клее – 22 м2
2.30. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали – 18,56 м2
2.31. Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен – 22,3 м2
2.32. Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску – 22,3 м2
2.33. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная – 22,3 м2
2.34. Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ. – 1773 м2
2.35. На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять до высоты 30м – 1773 м2
Лот №2 Энергетическое обследование – 29700 руб.
1.1.     Проведение теплотехнического расчета узлов строительных конструкций, обследование внутридомовых инженерных систем (отопления, эпектроснабжения, освещения, водоснабжения).
