Техническое задание

По капитальному ремонту многоквартирного дома

По адресу: г. Омск, ул. Коммунальная, 13-А
(стоимость капитального ремонта всего: 4 300 000 руб с энергоаудитом 51 600 руб., 

за вычетом 4 248 400 руб)

Лот 1. Ремонт внутридомовых инженерных сетей. Ремонт фасада 
(стоимость ремонта 4 248 000)

1. Ремонт внутридомовых инженерных сетей (стоимость ремонта 3 248 400 руб.)
Индивидуальный тепловой пункт
1.1.  Демонтаж элеваторных узлов номер: 3-5 – 1 шт
1.2. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм – 23 м
1.3. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм – 2,5 м
1.4. Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, , масса: до 5 кг – 1 шт
1.5. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг – 2 шт
1.6. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа – 2 шт
1.7. Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм – 2 шт
1.8. Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм – 4 шт
1.9. Теплосчетчики Магика А2201ПМ  (комплект: вычислитель , расходомер -2шт, комплект термосопротивлений-2шт ), диаметром 100 мм – 1 шт
1.10. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм – 1 шт
1.11. Шкаф ШУ-ТРМ – 1 шт
1.12. Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (регулятор температуры) – 1 шт
1.13. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг(датчики) – 2 шт
1.14. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа – 2 шт
1.15. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг – 2 шт
1.16. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа – 2 шт
1.17. Термопреобразователи сопротивления 9201, 50, 100П класс А, диапазон температур-50..+500, длина 200 мм – 2 шт
1.18. Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг – 1 шт
1.19. Модем GSM, TC-52 – 1 шт
1.20. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм – 1 шт
1.21. Шкафы (боксы, щиты, ящики) (Legrand, Франция): распределительные электромонтажные модульные серии Ekinoxe самозатухающие 1М (140x30x72 мм) – 1 шт
1.22. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм – 1 шт
1.23. Шкаф   ШПУ-1 (к тепловычислителю) – 1 шт
1.24. Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм - 2 шт 
1.25. Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм – 2 м
1.26. Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м – 2 м
1.27. Каналы кабельные ПХВ 40x25 мм (длиной 2000 мм) – 1 шт
1.28. Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 2 м
1.29. Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 3, сечение провода до 6 мм2 – 10 м трубок
1.30. Трубки полихлорвиниловые (ПХВ) гофрированные, диаметром 16 мм – 10 м 
1.31. Провода с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 – 2 м
1.32. Провода соединительные гибкие с ПВХ изоляцией и оболочкой со скрученными многопроволочными медными жилами марки ПВС, сечением 3x1 мм2 – 10 м
1.33. Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВ, сечением 1x1,5 мм2 – 4 м
1.34. Кабель КММ – 29 м
1.35. Присоединение к приборам электрических проводок пайкой – 8 концов
1.36. Присоединение к приборам электрических проводок под винт: без изготовления колец с обслуживанием – 8 концов
1.37. Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) – 1 шт
1.38. Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм – 1 водомер
1.39. Счетчик многоструйный сухоходный крыльчатый для горячей воды MTW-40, диаметром 40 мм, температура рабочей среды до 90С – 1 шт
1.40. Установка фильтров диаметром: 50 мм – 1 шт
1.41. Фильтр V821-50 – 1 шт
1.42. Установка фильтров диаметром: 80 мм – 3 шт
1.43. Фильтры магнитно-механические ФМФ, диаметром 80 мм – 1 шт
1.44. Фильтр V821-80 – 2 шт
1.45. Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм – 6 шт
1.46. Установка манометров: с трехходовым краном – 17 комплектов
1.47. Манометры технические МП3-У; 0-25,0 кгс/см2;кл. точн. 1,5;штуцер-радиальный; без фланца; изм. ср.-кислород;ст. защ. IP53;мат. корп.-сталь – 17 шт
1.48. Кран трехходовой под манометр для воды и пара давлением 16 кгс/см2, 11б38бк, диаметром 15 мм – 17 шт
1.49. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа – 17 шт
1.50. Установка термометров в оправе прямых и угловых – 11 шт
1.51. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа – 11 шт
1.52. Гильзы стальные с фланцами ГСТ 100, Р до 6,0МПа, длина 100 мм (для термометра) (стоимость без фланца) – 11 шт
1.53. Установка кранов воздушных – 7 комплектов
1.54. Кран трехходовой под манометр для воды и пара давлением 16 кгс/см2, 11б38бк, диаметром 15 мм – 7 шт
1.55. Установка воздухоотводчиков – 1 шт
1.56. Установка элеваторов номером: 3-5 – 1 шт
1.57. Элеваторы водоструйные фланцевые 40с10бк для воды давлением 1.6 МПа (16кгс/см2): номер 3 (65) – 1 шт
1.58. Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм – 3 шт
1.59. Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм – 1 шт
1.60. Клапан регулирующий VVF40 диаметром 40мм – 1 шт
1.61. Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм – 2 шт
1.62. Электропривод SQX 32.00 – 1 шт
1.63. Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм – 1 шт
1.64. Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм – 2 шт
1.65. Клапан предохранительный 3/4 Prescor – 2 шт
1.66. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм – 7 шт
1.67. Затвор дисковый поворотный FL-3-050-MN-HT Ду 50 мм, Ру 16 кгс/см2 (1,6 МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130C, Траб=+40/+110C – 3 шт
1.68. Клапан  VIR9515 диаметром 50мм – 1 шт
1.69. Клапан  VIR9515 диаметром 25мм – 2 шт
1.70. Клапан  обратный WKP-1-50 диаметром 50мм – 1 шт
1.71. Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм – 10 шт
1.72. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм – 9 шт
1.73. Затвор дисковый поворотный FL-3-080-MN-HT Ду 80 мм, Ру 16 кгс/см2 (1,6 МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130C, Траб=+40/+110C – 7 шт
1.74. Затвор дисковый поворотный FL-3-032-MN-HT, диаметром 65 мм, давлением 16 кгс/см2 (1,6 МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130C, Траб=+40/+110C – 2 шт
1.75. Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм – 14 шт
1.76. Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм – 4 шт
1.77. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм – 1,4 м
1.78. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм – 8,2 м
1.79. Краны шаровые Techno-A полнопроходные, с внутренней резьбой, латунь, Тмакс=120С, Ру=30, диаметром 15 мм – 8 шт
1.80. Краны шаровые Techno-A полнопроходные, с внутренней резьбой, латунь, Тмакс=120С, Ру=30, диаметром 20 мм – 4 шт
1.81. Краны шаровые Techno-A полнопроходные, с внутренней резьбой, латунь, Тмакс=120С, Ру=30, диаметром 32 мм – 2 шт
1.82. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм – 4,25 м
1.83. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм – 6,15 м
1.84. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм – 1 шт
1.85. Кран стальной шаровый БАЛЛОМАКС, диаметром 50 мм – 1 шт
1.86. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм – 1 врезка
1.87. Кран стальной шаровый БАЛЛОМАКС, диаметром 80 мм – 2 шт
1.88. Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлполимерных труб диаметром: 20 мм – 6 м
1.89. Соединительные детали Vestol размером ¾ - 2 шт
1.90. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм – 10 м трубопровода
1.91. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм – 10,4 м трубопровода
1.92. Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т – 30 кг
1.93. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т – 30 кг
1.94. Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов – 16,5 м2
1.95. Вспененный полипропилен Пенотерм, дублированный аллюминиевой фольгой толщиной 4 мм – 19 м2
1.96. Проект теплового узла. – 1 шт
Отопление

1.97. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром 25 мм – 381,8 м
1.98. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм – 159,6 м
1.99. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм – 117,2 м
1.100. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм – 24,4 м
1.101. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм – 169 м
1.102. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм – 129,2 м
1.103. Краны шаровые 11/4" ВВ баб – 12 шт
1.104. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм – 15 м
1.105. Краны шаровые 3/4" ВВ баб (VT.217) – 17 шт
1.106. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм – 68,6 м
1.107. Краны шаровые 1/2" ВВ баб (VT.217) – 55 шт
1.108. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм – 381,8 м
1.109. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм – 141,6 м
1.110. Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 – 51,6 м2
1.111. Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 – 73,51 м2
1.112. Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм – 132 шт
1.113. Краны шаровые 1/2" ВВ баб (VT.217) – 132 шт
1.114. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>): трубками – 523,4 м трубопровода
1.115. Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 89/13мм – 26,84 м
1.116. Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 76/13мм – 128,92 м
1.117. Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 89/13мм – 142,12 м
1.118. Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 42/13мм – 185,9 м
1.119. Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 28/9мм – 16,5 м
1.120. Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 22/9мм – 75,46 м
Водомерная рамка холодной воды

1.121. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 50 мм – 4 м
1.122. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм – 9 м
1.123. Снятие задвижек диаметром: до 100 мм – 2 шт
1.124. Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм – 2 шт
1.125. Установка задвижек,  диаметром: до 100 мм – 2 шт
1.126. Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм – 2 шт
1.127. Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм – 4 шт
1.128. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм – 2 м
1.129. Отводы 90° с радиусом кривизны R=1.5Ду, диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм – 2 шт
1.130. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм – 4,5 м
1.131. Отводы 90° с радиусом кривизны R=1.5Ду, диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм – 3 шт
1.132. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 90 мм – 6 м
1.133. Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты – 18,8 кг
1.134. Установка задвижек,  диаметром: до 100 мм – 1 шт
1.135. Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм – 1 шт
1.136. Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм – 2 шт
1.137. Смена: водомеров диаметром до 65 мм – 1 шт
1.138. Снятие  манометров: с трехходовым краном – 1 комплект
1.139. Установка манометров: с трехходовым краном – 1 комплект
1.140. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм – 2 м трубопровода
1.141. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм – 100,5 м трубопровода
1.142. Сети холодного водоснабжения

1.143. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм – 95 м
1.144. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм – 762 м
1.145. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм – 45 м
1.146. Снятие задвижек диаметром: до 100 мм – 1 шт
1.147. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 110 мм – 95 м
1.148. Соединительные детали для напорных полипропиленовых трубопроводов: отвод сварной ПП, 90 град., диаметр трубы 110 мм – 5 шт
1.149. Установка задвижек чугунных ФЛАНЦЕВЫХ   диаметром: до 100 мм- 1 шт
1.150. Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм – 2 шт
1.151. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм – 76 м
1.152. Муфта комбинированная разъемная для соединения труб полипропиленовых PPR (Россия), диаметром 25 мм, НР 1 – 12 шт
1.153. Тройник переходной для соединения полипропиленовых труб PPRC (импорт), диаметром 50х25х50 мм – 18 шт
1.154. Вентили бронзовые проходные запорные муфтовые для воды и пара давлением 1.6МПа (16 кгс/см2) 15б1п, диаметром 25 мм – 18 шт
1.155. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм – 45 м
1.156. Крепления – 16,5 кг
1.157. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм – 18 шт
1.158. Краны трехходовые муфтовые для воды и пара давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), 11б18бк, диаметром 15 мм – 18 шт
1.159. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм – 121 м
1.160. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм – 95 м
1.161. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>): трубками – 216 м
1.162. Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 110/13мм – 104,5 м
1.163. Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 76/13мм – 83,6 м
1.164. Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 42/13мм – 49,5 м
Сети горячего водоснабжения

1.165. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм – 71 м
1.166. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм – 87 м
1.167. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм – 94 м
1.168. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм – 87 м
1.169. Вентили проходные муфтовые 15КЧ18П2 для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм – 18 шт
1.170. Крепления – 18,6 кг
1.171. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм – 18 шт
1.172. Краны трехходовые муфтовые для воды и пара давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), 11б18бк, диаметром 15 мм – 18 шт
1.173. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм – 87 м
1.174. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм – 94 м
1.175. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>): трубками – 181 м
1.176. Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 76/13мм – 103,4 м
1.177. Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 42/13мм – 95,7 м
1.178. Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов канализации внутри зданий и сооружений – 62,4 кг
1.179. Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций – 62,4 кг
1.180. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор – 8,4 т
1.181. Перевозка строительного мусора на расстояние 15км – 8,4 т
Электромонтажные работы

1.182. Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм – 0,8 м ширины по фронту
1.183. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм – 25 шт
1.184. Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм – 120 м
1.185. Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 35 мм2 – 120 м пучка проводов
1.186. Демонтаж: выключателей, розеток – 5 шт
1.187. Демонтаж: светильников с лампами накаливания – 40 шт
1.188. Демонтаж: электросчетчиков – 2 шт
1.189. Демонтаж .Ящик с понижающим трансформатором – 1 шт
1.190. Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А – 2 шт
1.191. Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3 – 5 шт
1.192. Ящик с понижающим трансформатором – 1 шт
1.193. Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм – 0,8 ширины по фронту
1.194. Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм2 – 4 жилы
1.195. Прибор или аппарат  (Выключатель нагрузки , автомат дифф -2шт) – 3 шт
1.196. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные – 2 шт
1.197. Устройство защитного отключения , на ток 40 А – 2 шт
1.198. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм – 30 шт
1.199. Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 – 150 жил
1.200. Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный – 44 шт
1.201. Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый – 35 шт
1.202. Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 – 3 шт
1.203. Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными – 3 шт
1.204. Выключатель: полугерметический и герметический – 3 шт
1.205. Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 15 шт
1.206. Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке – 3 шт
1.207. Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 – 7 шт
1.208. Металлические конструкции – 20 кг
1.209. Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм – 50 м
1.210. Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм – 270 м
1.211. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм – 310 м
1.212. Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах – 470 м
1.213. Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 370 м
1.214. Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 – 100 м
1.215. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 – 275 м
1.216. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 50 м
1.217. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 – 310 м
1.218. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 2773 м
1.219. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 368 м
1.220. Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 – 2 шт
1.221. Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 50х50х5 – 3 шт
1.222. Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 – 4,5 м
1.223. Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм: 12 – 11 м
1.224. Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 160 – 35 м
1.225. Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 – 410 м
1.226. Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм – 40 шт
1.227. Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2- 25 отверстий
1.228. Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 – 122 шт
1.229. Проверка схемы   включения и опломбирования 3-х фазного счетчика – 1 схема
1.230. Паспортизация счетчиков – 2 шт
1.231. Проектные работы на электроснабжение – 1 шт
2. Ремонт фасада (стоимость ремонта – 1 000 000 рублей)
Цоколь. Отмостка.
2.1. Разборка асфальтобетонных покрытий отмостки толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических – 201,6 м2
2.2. Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления с последующей засыпкой – 67,2 м3
2.3. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону  Поверхность цоколя ниже отм земли. Для предотвращения попадания капиллярной влаги. – 112 м2
2.4. Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня – 224 м2
2.5. Отмостка.Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см – 224 м2
2.6. При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 – 224 м2
2.7. Очистка вручную поверхности цоколя  фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли – 224 м2
2.8. Ремонт штукатурки цоколя  по бетону с земли цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм – 75 м2
2.9. На каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-10-3 – 75 м2
2.10. Окраска фасадов  с подготовкой поверхности: поливинилацетатная.  В т.ч. покрытие грунтовкой – 224 м2
2.11. Грунтовка глубокого проникновения Knauf Tiefegrunt – 29 кг
2.12. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор – 37,656 т
2.13. Перевозка строительного мусора на расстояние 15км – 37,656 т
Фасад

2.14. Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей пенополистиролом, стык: горизонтальный – 517 м щва
2.15. Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей пенополистиролом, стык: вертикальный – 489 м шва
2.16. Прокладки из вспененного полиэтилена Вилатерм (для герметизации межпанельных швов): круг.с отв. D=50, d=15-25 – 1026,12 м
2.17. Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой – 1006 м
2.18. Герметик для панельного строительства: Сазиласт 22 ЛТ1 тиоколовый двухкомпонентный для гидро-и воздухоизоляции межпанельных стыков вновь строящихся и ремонтируемых зданий – 0,21 т
2.19. Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой – 978 м шва
2.20. Пена монтажная BauMax-Super всесезонная 750 мл – 49 шт
2.21. Устройство солнцезащиты: красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми) – 1006 м
2.22. Пропитка трещин ГКЖ – 18 м2
2.23. Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (б. жидкость ГКЖ-94) – 1,3 кг
2.24. Заделка трещин в панелях: цементным раствором. – 360 м
2.25. Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ – 1117,9 м2
Козырьки над входами в подъезды дома

2.26. Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм - 42
2.27. Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м – 252 кг
2.28. Монтаж опорного уголка – 54,9 кг конструкций
2.29. Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката с отверстиями – 54,9 кг
2.30. Устройство: козырьков – 38,7 м2
2.31. Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления – 181,6 м2
2.32. Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м, в т.ч. боковые поверхности – 51,6 м2
2.33. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали – 9 м2
2.34. Устройство желобов: настенных – 18 м
2.35. Устройство герметизации  стыков  мастикой: вулканизирующейся тиоколовой – 18 м шва
Лот №2 Энергетическое обследование (стоимость 39200 руб)

1.1.     Проведение теплотехнического расчета узлов строительных конструкций, обследование внутридомовых инженерных систем (отопления, эпектроснабжения, освещения, водоснабжения).
