VI1. Техническое задание

По капитальному ремонту жилого многоквартирного дома по пр. К. Маркса, 6.

(стоимость капитального ремонта всего: 6 428 692 рубля, 40 копеек).

Лот №1 Ремонт внутридомовых инженерных систем.

       1.1.Ремонт системы отопления (648 085 рублей, 88 копеек)

-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  Д до  63 мм -160 м.п

-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб Д до  100 мм-296 м.п

-Прокладка трубопроводов отопления из стальных эл. сварных труб Д 65 мм-114 м.п

-Прокладка трубопроводов отопления из стальных эл. сварных труб Д 80 мм-122 м.п

-Прокладка трубопроводов отопления из стальных эл. сварных  труб Д 100 мм- 60 м.п

-Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления  Д до 63 мм -160 м.п.

-Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления Д до 100 мм – 296 м.п.

-Изоляция трубопроводов изделиями «Армофлекс» и «Термофлекс» - 456 м.п.

-Демонтаж радиаторов весом до 80 кг – 20 шт.

-Установка радиаторов чугунных – 32,3 кВт радиаторов.

- Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов- 43 м2

-Погрузка и вывоз строительного мусора- 3,4 т

      1.2.Ремонт системы электроснабжения (884 037 рублей,12 копеек)

-демонтаж осветительных приборов (светильников, выключателей, розеток)- 70 шт.

-демонтаж поэтажных щитов – 22 шт.

-демонтаж автоматических выключателей- 64 шт.

-демонтаж кабеля – 880 м.п.

- труба винипластовая по установленным конструкциям Д до25 мм – 260 м.п.

-труба винипластовая по  установленным конструкциям Д до 50 мм – 230 м.п.

-затягивание проводов в проложенные трубы и мет рукава сечением до 240 мм2- 3080 м.п. 

-кабель силовой ВВГ 5х50 мм2 0,66КВ с медными жилами в изоляции из ПВХ- 103 м

-монтаж силового кабеля 3*1,5 мм2- 309 м.п                                                                            -  -монтаж силового кабеля 3*2,5 мм2 -309 м.п.

-шкаф управления навесной –  22 шт.

-монтаж автоматических выключателей – 44 шт.

-монтаж светильников НПБ 1 402 -50 шт.

-монтаж  автоматических выключателей – 20 шт. 

-ящик с понижающим трансформатором – 2 шт.

-провода с медной жилой ПВ1, сечением 4 мм2 – 1169 м.п.

-трансформаторы понижающие трехфазные – 2 шт.

-пробивка отверстий в бетонных конструкциях-38 шт.

-устройство вертикального заземления Д 16 мм – 30 шт.

-устройство горизонтального заземления сечения 160 мм2- 20 м.

        1.3.Ремонт кровли (1 891 569 рублей, 40 копеек)

-разборка покрытий кровель из листовой стали -  2156 м2.

-смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до30 мм- 4400 м2

-огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам – 2000 м2.

-устройство пароизоляции  прокладочной в один слой – 2200 м2.

-монтаж кровельного покрытия из профилированного листа – 2200 м2.

-профнастил оцинкованный окрашенный без пленки – 2530 м2.

-устройство мелких покрытий (парапеты, свесы и т.п.) из оцинкованной стали – 1125 м2.

-металлочерепица -конек прямой – 247,5 м .

-разборка слуховых окон – 7 шт.

-устройство слуховых окон 7 шт.

-простая масляная окраска по дереву – 840 м2.

-ремонт кладки стен отдельными местами – 0,3 м3

-смена обделок из листовой стали, примыканий к слуховым окнам – 86 м2.

-смена полиэтиленовых канализ. Труб Д до 100 мм – 110 м.

-установка зонтов над шахтами из листовой стали – 21 зонт.

-смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах – 50 шт.

-ограждение кровель перилами – 3150 м.п.

-масляная окраска металлических решеток – 95 м2.

-устройство снегозадержателей по периметру дома – 409 м.

-устройство желобов подвесных – 310 м.

-смена частей водосточных труб: прямые звенья с люлек – 235 м.п.

-смена частей водосточных труб: колен с люлек – 228 шт.

- смена частей водосточных труб: отливы, воронки- 50 шт. 

      1.4.Ремонт фасада (2 800 000 рублей)

-очистка поверхности фасада пескоструйным аппаратом с люльки – 370 м2 

-ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек – 1760 м2.

- перетирка штукатурки фасадов гладких с люлек – 830 м2.

- ремонт штукатурки прямолинейных откосов по камню и бетону с люлек – 147 м2.

-ремонт штукатурки прямолинейных горизонтальных тяг с земли и лесов – 337 м2.

- устройство основания под штукатурку из металлической сетки- 56 м2.

- штукатурка по сетке без устройства каркаса- 56 м2.

-огрунтовка фасадов: простых с люлек – 3557 м2.

-окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности – 3557 м2.

-простая масляная окраска окон – 197 м2.

-масляная окраска металлических решеток – 108 м2.

-погрузка и вывоз мусора – 45,4 т.

     1.5.Общедомовые приборы учета  (150 000  рублей)

-изготовление проектной документации на ТУ и согласование в ресурсоснабжающей организации (получение технических условий).

-сдача в эксплуатацию ресурсоснабжающей организации.
-разборка трубопроводов из водогазопроводных  труб Д до 100 мм-20 м.п

-снятие задвижек Д 100 мм- 2 шт

-демонтаж грязевиков Дн до89 мм- 1 шт

-демонтаж узлов тепловых элеваторных-1 узел.

-демонтаж водоподогревателей- 1 шт

-монтаж теплового узла-1 шт

-установка водоподогревателей-1 шт

   1.6.Ремонт тех.подвала(общестроительные работы) -50 000 рублей.

Лот 2. Энергетическое обследование первоначальная цена –50 000,00 рублей.

