Приложение 4

Техническое задание

по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома  по адресу:
 г. Омск,   пр.Менделеева д.27 «б»
(стоимость капитального ремонта всего:16 650 000, с  энергообследованием  50000 рублей. за вычетом 16 600 000 рублей)
Лот № 1 

Лот № 1 Ремонт крыши,  индивидуальный тепловой пункт, ремонт системы отопления,  ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт канализации (магистральный трубопровод), ремонт фасада, ремонт технического подвала.

1.  Стоимость ремонт кровли-4000000 руб.

1.1. Разборка  парапетных решеток -206 м

1.2. Разборка и устройство покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов – 1460 м2

1.3. Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стопил со стойками и подкосами из досок -1460м2

1.4. Разборка деревянных элементов конструкций крыш -1460 м2 

1.5. Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов – 1460 м2

1.6. Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных

1.7. Демонтаж антенны – 6 шт

1.8. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.д. – 125,2  м 

1.9. Установка стропил-29,69 м3
1.10. Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали-1460 м2

1.11. Огнезащитное  покрытие конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК»  -1805 м2

1.12. Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой – 1460 м2 (пленка гидроизоляционная типа ЮТАКОН - 1679 м2)

1.13. Резка стального профилированного настила – 280 м

1.14. Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте до 25 м – 1460 м2 (лист оцинкованный С21- 1679 м2, саморез оцинкованный с уплотняющей прокладкой 4,8*80 окрашенный)

1.15. Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали – 54,36 м2 – (сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм-0,4251 т)

 конек – 125м, 

планка примыкания нижняя – 53 м, 

планка примыкания верхняя – 53 м

планка снегозадержания – 222 м

1.16. Устройство слуховых окон – 2 шт. (приборы оконные комплект – 2)

1.17. Обивка слуховых окон листовой сталью – 7 м2

1.18. Ремонт металлических парапетных решеток – 6,18 м

1.19. Ограждение кровель перилами – 218 м (профильный прокат – 0,1 т, электроды  d 6 мм Э42-0,00082т,  резина прессованная-0,8528 т)

1.20. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и ограждений: без рельефа за 2 раза – 54,5м2 

1.21. Монтаж антенны – 3 шт. 

1.22. Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка – 20 шт. (трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высотой плотности, d 100 мм) – 50 м

1.23. Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм – 18 зонтов (сталь листовая оцинкованная толщиной  листа 0,5 мм – 9 м2; бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 11 сорта.

1.24. Простая окраска масляными составами  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под краску-46,44 м2

2. Индивидуальный тепловой пункт (стоимость ремонта 800000 руб.) 

2.1 . Монтажные работы

2.1.1. Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг – 1шт.

2.1.2. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг – 2 шт. 

2.1.3. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа – 2 шт.

2.1.4. Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые  на флянцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм – 2 шт. 

2.2. Шкаф ШУ-ТРМ – 1 компл.

2.2.1. Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг. – 1 шт.

2.2.2. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг – 1шт.

Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа – 2шт.

2.3. Шкаф ШУ-ТРМ – 1 компл.

2.3.1. Приборы, устанавливаемые  на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг-2 шт. 

2.3.2. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг – 1 шт. 

2.3.3. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа- 2 шт.

2.4. Установка термопреобразователей

2.4.1. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг-2 шт.

2.4.2. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа- 2 шт.

2.5. Установка модема и антенны

2.5.1. Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг  -1 шт.

2.6. Шкафы и щиты управления

2.6.1. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм- 2 шт

2.7. Выполнение заземления

2.7.1. Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм – 2 шт.

2.7.2. Заземлитель горизонтальный из стали:  круглой диаметром 12 мм- 2 м

2.8. Электромонтажные работы

2.8.1. Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м- 4 м

2.8.2. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм – 40 м 

2.8.3. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 60 м

2.8.4. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 20 м

2.8.5. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 20 м

2.8.6. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 10 м

2.9. Присоединения и настройки

2.9.1. Присоединение к приборам электрических проводок пайкой – 8 концов

2.9.2. Присоединение к приборам электрических проводок под винт: без изготовления колец с обслуживанием- 8 концов

2.9.3. Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем  и т.п.)- 1шт.

2.10. Сантехнические работы.

2.10.1.  Установка фильтров диаметром: 32 мм – 1 фильтр

2.10.2. Установка фильтров диаметром: 50 мм – 1 фильтр

2.10.3. Установка фильтров диаметром: 80 мм – 3 фильтра

2.10.4. Установка манометров: с трехходовым краном- 19 компл.

2.10.5. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа  - 19 шт.

2.10.6. Установка термометров в оправе прямых и угловых – 9 компл.

2.10.7. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа – 9 шт.

2.10.8. Установка кранов трехходовых – 4 компл.

2.10.9. Установка воздухоотводчиков – 1 шт.

2.10.10. Установка элеваторов номером: 3-5- 1шт.

2.10.11. Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 25.32- 1шт.

2.10.12. Механизм исполнительный, масс, кг, до 20 – 1 шт.

2.10.13. Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм

2.10.14. Установка водоподогревателей  скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 8 м2 – 1 водоподогреватель

2.10.15. Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм-1 шт

2.10.16. Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм – 2 шт.

2.10.17. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм – 3 шт.

2.10.18. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм – 3 шт 

2.10.19. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм – 7 шт 

2.10.20. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм-2 шт.

2.11. Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб

2.11.1 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм – 2м

2.11.2. 1 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50  мм – 21 м

2.12 . Прокладка трубопроводов электросварных

2.12.1. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм- 6 м

2.12.2. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм мм- 10 м

2.13. Врезки и действующие трубопроводы

2.13.1. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм – 2 врезки

2.13.2. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм – 2 врезки

2.14.  Дренажные трубопроводы

2.14.1. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм – 23 м

2.14.2. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм – 13 м

2.15. Прочие работы

2.15.1. Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т – 0,09т

2.15.2. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021- 25 м2

2.15.3. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): платинами (плитами)- 30м

2.16.  Пусконаладочные работы

2.16.1. Автоматизированная система управления 1 категории технической сложности и количеством каналов (Кобщ): 2 (т/сч, регулятор)

2.16.2. Автоматизированная система управления 1 категории технической

сложности и количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к норме 02-01-001-01- 4 канала.
3.  Ремонт системы отопления  (стоимость ремонта отопления- 3 800 000 руб.)

3.1. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб d до 100 мм-220 м

3.2. Разборка трубопроводов  из водогазопроводных труб d до 63 мм – 300 м

3.3. Разборка трубопроводов  из водогазопроводных труб d до 32 мм – 294 м

3.4. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм – 240 м

3.5. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм – 100 м

3.6. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных водогазопроводных  неоцинкованных  труб диаметром: 50 мм – 100 м

3.7.  Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных водогазопроводных  неоцинкованных  труб диаметром: 40 мм – 100 м

3.8. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных водогазопроводных  неоцинкованных  труб диаметром: 32 мм – 100 м

3.9. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных водогазопроводных  неоцинкованных  труб диаметром: 25 мм – 24 м

3.10. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных водогазопроводных  неоцинкованных  труб диаметром: 20 мм – 72 м

3.11. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных водогазопроводных  неоцинкованных  труб диаметром: 15 мм – 96 м

3.12. Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм -30 мм

3.13. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм

3.14. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм

3.15. Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. количество окрасок 2- 50,44 м2

3.16. Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, перплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2- 88,76 м2

3.17. Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм- 92 шт

3.18. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками – 616 м

4. Ремонт канализации (магистральные трубопроводы) 
(стоимость ремонта канализации – 1 500 000 руб.)

4.1. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм – 134 м

4.2. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности  диаметром: 100 мм – 70,5 м

4.3. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм – 100 м

4.4. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 160 мм – 2 врезки

5. Ремонт фасада - (стоимость ремонта фасада – 1 500 000 руб.)

5.1. Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой, герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками – 911 м

5.2. Устройство солнцезащиты: полимерцементным составом – 911 м

5.3. Окраска  фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая -63,8 м2

5.4. Установка закладных деталей весом: до 4 кг – 0,039 т

5.5. Монтаж  опорных конструкций массой до 0,1 т- 0,158 т

5.6. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м  при высоте здания до 25 м-0,073 т

5.7. Устройство обрешетки  с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали-23,64 м2

5.8. Резка стального профилированного настила – 26 реза

5.9. Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м -30 м2

5.10. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п. ) из листовой оцинкованной стали-14,35 м2

5.11. Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб  диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 -12,18м2

6. Ремонт системы холодного водоснабжения -  
(стоимость ремонта 1 500 000 рублей).

6.1. Снятие водомерных узлов массой до 200 кг -1 шт.

6.2. Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией диаметром ввода: 100 мм, диаметром  водомера 40 мм – 1 узел

6.3. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм – 1 шт.

6.4. Установка манометров: с трехходовым краном- 1 компл.

6.5. Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм – 1 счетчик (водомер)

6.6. Установка фильтров диаметром: 40 мм – 2 фильтра

6.7. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм – 1 врезка

6.8. Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм-1 соединен.

6.9. Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб  диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2-1,84 м2

6.10. Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 – 1,326  м2

6.11. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками – 1 м 

6.12. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм -86 м

6.13. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм -80 м

6.14. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм -40 м

6.15. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм-86 м

6.16. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм-80 м

6.17. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм-110 м

6.18. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм-16 м

6.19. Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм -25 шт

6.20. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм -206 м

6.21. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм-86м

6.22. Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. количество окрасок 2 – 26,66 м2

6.23. Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.  количество окрасок 2 – 40,48 м2

6.24. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного  каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками- 276 м

7. Ремонт системы горячего водоснабжения -  
(стоимость ремонта  1 500 000 руб).

7.1. Снятие водомерных узлов массой до 200 кг -1 шт.

7.2. Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией диаметром ввода: 100 мм, диаметром  водомера 40 мм – 1 узел

7.3. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм – 1 шт.

7.4. Установка манометров: с трехходовым краном- 1 компл.

7.5. Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм – 1 счетчик (водомер)

7.6. Установка фильтров диаметром: 40 мм – 2 фильтра

7.7. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм – 1 врезка

7.8. Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм-1 соединен.

7.9. Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб  диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2-1,84 м2

7.10. Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 – 1,326  м2

7.11. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками – 1 м 

7.12. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм -86 м

7.13. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм -80 м

7.14. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм -40 м

7.15. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм-86 м

7.16. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм-80 м

7.17. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм-110 м

7.18. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм-16 м

7.19. Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм -25 шт

7.20. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм -206 м

7.21. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм-86м

7.22. Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. количество окрасок 2 – 26,66 м2

7.23. Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.  количество окрасок 2 – 40,48 м2

7.24. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного  каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками- 276 м
8. Ремонт системы электроснабжения (стоимость ремонта 1 500 000 рублей)

8.1. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до 1700х1100
8.2. Распределительные щиты на конструкции на стене или колоне подвала
8.3. Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания
8.4. Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий
8.5. демонтаж труб в техническом подвале
8.6. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до 1700х1100
8.7. Шкаф (пульт) распределения навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 400х400х150
8.8. Установка автоматических выключателей на квартиры
8.9. Прокладка магистральных проводов в трубах (3 провода)
8.10. Прокладка магистральных проводов в трубах (5 проводов)
8.11. Прокладка проводов на освещение лестничных клеток
8.12. Прокладка проводов на освещение тамбуров, мусоропроводов, надподъездное освещение
8.13. Понижающий трансформатор для освещения технического подвала
8.14. Прокладка провода освещения технического подвала (5 проводов)
8.15. Установка энергосберегающих светильников на лестничных клетках
8.16. Установка энергосберегающих светильников предподъездного освещения, тамбуров и мусоропроводов
8.17. Установка светильников в техническом подвале
8.18. Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке для технического подвала, мусоропроводов и предподъездного освещения
8.19. Световые настенные указатели
8.20. Провод в лотках, сечением 2мм, до квартир в коробе (3 провода)
8.21. Провод заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечением 2 мм
8.22. Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм
8.23. Установка фотореле
8.24. Изготовление проекта электромонтажных работ
8.25. Получение технических условий в Омскэлектро
8.26. Выполнение испытаний и измерений
9. Ремонт технического подвала (стоимость ремонта 500 000 рублей)

9.1. установка металлических дверей

9.2. установка стен с изготовлением деревянного каркаса и металлического листа

9.3. ремонт продухов, окон

9.4. установка металлических решеток

9.5. монтаж лестниц с ограждением

9.6. устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких

9.7. устройство бетонной площадки

9.8. установка закладных деталей весом до 4-х кг

9.9. горизонтальная планировка земляного пола в ручную

9.10. армирование ьетонного покрытия пола подвала проволочной сеткой

9.11. устройство выравнивающего слоя из бетонной смеси

9.12. устройство окн: створки оконные

9.13. известковая окраска по подготовленной поверхности на два раза

9.14. устройство подстилающего и выравнивающего слоев оснований: из щебня

9.15. устройство выравнивающего слоя из асфальто-битумной смеси

9.16. вывоз строительного мусора на расстоянии 15 км

3. Лот №2 Энергетическое  обследование – 50 000 руб. 

