Техническое задание

по капитальному ремонту многоквартирного дома

по адресу: 644045, г. Омск, ул. Блюхера, дом 26
(стоимость капитального ремонта всего:  900 000,00 руб. ,с энергоаудитом 9 000,0 руб., 

за вычетом 891 000,0 руб.) 

Начальная максимальная цена лота: 891 000 рублей

Лот 1. 

1. Ремонт лифтов  (стоимость ремонта 891 000  руб.)

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтаж оборудования и материалов

	1
	Установка антивандальный кнопки вызова
	шт
	54
	 

	2
	Восстановления оборудования на вторых этажах
	комплект
	6
	 

	3
	Замена сальника в лебедке
	шт
	20
	 

	4
	Установка в кабине лифта антивандального поста управления
	шт
	6
	 

	5
	Замена редуктора лебедки
	шт
	1
	 

	6
	Замена КВШ
	шт
	1
	 

	7
	Замена заднего подшипника электродвигателя лебедки
	шт
	1
	 

	8
	Замена силовых контактов в контакторах
	комплект
	30
	 

	9
	Замена линолеума в кабине
	100 м
	0,9
	 

	10
	Замена обрамлений ДШ на этажных площадках
	комплект
	54
	 

	11
	Замена щитов ДСП в кабинах на металлические  крашенные панели
	комплект
	6
	 

	                     Раздел 2. Монтаж диспетчерской связи
 

	12
	Монтаж лифтового блока
	шт
	6
	 

	13
	Установка контроллера локальной шины
	шт
	1
	 

	14
	Программирование контроллера локальной шины
	шт
	6
	 

	15
	Присоединение к приборам электрических подводок
	шт
	264
	 

	16
	Монтаж переговорного комплекта в кабине
	шт.
	6
	 

	17
	Включение в аппаратуру штепсельных разъемов
	шт
	6
	 

	18
	Прокладка кабеля по стенам
	м
	72
	 

	                           Раздел 3. Строительные работы

	19
	Шпаклевка, побелка
	100 м
	0,5
	 

	48
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд 130х130 мм кв.см.
	100 шт.
	0,2
	 

	49
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 кв.см.
	100 шт.
	0,3
	 

	50
	Заделка отверстий гнезд и борозд в стенах и перегородках до 0.1 кв.м.
	1 куб м
	3,2
	 


Лот 2. Энергетическое обследование первоначальная цена – 9 000,00 рублей.

Управляющий
ТСЖ «Перспектива-2»        ______________    /Л.И. Калабина/ 

