Конкурсная документация
По проведению открытого конкурса на выполнение работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома

по адресу: г.Омск, ул. Добролюбова, д. 4
Общие положения


Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение в соответствии с техническим заданием Заказчика следующих работ по капитальному ремонту: ООО «ЖКО «Московка», г.Омск, ул. Добролюбова, д. 4
(стоимость капитального ремонта всего: 7750,0 тыс.руб. с энергетическим обследованием дома 64,0 тыс.руб., за вычетом 7686,0 тыс.руб.)

Начальная максимальная цена лота:

Лот № 1
Капитальный ремонт шиферной кровли 1089,0 м2 многоквартирного дома по адресу: г.Омск, ул. Добролюбова, д. 4 (стоимость ремонта кровли –  2100,0 тыс.руб.)

Лот № 2
Капитальный ремонт подвального помещения 837,3 м2 многоквартирного дома по адресу: г.Омск, ул. Добролюбова, д. 4 (стоимость ремонта подвального помещения – 650,0 тыс.руб.)
Лот № 3
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем: систем холодного, горячего водоснабжения, системы канализации, системы отопления (в техническом подвале), электрооборудования многоквартирного дома по адресу: г.Омск, ул. Добролюбова, д. 4 (стоимость ремонта – 4786,0 тыс.руб.)
Лот № 4
Установка коллективных (общедомовых) ПУ в многоквартирном доме по адресу: г.Омск, ул. Добролюбова, д. 4 (стоимость работ по установке ПУ – 150,0 тыс.руб.)
Лот № 5
Энергетическое обследование многоквартирного дома по адресу: г.Омск,     ул. Добролюбова, д. 4  (стоимость энергетического обследования – 64,0 тыс.руб.)

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «ЖКО «Московка». 

Адрес: 644109, г.Омск, ул. Моторная, д. 13, тел. (3812) 43-38-37, ИНН 5503207681, адрес электронной почты gko-moskovka@yandex.ru, контактное лицо – Шелепова Любовь Андреевна.
Организатор конкурса Общество с ограниченной ответственностью «ЖКО «Московка». 

Адрес: 644109, г.Омск, ул. Моторная, д. 13, тел. (3812) 43-38-37, ИНН 5503207681, адрес электронной почты gko-moskovka@yandex.ru, контактное лицо – Шелепова Любовь Андреевна
Дата вскрытия конвертов: 14 июня 2012 г.
Официальный интернет-сайт для публикации www.moskovka-gko.ru, www.admomsk.ru, www.fondgkh.ru.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 644109, г.Омск, ул. Моторная, д.13, «14» июня 2012 года, 09 часов 00 минут 

Приложение: конкурсная документация в составе:

1).
Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2).
Техническое задание;
3).
Договор подряда (проект). 
Техническое задание

по капитальному ремонту многоквартирного дома

по адресу: г.Омск, ул. Добролюбова, д. 4

(стоимость капитального ремонта всего: 7750,0 тыс.руб. с энергетическим обследованием дома 64,0 тыс.руб., за вычетом 7686,0 тыс.руб.)

Лот № 1
Капитальный ремонт шиферной кровли 1089,0 м2 многоквартирного дома по адресу: г.Омск, ул. Добролюбова, д. 4 (стоимость ремонта кровли –  2100,0 тыс.руб.)

1.1. Разборка парапетных решеток – 162,0 п.м.

1.2. Снятие покрытия из шифера – 1089,0 м2
1.3. Восстановление покрытия кровли с устройством конька и ребер из металлочерепицы – 1089,0 м2
1.4. Замена обрешетки из досок толщиной до 50мм – 70,0 м2
1.5. Частичная замена стропил

1.6. Замена слуховых окон (деревянные, обшитые пластиком) 6 шт. – 23,3 м2
1.7. Устройство примыканий к слуховым окнам – 53,0 п.м.

1.8. Устройство лестниц к слуховым окнам – 6 шт.

1.9. Устройство и окраска парапетной решетки – 162,0 п.м.

1.10. Ремонт вентиляционных коробов с выходом на крышу – 12 шт.

1.11. Устройство козырьков над вентиляционными коробами – 12 шт.

1.12. Устройство примыканий к вентиляционным коробам – 24 п.м.

1.13. Замена фановых труб Д=110мм с выходом на крышу – 56 п.м.

1.14. Устройство колпаков над фановыми трубами – 14 шт.

1.15. Устройство примыканий к фановым трубам Д=110мм – 14 шт.

1.16. Замена чердачных люков (металл) – 2 шт.

1.17. Устройство примыканий к антеннам, радио

1.18. Устройство гидроизоляции железобетонных плит

1.19. Утепление чердака керамзитовым гравием

1.20. Огнезащита деревянных конструкций кровли

1.21. Вывоз мусора – 3,0 тн.

Лот № 2
Капитальный ремонт подвального помещения 837,3 м2 многоквартирного дома по адресу: г.Омск, ул. Добролюбова, д. 4 (стоимость ремонта подвального помещения – 650,0 тыс.руб.)
2.1. Установка металлических решеток на подвальные продухи 0,3*0,3м – 3 шт., 0,7*0,7м – 3 шт. – 6,0 шт.

2.2. Установка металлических дверей на продухи (с внутренней стороны) 0,3*0,3м – 3шт., 0,7*0,7м – 3 шт. – 6,0 шт.

2.3. Устройство металлической двери – вход в подвал 0,8*1,5м – 1 шт.

2.4. Устройство лестницы в подвал – 1 шт.

2.5. Устройство ограждения теплового узла  из кирпича – 1 шт.

2.6. Окраска ограждения теплового узла 

2.7. Устройство металлической двери в помещение теплового узла – 1 шт.

2.8. Побелка стен, потолков, перегородок подвального помещения

Лот № 3
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем: систем холодного, горячего водоснабжения, системы канализации, системы отопления (в техническом подвале), электрооборудования многоквартирного дома по адресу: г.Омск, ул. Добролюбова, д. 4 (стоимость ремонта – 4786,0 тыс.руб.)
3.1.
Ремонт системы горячего водоснабжения

3.1.1. Демонтаж трубопроводов розлива ГВС Д=57мм – 100 п.м.

3.1.2. Демонтаж трубопроводов стояков ГВС Д=25мм - 210 п.м.

3.1.3. Монтаж трубопроводов розлива ГВС из оцинкованных труб Д=57мм - 100 п.м.

3.1.4. Монтаж трубопроводов стояков ГВС из оцинкованных труб Д=25мм - 210 п.м.

3.1.5. Установка гильз в перекрытиях для прокладки стояков ГВС

3.1.6. Установка кранов шаровых Д=25мм на стояках ГВС в подвале - 17 шт.

3.1.7. Установка отсекающих кранов шаровых Д=15мм в квартирах – 70 шт.

3.1.8. Установка вентилей Д=15мм для сброса воды со стояка – 17 шт.

3.1.9. Монтаж пластинчатого водоподогревателя по двухступенчатой схеме – 1 шт.

3.1.10. Монтаж автоматизированного регулятора температуры ГВС – 1 шт.

3.1.11. Окраска сварных стыков трубопроводов розлива и стояков ГВС

3.1.12. Изоляция трубопроводов розлива ГВС Д=57мм – 100 п.м.

3.1.13. Установка счетчика (водомера) горячей воды – 1 шт.
3.1.14. Заделка перекрытий в квартирах

3.2.
Ремонт системы холодного водоснабжения

3.2.1. Демонтаж трубопроводов розлива ХВС Д=57мм – 100 п.м.

3.2.2. Демонтаж трубопроводов стояков ХВС Д=25мм - 210 п.м.

3.2.3. Демонтаж трубопровода ХВС от вводной задвижки до водомерной рамки Д=150мм – 40 п.м.

3.2.4. Демонтаж водомерного узла – 1 шт.

3.2.5. Монтаж трубопроводов розлива ХВС из оцинкованных труб Д=57мм - 100 п.м.

3.2.6. Монтаж трубопроводов стояков ХВС из оцинкованных труб Д=25мм - 210 п.м.

3.2.7. Установка гильз в перекрытиях для прокладки стояков ХВС

3.2.8. Монтаж трубопровода ХВС от вводной задвижки до водомерной рамки Д=100мм –    40 п.м.

3.2.9. Замена вводной задвижки на кран шаровый КШЦФ Д=150мм – 1 шт.

3.2.10. Установка кранов шаровых Д=25мм на стояках ХВС в подвале - 17 шт.

3.2.11. Установка отсекающих кранов шаровых Д=15мм в квартирах – 70 шт.

3.2.12. Установка вентилей Д=15мм для сброса воды со стояка – 17 шт.

3.2.13. Монтаж водомерного узла Д=50мм – 1 шт.

3.2.14. Установка счетчика (водомера) холодной воды – 1 шт.
3.2.15. Окраска сварных стыков трубопроводов розлива и стояков ХВС

3.2.16. Заделка перекрытий в квартирах

3.3. Ремонт системы канализации
3.3.1. Демонтаж трубопроводов из чугунных канализационных труб Д=150мм в техническом подвале – 70 п.м.

3.3.2. Демонтаж трубопроводов из чугунных канализационных труб Д=100мм по стоякам - 200 п.м.

3.3.3. Монтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Д=160мм в техническом подвале – 70п.м.

3.3.4. Монтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Д=110мм по стоякам - 200 п.м.

3.3.5. Замена канализационного выпуска Д=150мм – 12 п.м.

3.3.6. Установка гильз в перекрытиях для прокладки стояков канализации

3.3.7 Крепление трубопроводов канализации Д=160мм в подвальном помещении на столбах из кирпича – 18 шт.

3.3.8 Крепление трубопроводов канализации Д=110мм на хомутах – 70 шт.

3.3.9. Заделка перекрытий в квартирах

3.4. Ремонт системы отопления (в техническом подвале)

3.4.1. Демонтаж трубопроводов Д=76мм – 460 п.м.

3.4.2. Демонтаж трубопроводов Д=40мм – 80 п.м.

3.4.3. Демонтаж трубопроводов Д=20мм – 90 п.м.

3.4.4. Демонтаж трубопроводов Д=15мм – 75 п.м.

3.4.5. Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб Д=76мм – 460 п.м.

3.4.6. Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб Д=40мм –    80 п.м.

3.4.7. Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб Д=20мм –    90 п.м.

3.4.8. Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб Д=15мм – 75п.м.

3.4.9. Установка кранов ПС Д=20мм на стояках отопления – 44 шт.
3.4.10. Установка кранов ПС Д=15мм на стояках полотенцесушителей – 16 шт.

3.4.11. Установка кранов ПС Д=15мм на стояках отопления – 8 шт.

3.4.12. Установка вентилей Д=15мм для сброса воды со стояков отопления и полотенцесушителей – 68 шт.
3.4.13. Установка балансировочных клапанов на обратные трубопроводы стояков отопления Д=20мм – 22 шт.

3.4.14. Установка балансировочных клапанов на обратные трубопроводы стояков полотенцесушителей Д=15мм – 8 шт.

3.4.15. Установка балансировочных клапанов на обратные трубопроводы стояков отопления Д=15мм – 4 шт.

3.4.16. Демонтаж элеваторного теплового узла – 1 шт.

3.4.17. Монтаж автоматизированного теплового узла с устройством закрытой схемы ГВС –   1 шт.

3.4.18. Окраска трубопроводов отопления Д=76мм – 460 п.м.

3.4.19. Окраска трубопроводов отопления Д=40мм – 80 п.м.

3.4.20. Окраска трубопроводов отопления Д=20мм – 90 п.м.

3.4.21. Окраска трубопроводов отопления Д=15мм – 75 п.м.

3.4.22. Изоляция трубопроводов отопления Д=76мм – 460 п.м.

3.4.23. Изоляция трубопроводов отопления Д=40мм – 80 п.м.

3.4.24. Изоляция трубопроводов отопления Д=20мм – 90 п.м.

3.4.25. Изоляция трубопроводов отопления Д=15мм – 75 п.м.

3.4.26. Изготовление проектно-сметной документации, получение технических условий на реконструкцию теплового узла.

3.5. Ремонт электрооборудования

3.5.1.
Демонтаж шкафа силового ВРУ – 1 шт.

3.5.2.
Установка шкафа силового ВРУ – 1 шт.

3.5.3.
Демонтаж кабеля (разводка) по подъездам АВВГ 5*16 – 140 п.м.

3.5.4.
Прокладка кабеля (разводка) по подъездам АВВГ 5*16 – 140 п.м.

3.5.5.
Демонтаж провода АППВ 3*4 – 200,0 п.м.

3.5.6.
Прокладка провода АППВ 3*4 – 200,0 п.м.

3.5.7.
Установка светильников НПБ в подъездах – 24,0 шт.

3.5.8.
Замена этажных щитов ЩЭ – 20 шт.

3.5.9.
Установка предподъездных светильников – 4 шт.

3.5.10.
Установка фасадных светильников УКР-250 – 2 шт.

3.5.11.
Установка понижающего трансформатора 380/36v 2,5кВт (подвал) – 1 шт.

3.5.12.
Прокладка кабеля АВВГ 3*4 в гофрированной трубе (подвал) – 120 п.м.

3.5.13.
Установка светильников (освещение подвала) – 20 шт.

3.5.14.
Установка фото-реле на фасадное освещение с возможностью отключения – 2 шт.

3.5.15.
Установка фото-реле на предподъездное освещение – 4 шт.

3.5.16.
Установка выключателей (подъездных, тамбурных) – 24 шт.

3.5.17.
Установка пусковой кнопки в подвале – 1 шт.

3.5.18.
Пломбировка квартирных приборов учета электрической энергии

3.5.19.
Общестроительные работы
Лот № 4
Установка коллективных (общедомовых) ПУ в многоквартирном доме по адресу: г.Омск, ул. Добролюбова, д. 4 (стоимость работ по установке ПУ –                  150,0 тыс.руб.)
4.1. Установка приборов учета тепловой энергии на ИТП (преобразователь расхода, комплект термопреобразователей, вычислитель) – 1 компл.

4.2. Изготовление проектно-сметной документации, получение технических условий на установку приборов учета.

Лот № 5
Энергетическое обследование многоквартирного дома по адресу: г.Омск, ул.Добролюбова, д. 4 (стоимость энергетического обследования – 64,0 тыс.руб.)

5.1. Проведение теплотехнического расчета узлов строительных конструкций, обследование внутридомовых инженерных систем (отопления, электроснабжения, освещения, водоснабжения). 
Директор
А.В. Никитин
