Техническое задание 
по капитальному ремонту жилого многоквартирного дома

по адресу: г. Омск,ул.Энтузиастов,д.27
(стоимость капитального ремонта всего: 2700000 рублей с энергоаудитом 37800 руб., за вычетом 2662200руб.) 
Лот №1 Ремонт кровли (стоимость ремонта 2662200 руб.)
Демонтажные работы

1.1.Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали – 130 м

1.2.Разборка покрытий кровель:из волокнистых и полуволокнистыхасбестоцементных листов- 1457 м2

1.3.Разборка деревянных элементов конструкций крыш:обрешётки из брусков с прозорами-1457 м2

1.4.Смена стропильных ног из брусьев-750м
1.5.Разборка слуховых окон:прямоугольных,односкатных-5шт
1.6.Погрузочные работы при автомобильных перевозках:мусор 50т

1.7.Перевозка строи тельного мусора на расстояние 15км-50т

Устройство кровли
1.8.устройство кровель различных типов из профнастила с устройством плёнки (ветровлагозащитной).В т.ч.утепление вентшахт и фановых труб-1457м2
1.9.Доски обрезные хв.п.длиной 4-6,5м,шириной 75-150мм,толщиной 32-4-мм-21.42м3

1.10.Антисептическая обработка деревянных конструкций составом «Пирилакс» при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления-2500м2

1.11.Устройство слуховых окон-5шт

1.12.Приборы оконные-5шт

1.13.Покрытие поверхности изоляции вентшахт:сталью оцинкованной-46,8м2
1.14.Устройство колпаков над шахтами в два канала-15шт

1.15.На каждые  последующие два  канала сверх двух добавлять к норме 12-01-011-01-15шт

1.16.Ограждение кровель перилами-204м

Лот №2 Энергетическое обследование   -   (стоимость работ 37800 руб.)
