Приложение 4

Техническое задание

по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома  по адресу:
 г. Омск,   ул. 2 Поселковая, д. 49
(стоимость капитального ремонта всего:13 160 000 рублей с энергообследованием 60 000 рублей, за вычетом 13 100 000 рублей)
Лот № 1 

Лот № 1. Проведение теплотехнического расчета узлов строительных конструкций, обследование внутридомовых инженерных систем (отопления, эпектроснабжения, освещения, лифтовых установок, водоснабжения). 

Лот № 2 

Лот № 2. Ремонт крыши,  индивидуальный тепловой пункт (2 шт.), ремонт системы отопления,  ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт канализации (магистральный трубопровод), ремонт фасада, ремонт системы электроснабжения.

1.  Ремонт кровли (стоимость работ - 4 000 000 руб.)
1.1. Разборка покрытий кровель из рулонных материалов – 2212 м2
1.2. Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных 50 мм – 2212 м2
1.3. Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных 100 мм – 178 м2
1.4. Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных 50 мм - 2212 м2
1.5. Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных 100 мм - 178 м2
1.6. Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных – 10,3 м3
1.7. Огрунтовка оснований из бетона или раствора – 2390 м3
1.8. Устройство пароизоляции – 2390 м3
1.9. Устройство кровельного покрытия – 2212 м2
1.10. Снятие старой краски – 515 м2
1.11. Огрунтовка ранее окрашенных фасадов – 515 м2
1.12. Шпатлевка ранее окрашенных фасадов – 515 м2
1.13. Окраска фасадов по подготовленной поверхности – 515 м2
1.14. Смена частей канализационного стояка над кровлей – 12 шт.

1.15. Установка зонтов над шахтами – 12 шт.

1.16. Установка водосточной воронки – 9 шт.

1.17. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали – 192 м2
1.18. Монтаж дверей металлических – 0,486 т

1.19. Масляная окраска металлических поверхностей – 26 м2
1.20. Установка оконных блоков их ПВХ профилей – 17,8 м2
2. Установка коллективных общедомовых ПУ (стоимость работ

600000 руб.) 

2.1. Устройство счетчика холодной воды (диаметр условного прохода 
счетчика 32 мм) – 1 шт.

2.2. Устройство теплосчетчика (диаметр домового ввода 100 мм,
 давление теплоносителя в         трубопроводах Рпод. - 3,8 кгс/кв.см., Робр.- 2,8 кгс/кв.см)  – 1 шт.
3. Ремонт фасада - (стоимость ремонта фасада – 1 500 000 руб.)

3.1. Ремонт и восстановление герметизации вертикальных и горизонтальных стыков стеновых панелей мастикой – 1126 м

3.2. Восстановление солнцезащиты – 1126 м

3.3. Огрунтовка ранее окрашенных фасадов – 107 м2
3.4. Шпатлевка ранее окрашенных фасадов – 107 м2
3.5. Окраска подготовленной поверхности фасадов - 107 м2
3.6. Разборка деревянных заполнений оконных проемов – 117 м2
3.7. Установка оконных блоков из ПВХ профилей – 117 м2
3.8. Облицовка оконных проемов откосной планкой 

из оцинкованной стали – 117 м2
4. Ремонт внутридомовых инженерных систем
(стоимость работ 7000000 руб.) 

4.1. Отопление (подвал, квартиры)

4.1.1. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм – 108 м

4.1.2. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм – 264 м

4.1.3. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм – 770 м

4.1.4. Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром до 65 мм – 108 м

4.1.5. Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром до 50 мм – 168 м

4.1.6. Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром до 40 мм – 96 м

4.1.7. Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром до 32 мм – 168 м

4.1.8. Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром до 25 мм – 304 м

4.1.9. Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром до 20 мм – 90 м

4.1.10. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления диаметром 25 мм – 208 м

4.1.11. Установка вентилей до 15 мм – 132 шт.

4.1.12. Установка вентилей до 20 мм – 132 шт.

4.1.13. Установка вентилей до 25 мм – 32 шт.

4.1.14. Установка соединений для полипропиленовых труб диаметром до 25 мм – 136 шт.

4.1.15. Установка тройников для соединения полипропиленовых труб диаметром до 25 мм – 132 шт.

4.1.16. Установка угольников для соединения полипропиленовых труб диаметром до 25 мм – 270 мм

4.1.17. Окраска металлических поверхностей (решеток, переплетов, труб) – 154,3 м2
4.1.18. Масляная окраска металлических поверхностей (стальных балок, труб) – 38,9 м2
4.1.19. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм – 3680 м

4.1.20. Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм – 3680 м

4.1.21. Установка соединений для полипропиленовых труб диаметром до 25 мм – 720 шт.

4.1.22. Установка соединений для полипропиленовых труб диаметром до 25 мм – 1942 шт.

4.1.23. Установка тройников для соединения полипропиленовых труб диаметром до 25 мм – 58шт.

4.1.24. Установка угольников для соединения полипропиленовых труб диаметром до 25 мм – 1942 шт.

4.1.25. Установка угольников для соединения полипропиленовых труб диаметром до 25 мм – 1136 шт.

4.1.26. Крепления труб из полипропилена диаметром до 25 мм – 1200 шт.

4.1.27. Установка кранов Маевского для воды диаметром 10 мм – 58 шт.
4.1.28. Демонтаж тепловых  узлов – 3 шт.

4.1.29. Монтаж и подключение тепловых узлов – 3 шт.
4.2. ХГВС (подвал)

4.2.1. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм – 300 м

4.2.2. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм – 200 м

4.2.3. Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром до 80 мм – 300 м

4.2.4. Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром до 25 мм – 20 м

4.2.5. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм – 1 шт.

4.2.6. Установка соединений для полипропиленовых труб диаметром до 25 мм – 9 шт.

4.2.7. Установка угольников для соединения полипропиленовых труб диаметром до 25 мм – 10 шт.

4.2.8. Установка вентилей до 15 мм – 52 шт.

4.2.9. Установка вентилей до 25 мм – 3 шт.

4.2.10. Установка кранов шаровых (американка) диаметр 25 мм – 51 шт.

4.2.11. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления диаметром до 40 мм – 180 м

4.2.12. Установка разъемных соединений для полипропиленовых труб диаметром до 40 мм – 48 шт.

4.2.13. Установка соединений для полипропиленовых труб диаметром до 40 мм – 70 шт.

4.2.14. Установка тройников для соединения полипропиленовых труб диаметром до 32 мм – 48шт.

4.2.15. Установка угольников для соединения полипропиленовых труб диаметром до 32 мм – 12 шт.

4.2.16. Снятие водомерных узлов массой до 200 кг – 1 шт.

4.2.17. Установка водомерных узлов без обводной линии диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм – 1 узел

4.2.18. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм – 1 шт.

4.2.19. Установка кранов диаметром 50 мм – 2 шт.

4.2.20. Установка кранов диаметром 15 мм – 2 шт.

4.2.21. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм – 1234 м
4.2.22. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм – 408 м
4.2.23. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, полиэтилена – 1352 м
4.3. Электротехнические работы (замена ВРУ, стояки с подключением к ВРУ)

4.3.1. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до 1700х1100

4.3.2. Распределительные щиты на конструкции на стене или колоне подвала

4.3.3. Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания

4.3.4. Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий

демонтаж труб в техническом подвале

4.3.5. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до 1700х1100

4.3.6. Шкаф (пульт) распределения навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 400х400х150

4.3.7. Демонтаж шкафа ВРУ – 1 шт.

4.3.8. Монтаж шкафов ВРУ – 2 шт.

4.3.9. Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания

4.4.4. Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий

4.4.5. Установка автоматических выключателей на квартиры

4.4.6. Прокладка магистральных проводов в трубах (3 провода)

4.4.7. Прокладка магистральных проводов в трубах (5 проводов)

4.4.8. Прокладка проводов на освещение лестничных клеток

4.4.9. Прокладка проводов на освещение тамбуров, мусоропроводов, надподъездное освещение
4.4.10. Замена этажных щитов

4.4.11. Установка энергосберегающих светильников на лестничных клетках

4.4.12. Установка энергосберегающих светильников предподъездного освещения, тамбуров и мусоропроводов

4.4.13. Провод заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечением 2 мм

4.4.14. Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм

4.4.15. Установка фотореле

4.4.16. Изготовление проекта электромонтажных работ

4.4.17. Получение технических условий в Омскэлектро

4.4.18. Выполнение испытаний и измерений

