Техническое задание

по капитальному ремонту многоквартирного дома

по адресу: 644088, г. Омск, ул. 22 Апреля, дом 4
(стоимость капитального ремонта всего: 1 000 000,00 руб. с энергоаудитом 14 000,0 руб., 

за вычетом 986000,0 руб. 

Начальная максимальная цена лота:986 000 рублей

Лот 1. 

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем (стоимость ремонта 986 000  руб.)

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Отопление ниже 0.0

	1
	Разборка трубопроводов  и водогазопроводных труб диам до 100 мм
	100  м
	4,7
	 

	2
	Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения  из стальных электросварных труб  диаметром 65 мм
	100  м
	4,7
	 

	3
	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления  и водоснабжения  наружный  диам 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	470
	 

	4
	Разборка трубопроводов  из  водогазопроводных труб диам до 32 мм
	100  м
	2,88
	 

	5
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводнрых труб диам 20 мм
	100  м
	2,88
	 

	6
	Узлы укрупненные  монтажные (трубопровды) из

стальных и водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диам 20 мм
	м
	288
	 

	7
	Краны шаровые полнопроходные муфтовые для
воды, пара, масла давлением 13,6 МПа(16 кгс/см2) 11627 п!, диаметром  20 мм
	шт
	44
	 

	8
	Клапаны балансировочные Баллорекс (Ballorex) из латуни   
MS 58, давлением 10 кгс/см2 (1МПа),  Tmax 120,  макс. перепад 0,2-0,45 кгс/см2, соединение внутренняя резьба, диаметром 20 мм
	
	
	 

	9
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам до 50 мм
	100  м
	2,88
	 

	10
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам до 100 мм
	100  м
	4,7
	 

	11
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100м2
	0
	 

	12
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками
	10 м труб
	49,9
	 


	
№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 2. Узел учёта тепловой энергии

	1
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных  на трубопроводах из стальных труб диам до 100 мм 
	шт
	3

	2
	Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диам 100 мм
	шт
	6

	3
	Задвижки стальные клиновые фланцевые  с выдвижным шпинделем, для воды, шара, природного газа (класс герметичности А) давлением 1,6 МПа (16 кг/см2)  30С41НЖ1, диаметром 100 мм
	шт
	3

	4
	Установка фильтров диаметром 100 мм
	10 шт
	0,2

	5
	Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диам 100 мм
	шт
	8

	6
	Фильтры  магнитно-механические ФМФ, диаметром 100 мм
	шт.
	2

	7
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	комплект
	2

	8
	Термометры технические стеклянные ртутные прямые ТТмП 5.2.260.163 0-160 С
	шт.
	2

	9
	Гильзы стальные с фланцами ГСТ до 6,0 МПа,  длина 100 мм (для термометра)
	шт.
	2

	10
	Установка манометров с трехходовым краном
	комплект
	2

	11
	Манометр общего назначения с трехходовым краном ОБМП1-100
	комплект
	2

	12
	Установка кранов воздушных
	комплект
	4

	12,1
	Контрольно-измерительные приборы
	комплект
	4

	13
	Кран трехходовой под манометр для воды и пара давлением 16 кгс/см2,11б38бк, диаметром 15 мм
	шт.
	6

	                              Раздел 3. Монтажные работы.

	1
	Приборы, устанавливаемые на  резьбовых соединениях,  масса кг, до 1,5
	шт
	2

	2
	Гильзы стальные с фланцами ГСТ 100, Р до 6, 0  МПа  длина 100 мм (для термометра)
	шт.
	0

	3
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до 120 
	шт.
	2

	4
	Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм
	шт.
	4

	5
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до 5
	шт.
	2

	6
	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях 
	шт.
	2

	7
	Расходометры ВСГ, диаметром 40 мм
	шт.
	2

	8
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350
	шт.
	1

	9
	Шкафы (боксы, щиты, ящики) (Legrand, Франция): распределительные электромонтажные серии Plexo, пылевлагозащитные с DIN рейкой, 2+1М
	шт.
	1

	10
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	2

	11
	Выключатели автоматические (ИЭК, Россия) ВА 47-29,  1-63А
	шт.
	2

	12
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100шт.
	0,01

	13
	Розетки одноместные открытой проводки серии «Прима» РА 10-164
	шт.
	1

	14
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	100м
	0,28

	15
	Трубки полихлорвиниловые (ПХВ) гофрированные, диаметром 16 мм
	м
	28

	16
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6
	100м
	0,28

	17
	Шнуры гибкие с параллельными жилами высокой гибкости с ПВХ изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке, на номинальное напряжение до 380 В, марки ШВВП, с числом жил и сечением 2*0,75 мм2
	1000м
	0,001

	20
	Кабели высокочастотные с медными жилами, в PVC оболочке марки FTP «Витая пара» (категории-6,бе), с числом пар и сечением 4*0,52 мм2
	1000м
	0,028

	21
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником
	100шт.
	0,2

	                                              Раздел 4. Оборудование.

	1
	Теплосчетчик КМ 5-2 Ду 100
	шт.
	1

	2
	Термосопротивление КТСПР (подобранная пара)
	шт.
	1

	3
	Блок питания БП-3В
	шт.
	2

	Раздел 5. Пусконаладочные работы

	1
	Автоматизированные системы управления 1категории технической сложности с количеством каналов 2
	система
	1


Лот 2. Энергетическое обследование первоначальная цена – 14 000,00 рублей.

Председатель ТСЖ «Огонек-2»  ​​​​​​​​​​​_______________________  /Н.И.Павлиди/ 

