Техническое задание

по капитальному ремонту многоквартирного дома

по адресу: г. Омск, ул. Муромцева, д. 89
(стоимость капитального ремонта всего: 1500,0 тыс.руб. с энергетическим обследованием дома 20,0 тыс.руб., за вычетом 1480,0 тыс.руб.)

Лот № 1
Капитальный ремонт шиферной кровли 1100,0 м2 многоквартирного дома по адресу: г. Омск, ул. Муромцева, д. 89 (стоимость ремонта кровли –  1 480,0 тыс.руб.)

1.1. Разборка парапетных решеток – 170,0 п.м.

1.2. Снятие покрытия из шифера – 1100,0 м2
1.3. Восстановление покрытия кровли из профилированного листа  с полимерным покрытием – 1100,0 м2
1.4. Замена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30мм – 70,0 м2
1.5. Частичная замена стропил

1.6. Замена слуховых окон  - 3 шт.

1.7. Разборка мелких покрытий  и обделок из листовой стали: поясков , сандриков ,желобов, отливов, свесов и т.п. -108 м

1.8. Разборка трубопроводов  з чугунных канализационных труб диаметром : 100 мм –  

                 35 м

1.9. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног -     

1.10.                  500 м

1.11. Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом «Пирилакс» , любой модификации, для обеспечения первой группы  огнезащитной эффективности по НПБ 251

1.12. Устройство  мелких покрытий конька из листовой стали с полимерным покрытием – 67 м

1.13. Обивка стен вентиляционных шахт оцинкованной  кровельной сталью с полимерным покрытием – 42 м.

1.14. Устройство колпаков над шахтами в два канала – 12 колпаков

1.15. Ограждение кровель перилами – 170 м

1.16. Масляная окраска металлических поверхностей : решеток,переплетов, труб диаметром  50 мм и т.п., количество окрасок 2 раза - 98 м

1.17. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром : 100 мм – 35 м

1.18. Ремонт вентиляционных коробов с выходом на крышу – 12 шт. 

1.19. Вывоз мусора строительного

Лот № 3
Энергетическое обследование многоквартирного дома по адресу: г.Омск, ул. Муромцева, д. 89 (стоимость энергетического обследования – 20,0 тыс.руб.)

Председатель правления ТСЖ «Колос-2»
Н.С. Драздовене 
