Техническое задание 

на проведение капитального ремонта МКД по адресу: г.Омск, ул. Комарова, д. 5
стоимость капитального ремонта 15 001 750 рублей, в том числе 

энергетическое обследовании 120000 рублей.

Лот № 1
Капитальный ремонт систем отопления, холодного, горячего водоснабжения, канализации, электрооборудования, установка коллективных приборов учета и узла управления, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений
(стоимость работ 5 231 750 рублей)
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Ремонт системы холодного и горячего водоснабжения (подвал)

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм
	100 м трубопровода
	1,963

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
	100 м трубопровода
	1,932

	3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
	100 м трубопровода
	4,55

	4
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 150 мм
	100 м трубопровода
	0,644

	5
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 150 мм
	шт
	1

	6
	Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм
	шт
	2

	7
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	0,609

	8
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм
	100 м трубопровода
	0,71

	9
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм
	100 м трубопровода
	1,2

	10
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,282

	11
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм
	100 м трубопровода
	0,45

	12
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм
	100 м трубопровода
	2,45

	13
	Краны шаровые, диаметром 32 мм
	шт
	71

	14
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	2,1

	15
	Краны шаровые, диаметром 25 мм
	шт
	7

	16
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	5,282

	17
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	2,519

	18
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм
	100 м трубопровода
	0,644

	19
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
	10 м трубопровода
	39,01

	20
	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилена) «Термрфлекс» диаметром 108х13 мм
	м
	-429,1

	21
	Трубки теплоизоляционные Энергофлекс диаметр 28 мм, толщина стенки 9мм, длина 2м
	шт.
	57,75

	22
	Трубки теплоизоляционные Энергофлекс диаметр 35 мм, толщина стенки 9мм, длина 2м
	шт.
	67,37

	23
	Трубки теплоизоляционные Энергофлекс диаметр 42 мм, толщина стенки 9мм, длина 2м
	шт.
	12,38

	24
	Трубки теплоизоляционные Энергофлекс диаметр 60 мм, толщина стенки 9мм, длина 2м
	шт.
	7,75

	25
	Трубки теплоизоляционные Энергофлекс диаметр 76 мм, толщина стенки 9мм, длина 2м
	шт.
	33

	26
	Трубки теплоизоляционные Энергофлекс диаметр 89 мм, толщина стенки 9мм, длина 2м
	шт.
	19,52

	27
	Трубки теплоизоляционные Энергофлекс диаметр 110 мм, толщина стенки 9мм, длина 2м
	шт.
	16,75

	Ремонт системы отопления (подвал)

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	1,517

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	8,777

	3
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
	100 м трубопровода
	0,4766

	4
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм
	100 м трубопровода
	1,041

	5
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	2,021

	6
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм
	100 м трубопровода
	1,2

	7
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
	100 м трубопровода
	1,7727

	8
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	3,1112

	9
	Краны шаровые, диаметром 25 мм
	шт
	1

	10
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0,672

	11
	Краны пробковые сальниковые муфтовые для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2), 11ч6бк, диаметром 20 мм
	шт
	176

	12
	Краны шаровые, диаметром 20 мм
	шт
	48

	13
	Краны шаровые, диаметром 15 мм
	шт
	3

	14
	Вентили бронзовые проходные запорные муфтовые для воды и пара давлением 1.6МПа (16 кгс/см2) 15б1п, диаметром 15 мм
	шт
	178

	15
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	8,777

	16
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	100 м трубопровода
	1,5176

	17
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	1 шт.
	12

	18
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм
	шт.
	12

	19
	Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт
	24

	20
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,682

	21
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,494

	22
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
	10 м трубопровода
	102,94

	Ремонт системы канализаций (подвал)

	1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	2,203

	2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	2,203

	Ремонт системы отопления (стояки на лестничной клетке и мусорокамерах)

	1
	Демонтаж: ребристых труб
	100 шт.
	0,12

	2
	Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм
	100 м труб нитки регистра
	1,056

	3
	Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 50 мм
	100 м труб нитки регистра
	0,1236

	Установка приборов узла ХГВС

	1
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	1 шт.
	1

	2
	Вычислитель ВКТ 7-01
	шт.
	1

	3
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по  стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25мм
	100 м
	0,8

	4
	Трубки полихлорвиниловые (ПХВ) гофрированные, диаметром 16мм
	м
	81,6

	5
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,8

	6
	Провода соединительные гибкие с ПВХ изоляцией и оболочкой со скрученными многопроволочными медными жилами марки ПВС, сечением 2х0,75 мм²
	м
	82,4

	7
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1

	8
	Шкаф IP для ВКТ-7 (в сборе)
	шт.
	1

	9
	Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: радиочастотного коаксиального импульсного, диаметр до 6 мм
	1 шт.
	1

	10
	Аксессуары для устройств распределительных (Legrand. Франция): коннектор (разъём), для сечения 1,5-2,5 мм² (без кабеля)
	шт.
	1

	11
	Кабель дополнительно подключаемый в штепсельный разъём: радиочастотный коаксиальный импульсный, диаметр оболочки до 6 мм
	1 конец кабеля
	1

	12
	Кабели связи высокочастотные с медными жилами, в PVC оболочке марки UTP Витая пара (категории-5,5е), с числом пар и сечением 4х0,52 мм²
	1000 м
	0,00306

	13
	Установка фильтров диаметром: 65 мм
	10 фильтров
	0,1

	14
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм
	шт.
	-1

	15
	Фильтры магнитно-механические ФМФ, диаметром 65 мм
	шт.
	1

	16
	Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм
	шт.
	2

	17
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм
	1 узел
	1

	18
	Водомеры диаметром до 100 мм (СТВ-100)
	комплект
	-1

	19
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 100 мм
	шт.
	-3

	20
	Счетчики холодной воды ВСХ, диаметром 65 мм
	шт.
	1

	21
	Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм
	шт.
	2

	22
	Затвор дисковый поворотный FL-3-032-MN-HT, диаметром 65 мм, давлением 16 кгс/см² (1,6МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130°С, Траб.=+40/+110°С
	шт.
	2

	23
	Фланцы стальные воротниковые ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм
	шт.
	4

	24
	Затвор дисковый поворотный FL-3-150-MN-HT, диаметром 150 мм, давлением 16 кгс/см² (1,6МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130°С, Траб.=+40/+110°С
	шт.
	1

	25
	Фланцы стальные воротниковые ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм
	шт.
	2

	26
	Кран шаровый В-В размером 1/2
	шт.
	1

	27
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,036

	28
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм
	100 м трубопровода
	0,03

	29
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром : 150 мм
	1 врезка
	1

	Узел учёта тепловой энергии и теплоносителя

	1
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	1 шт.
	1

	
	
	
	

	2
	Вычислители ВКТ 7-04
	шт.
	1

	3
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 80 мм
	1 шт.
	2

	4
	Преобразователи электромагнитные расхода жидких электропроводящих сред ПРЭМ с теплосчетчиком, диаметром 80 мм
	шт.
	2

	5
	Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм
	шт.
	4

	6
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	1 шт.
	2

	7
	Термопреобразователи сопротивления 9201, 50, 100П класс А, диапазон температур -50…+600, длина 500 мм
	шт.
	2

	8
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	1 шт.
	2

	9
	Датчики реле давления ДД 1,6 (0,2-1,6МПа)
	шт.
	2

	10
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,04

	11
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2
	1 шт.
	2

	12
	Блок питания 5ВР220-224Д
	шт.
	2

	13
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт: без изготовления колец с обслуживанием
	100 концов
	0,12

	14
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	1,4

	15
	Трубки полихлорвиниловые (ПХВ) гофрированные, диаметром 20 мм
	м
	142,8

	16
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	100 м
	0,2

	17
	Трубки полихлорвиниловые (ПХВ) гофрированные, диаметром 32 мм
	м
	20,4

	18
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	2

	19
	Провода соединительные гибкие с ПВХ изоляцией и оболочкой со скрученными многопроволочными медными жилами марки ПВС, сечением 2х0,75 мм²
	м
	123,6

	20
	Провода соединительные гибкие с ПВХ изоляцией и оболочкой со скрученными многопроволочными медными жилами марки ПВС, сечением 4х0,75 мм²
	м
	41,2

	21
	Провода соединительные гибкие с ПВХ изоляцией и оболочкой со скрученными многопроволочными медными жилами марки ПВС, сечением 3х2,5 мм²
	м
	40,8

	22
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1

	23
	Щит распределительный ЩРУН-3/30
	шт.
	1

	24
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,03

	25
	Штепсельные розетки
	шт.
	3

	Диспетчеризация приборов учёта и настройка всех сетевых компонентов управляющего комплекса

	1
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	1 шт.
	1

	2
	Модем GSM/GPRS Cinterion MC35i Terminal
	шт.
	1

	3
	Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный приём телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной антенны для канала: одного 
	1 проектная зона
	1

	
	
	
	

	4
	Антенна Navitech-70-FME GSM 900/1800 5дб
	шт.
	1

	5
	Перемычки кабельные длиной: до 6 м
	100 перемычек
	0,01

	6
	Кабель интерфейс 9/9 (модемный)
	шт.
	1

	7
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2
	1 шт.
	1

	8
	Блок питания 12В/1А (Siemens MC35/ЕС65)
	шт.
	1

	Сантехнические работы

	1
	Установка манометров с трехходовым краном
	 1 компл.
	6

	2
	Установка кранов воздушных
	 1 компл.
	4

	3
	Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные
	комплект
	-4

	4
	Кран трехходовой под манометр для воды и пара давлением 16 кгс/см², 11б38бк, диаметром 15 мм
	шт.
	4

	5
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,01

	6
	Установка кранов воздушных
	 1 компл.
	3

	7
	Кран шаровый В-В размером 1/2
	шт.
	2

	8
	Кран шаровый В-В размером 1
	шт.
	1

	9
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
	100 м трубопровода
	0,01

	10
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	0,39

	11
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	0,034

	12
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	1,5

	13
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,044

	14
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	1 шт.
	5

	15
	Затвор дисковый поворотный FL-3-080-MN-HT, диаметром 80 мм, давлением 16 кгс/см² (1,6МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130°С, Траб.=+40/+110°С
	шт.
	1

	16
	Кран стальной шаровый фланцевый 11с67п диаметром 100 мм
	шт.
	4

	Ремонт тепловых узлов

	1
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	1 шт.
	1

	2
	RVD 130 Контроллер (отопление – 1 контур и ГВС)
	шт.
	1

	3
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса:: до 1,5 кг
	1 шт.
	2

	4
	QAE2120.010 Датчик температуры погружной
	шт.
	1

	5
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,01

	6
	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 40; 50 мм
	1 шт.
	1

	7
	Клапан VVF40.50-31 2-х ходовой фланцевый
	шт.
	1

	8
	Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	2

	9
	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг
	1 шт.
	1

	10
	SQX32.03 Привод клапана
	шт.
	1

	11
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,4

	12
	Трубки полихлорвиниловые (ПХВ) гофрированные, диаметром 20 мм
	м
	40,8

	13
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	100 м
	0,25

	
	
	
	

	14
	Трубки полихлорвиниловые (ПХВ) гофрированные, диаметром 32 мм
	м
	25,5

	15
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,8

	16
	Провода соединительные гибкие с ПВХ изоляцией и оболочкой со скрученными многопроволочными медными жилами марки ПВС, сечением 2х0,75 мм²
	м
	66,3

	17
	Провода соединительные гибкие с ПВХ изоляцией и оболочкой со скрученными многопроволочными медными жилами марки ПВС, сечением 4х0,75 мм²
	м
	15,45

	18
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1

	19
	Щит распределительный ЩРН-24
	шт.
	1

	20
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01

	21
	Розетки одноместные открытой проводки серии Прима РА 16-003 с заземляющим контактом с защитными шторками
	шт.
	1

	22
	Демонтаж элеваторных узлов номер:3-5
	100 шт.
	0,03

	23
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т
	1 насос
	1

	24
	Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т
	комплект
	-1

	25
	Насосы циркуляционные с мокрым ротором трехскоростные VA 65/180ХМ, Ду 32 мм, Ру 10 кгс/см², подача 0,6-3,0 м³/ч, напор 2,4-5,8 м, мощность 102 Вт, напряжение 1х230 В, Траб.-10…+110°С, резьбовое соединение
	шт.
	1


	26
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм
	1 шт.
	4

	27
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 108 мм
	1 шт.
	2

	28
	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 8 м²
	1 водонагреватель
	1

	29
	Водонагреватели односекционные № 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м²
	шт.
	-1

	30
	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№14 расчет 076251
	шт.
	1

	31
	Установка элеваторов номером:3-5
	10 шт.
	0,3

	32
	Элеваторы водоструйные фланцевые 40с10бк для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²): номер 3 (65)
	шт.
	3

	33
	Установка фильтров диаметром: 25 мм
	10 фильтров
	0,1

	34
	Фильтры сетчатые латунные, диаметром 25 мм
	шт.
	1

	35
	Установка фильтров диаметром: 50 мм
	10 фильтров
	0,2

	36
	Фильтры магнитно-механические ФМФ, диаметром 50 мм
	шт.
	2

	37
	Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	4

	38
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм
	шт.
	-1

	39
	Фильтры магнитно-механические ФМФ, диаметром 80 мм
	шт.
	1

	40
	Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм
	шт.
	2

	41
	Установка манометров с трехходовым краном
	1 комплект
	10

	42
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,1

	43
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	1 комплект
	23

	44
	Закланное устройство: для установки поверхностных приборов - прижим
	100 шт.
	0,23

	45
	Гильзы стальные с фланцами ГСТ 100, Р до 6,0 МПа, длина 100 мм (для термометра) (стоимость без фланца) 
	шт.
	23

	46
	Установка кранов воздушных
	1 комплект
	22

	
	
	
	

	47
	Кран трехходовой под манометр для воды и пара давлением 16 кгс/см², 11б38бк, диаметром 15 мм
	шт.
	22

	48
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм
	1 соединение
	1

	49
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
	100 м трубопровода
	0,14

	50
	Кран шаровый В-В размером 1/2
	шт.
	2

	51
	Клапан предохранительный Prescor диаметром 15 мм
	шт.
	4

	52
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	0,22

	53
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	0,204

	54
	Кран шаровый В-В размером 1
	шт.
	26

	55
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	0,27

	56
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	0,06

	57
	Клапан обратный В-В размером 1
	шт.
	1

	58
	Кран шаровый В-В размером 1
	шт.
	2

	59
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	0,08

	60
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм
	100 м трубопровода
	0,092

	61
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	3,62

	62
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм
	100 м трубопровода
	0,1344

	63
	Затвор дисковый поворотный FL-3-080-MN-HT, диаметром 80 мм, давлением 16 кгс/см² (1,6МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130°С, Траб.=+40/+110°С
	шт.
	2

	64
	Фланцы стальные воротниковые ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм
	шт.
	4

	65
	Клапан обратный подъемный фланцевый для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²) 16кч9п, диаметром 80 мм
	шт.
	1

	66
	Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм
	шт.
	2

	67
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	5,28

	68
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,029

	69
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	1,44

	70
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 65 мм
	100 м трубопровода
	0,008

	71
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	0,31

	72
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм
	100 м трубопровода
	0,591

	73
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	23,23

	74
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	0,338

	75
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	14,87

	76
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 150 мм
	100 м трубопровода
	0,069

	77
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	0,069

	78
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	3,04

	
	
	
	

	79
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,433

	80
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	100 м трубопровода
	1,232

	81
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм
	100 м трубопровода
	0,069

	82
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	1 шт.
	6

	83
	SILAX Затвор дисковый Ду25
	шт.
	6

	84
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	1 шт.
	2

	85
	Затвор дисковый поворотный FL-3-050-MN-HT, диаметром 50 мм, давлением 16 кгс/см² (1,6МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130°С, Траб.=+40/+110°С
	шт.
	2

	86
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	1 шт.
	25

	87
	Затвор дисковый поворотный FL-3-080-MN-HT, диаметром 80 мм, давлением 16 кгс/см² (1,6МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130°С, Траб.=+40/+110°С
	шт.
	12

	88
	Затвор дисковый поворотный FL-3-032-MN-HT, диаметром 65 мм, давлением 16 кгс/см² (1,6МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130°С, Траб.=+40/+110°С
	шт.
	8

	89
	Кран стальной шаровый фланцевый 11с67п диаметром 100 мм
	шт.
	2

	90
	Кран стальной шаровый фланцевый 11с67п диаметром 80 мм
	шт.
	2

	91
	Клапан обратный подъемный фланцевый для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²) 16кч9п, диаметром 80 мм
	шт.
	1

	92
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм
	1 счетчик (водомер)
	2

	93
	Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 50 мм
	шт.
	-2

	94
	Расходомеры ВСТ, диаметром 50 мм
	шт.
	1

	95
	Счетчики холодной воды ВСХ, диаметром 50 мм
	шт.
	1

	Прочие работы

	96
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлес»)
	10 м² изолируемой поверхности
	1,755

	Ремонт электрооборудования

	1
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	1,68

	2
	Демонтаж: электросчетчиков
	100 шт.
	2,16

	3
	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов
	100 шт.
	1,08

	4
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
	1 шт.
	216

	5
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	654

	6
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм²
	100 жил
	1,74

	7
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	1,74

	8
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	1,14

	9
	Шина сборная – одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм²
	100 м
	2,14

	10
	Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1
	1 шт.
	216

	11
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм²
	100 м
	1,8

	Материалы, не учтенные в цене работ

	12
	Рейки монтажные (DIN рейки) (Legrand, Франция): EN 50 022, длина 2 м, глубина 7,5 м
	шт.
	21,6

	13
	Шины медные (Legrand, Франция): с резьбовыми отверстиями М5, 12х4 мм, 180А, длина 991,5 мм
	шт.
	21,6

	14
	Прокладки под изолятор
	шт.
	216

	15
	Провода с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм²
	1000 м
	0,18

	16
	Светильники под лампы накаливания для освещения производственных помещений ПСХ-60 ЕВРО (60Вт, 220 В, пылевлагозащищенные IР54, настенные)
	шт.
	174

	17
	Аксессуары к светильникам: рассеиватель (для светильников ПСХ-60)
	шт.
	174

	18
	Выключатели одноклавишные открытой проводки
	шт.
	114

	19
	Выключатели автоматические (ИЭК, Россия) ВА47-29,1-полюсные, 1-63А
	шт.
	654

	Заземление

	20
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм
	10 шт.
	0,3

	21
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм²
	100 м
	0,06

	22
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм²
	100 м
	0,06

	Утепление и ремонт фасада (стоимость работ 150 000 рублей)

	1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,18

	2
	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,03

	3
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0,2

	4
	Пена монтажная типа Makrofleх, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	2

	5
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей
	100 м шва
	0,2

	6
	Разборка деревянных заполнений проёмов: дверных и воротных
	100 м²
	0,1026

	7
	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов
	1 т конструкций
	0,6

	8
	Дверь стальная, утеплитель, замок, фурнитура
	м²
	10,26

	9
	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м²
	0,24624

	10
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз
	100 м²
	0,25

	11
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м² стяжек
	0,027

	12
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01
	100 м² стяжек
	0,027

	13
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная
	100 м² 
	3,22

	Ремонт подвального помещения (стоимость работ 148 750 рублей)

	1
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических
	1000 м²
	0,012

	
	
	
	

	2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м³ 
	0,1

	3
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм
	м³
	13

	4
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	0,22

	5
	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	1 т конструкций
	0,24

	6
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т (продухи)
	т
	0,12

	7
	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0.1 т (продухи)
	т
	0,12

	8
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м³ 
	0,03

	9
	Монтаж: конструкций  дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
	1 т конструкций
	0,21

	10
	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0.1 т (двери в подвал)
	т
	0,21

	11
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м³ кладки
	0,3

	12
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м² отремонтированной поверхности
	0,12

	13
	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с земли и лесов
	100 м² окрашиваемой поверхности
	0,236

	14
	Замена ступеней: на сплошном основании
	100 м ступеней
	0,09

	
	
	
	


	Лот № 2                  Капитальный ремонт кровли (стоимость работ 1 550 000 рублей)

	1
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м²
	100 мест
	0,61

	2
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см²
	100 м борозд
	6,3

	3
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	0,76

	4
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	0,76

	5
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м²
	1 м³ заделки
	6,3

	6
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м²
	0,01575

	7
	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2
	100 м² проемов
	0,01575

	8
	Обивка люков кровельной сталью оцинкованной: по дереву с одной стороны
	100 м² проемов
	0,01575

	9
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м² стяжек
	0,427

	10
	Очистка вручную поверхности кровли
	100 м² расчищенной поверхности
	18,3

	11
	Обеспыливание поверхности
	1 м² обеспылеваемой поверхности
	2670

	12
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунтовкой Konzentrat W, первый слой
	100 м² окрашиваемой поверхности
	26.7

	13
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунтовкой Konzentrat W, последующий слой
	100 м² окрашиваемой поверхности
	26,7

	14
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: краской фасадной Universalfarbe
	100 м² окрашиваемой поверхности
	26,7

	15
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой
	100 м² кровли
	4,785

	16
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 400 мм
	1 зонт
	38

	17
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 400 мм
	шт
	38

	18
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м² покрытия
	0,7418

	19
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м
	100 м
	1,734

	20
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	1,13

	21
	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м
	100 м
	0,2576

	22
	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам
	100 м
	0,23

	23
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.
	100 м восстановленной герметизации стыков
	10,92

	24
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей
	100 м шва
	10,92

	25
	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки
	1 шт.
	38

	26
	Воронка сливная диаметром 100 мм
	шт
	38

	27
	Устройство выходов на кровлю
	1 м² 
	6

	28
	Погрузка строительного мусора
	т
	1

	29
	Вывоз строительного мусора на расстояние 15 км
	т
	1


Лот № 3
Замена лифтового оборудования (стоимость работ 8 100 000 рублей)
Замена лифтового оборудования с ремонтом машинного помещения.
	Характеристика лифта \ модель
	Энергосберегающий

	Назначение лифта
	Пассажирский

	г/п, кг.
	400

	Кол-во, шт
	6

	Кол-во остановок, дверей шахты
	9 (девять)

	Требования к огнестойкости 
	Е30

	Расположение машинного помещения относительно шахты
	Вверху над шахтой

	Элемент двухсторонней громкоговорящей связи с диспетчером из кабины
	Устанавливается

	Главный привод
	С частотным преобразователем

	Тип кабины
	Непроходная в разобранном виде

	Отделка купе кабины 
	Стандартный вариант завода RAL 6019

	Станция управления лифтом
	УКЛ

	Конструкция стен шахты
	Железобетонная

	Система управления
	Парное

	Характеристика электрической сети (напряжение, род тока)
	380В, 50Гц, 3 фазы, переменный с глухозаземленнойнейтралью.

	Обрамления дверных проёмов шахты
	Требуется

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	Демонтажные работы

	1
	Демонтаж: лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъёмностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м
	1 лифт
	6

	Монтажные работы

	2
	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъёмностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м
	1 лифт
	6

	3
	Обрамление дверных проёмов при толщине стенки 200 мм
	комплект
	54

	4
	Светильник НСП 03х60-001 шар
	шт.
	30

	5
	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные Б 220/60
	10 шт.
	3

	6
	Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с двумя медными жилами с резиновой изоляцией в ПВХ оболочке марки ВРГ 2х1,5
	1000 м
	0,186

	Пусконаладочные работы

	7
	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъёмность до 630 кг, скорость движения кабины 1м/с, с микроэлектроникой
	1 лифт
	6

	8
	При изменении количесива остановок уменьшать или добавлять к норме 01-14-013-01
	1 остановка
	-6

	Оборудование

	9
	Лифт пассажирский 0411 КП (Е30) с доставкой до г. Омск
	шт.
	6

	Освещение в машинном помещении

	10
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	0,12

	11
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,06

	12
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2м
	100 м
	0,6

	13
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм²
	100 м
	0,6

	14
	Светильник ПСХ-60 настенный без крепежа (Р54)
	шт.
	12

	15
	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные Б 220/60
	10 шт.
	1,2

	16
	Выключатели одноклавишные открытой проводке
	шт.
	6

	17
	Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с двумя медными жилами с резиновой изоляцией в ПВХ оболочке марки ВРГ 2х1,5
	1000 м
	0,06

	18
	Профиль монтажный перфорированный К-241
	шт.
	30

	19
	Разветвительная коробка
	шт.
	6

	Общестроительные работы

	20
	Окраска клеевыми составами простая
	100 м² окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)
	1,116

	21
	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
	100 м² окрашиваемой поверхности
	1,332

	22
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133
	100 м² окрашиваемой поверхности
	0,54

	23
	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м²
	100 мест
	0,24

	24
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м²
	0,102

	25
	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
	1 т конструкций
	0,21

	26
	Двери Экономъ Е40М 860R
	шт.
	6

	Подтверждение соответствия лифта при вводе в эксплуатацию

	27
	Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки
	1 лифт
	6

	28
	За каждую дополнительную оставновку больше двух добавлять к норме 41-05-004-01
	1 остановка
	42

	Пусконаладочные работы лифтового оборудования

	1
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
	1 система
	1

	2
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10
	1 система
	1

	3
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к норме 02-01-002-03
	1 канал
	3

	
	
	
	


Лот № 4
Энергетическое обследование (стоимость работ 120 000 рублей)
Сбор и анализ исходной информации, разработка основных направлений и первоочередных мероприятий по энергосбережению с экспертной оценкой ожидаемого эффекта. Проведение теплотехнического расчета узлов строительных конструкций, обследование внутридомовых инженерных систем (отопления, электроснабжения, освещения, лифтовых установок, водоснабжения). Разработка энергетического паспорта жилого дома.
