PAGE  
2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 19 августа 2013 года № 904-п
Об определении теплосетевых организаций для осуществления 
эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей, 
расположенных на территории города Омска

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Решением Омского городского Совета от 28 сентября 2011 года № 444 «О реализации Федерального закона «О теплоснабжении», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Определить Муниципальное предприятие города Омска «Тепловая компания» в качестве теплосетевой организации для осуществления эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей согласно приложению № 1 «Перечень бесхозяйных тепловых сетей, обслуживаемых Муниципальным предприятием города Омска «Тепловая компания» к настоящему постановлению.

2. Определить открытое акционерное общество «Электротехнический комплекс» в качестве теплосетевой организации для осуществления эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей согласно приложению № 2 «Перечень бесхозяйных тепловых сетей, обслуживаемых открытым акционерным обществом «Электротехнический комплекс» к настоящему постановлению.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

Исполняющий обязанности

Мэра города Омска






                 А.А. Турко

	
	Приложение № 1     

к постановлению Администрации города Омска

от 19 августа 2013 года № 904-п




ПЕРЕЧЕНЬ 

бесхозяйных тепловых сетей, обслуживаемых Муниципальным предприятием города Омска «Тепловая компания»

	№

п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,

п. м
	Вид

прокладки
	Диаметр,

мм

	1. Кировский административный округ города Омска

	1.1
	Город Омск, проспект Комарова, дом 9, корпус 2 (от ТК-II-25 до ПУ дома 9, корпус 1 по проспекту Комарова)
	139,50
	Подземная бесканальная
	2d108

	1.2
	Город Омск, улица Звездная,  дом 8 (от УТ-2 до стены жилого дома)
	-
	-
	2d108

	1.3
	Город Омск, улица Звездная, дом 8, корпус 1(от УТ-2 до стены жилого дома)
	13,89
	Подземная бесканальная
	2d108

	1.4
	Город Омск, улица Звездная, 
	80,40
	Подземная бесканальная
	2d108

	
	дом 6, корпус 1 (от ТК-К-IV-7/3 до УТ-2, от УТ-2 до УТ-3, УТ-4 до стены жилого дома 6 по улице Звездная)
	14,00
	
	2d89

	1.5
	Город Омск, улица Звездная, дом 6, корпус 2 (от УТ-4 до стены жилого дома)
	22,40
	Подземная бесканальная
	2d89

	1.6
	Город Омск, улица бульвар Зеленый, дом 6, корпус 1 (от ТК-1/1 до ИТП жилого дома)
	80,46
	Подземная бесканальная
	2d108

	1.7
	Город Омск, улица Перелета, дом 14, корпус 1 (от ТК-К-I-63 до стены жилого дома)
	64,90
	Подземная бесканальная
	2d133

	1.8
	Город Омск, улица Перелета, 
	2,00
	Подземная бесканальная
	2d108

	
	дом 22, 22, корпус 1 (от
	99,50
	
	2d108

	
	ТК-К-I-63 до УТ-1, отУТ-1 до УТ-2, от УТ-2 до УТ-3, по техническому подвалу жилого дома 22, корпус 1 по улице Перелета, от УТ-3 до стены жилого дома 22 по улице Перелета)
	116,20
	
	2d133

	1.9
	Город Омск, улица Дианова, дом 20, 20, корпус 1, 20, корпус 2 (от ТК-К-I-31 до УТ-1, 

от УТ-1 до стен жилых домов 20, 20, корпус 1, 20, корпус 2 по улице Дианова)
	290,34
	Подземная бесканальная
	2d159

	1.10
	Город Омск, улица Дианова, дом 16 (от ТК-К-IV-3 до ТК-15, от ТК-15 до ИТП)
	33,80
	Подземная бесканальная
	2d108

	1.11
	Город Омск, улица Рокоссовского, дом 32 
	269,80
	Подземная бесканальная
	2d219

	
	(от ТК-К-I-24 до стены жилого дома)
	137,10
	
	2d133

	1.12
	Город Омск, улица Дианова, дом 25 (от ТК-К-IV-7/2 до УТ-1 до стен жилых домов 25, 27 по улице Дианова)
	-
	-
	-

	1.13
	Город Омск, улица Дианова, 30 (от ТК-К-I-26 до стены жилого дома)
	-
	-
	-

	1.14
	Город Омск, улица Дианова, 28 
	7,00
	Подземная бесканальная
	2d76

	1.15
	Город Омск, улица Мостоотряд, дом 63 (от ТК-V-С-59/1 до стены жилого дома)
	-
	-
	-

	1.16
	Город Омск, улица  Перелета,  
	132,85
	Подземная бесканальная
	2d108

	
	дом 24 (от ТК-V-С-62/3)  
	244,80
	
	2d219

	1.17
	Город Омск, в границах улиц Рокоссовского, Дианова, Фугенфирова, Лукашевича
	-
	-
	-

	Всего по Кировскому административному округу города Омска
	1416,48
	-
	-

	2. Ленинский административный округ города Омска

	2.1
	Город Омск, проспект К. Маркса, дом 82а (по техническому подвалу здания 82 по проспект К.Маркса до жилых домов 82а, 80 по проспекту К. Маркса) 
	-
	-
	-

	2.2
	Город Омск, улица Петра Ильичева, дом 1, корпус 2 
	40,50
	-
	2d80

	Всего по Ленинскому административному округу города Омска


	40,50
	-
	-

	3.Октябрьский административный округ города Омска

	3.1
	Город Омск, улица 
Масленникова, дом 76 (от ТК-369/1 до УТ-1 до ИТП жилого дома)
	70,00
	Подземная бесканальная
	2d159

	
	
	29,00
	
	2d89

	3.2
	Город Омск, улица 3-я Кордная, дом 10 
	53,30
	Подземная бесканальная
	2d108

	3.3
	Город Омск, улица 4-я Линия, дом 181, 181а, 181б
	-
	-
	-

	3.4
	Город Омск, улица Барабинская, дом 1 – 4, 6
	-
	-
	-

	3.5
	Город Омск, улица Бульварная, дом 32а, 36а, 38а, 40а, 42а
	-
	-
	-

	3.6
	Город Омск, проспект Космический, дом 24а (от ТК-V-В-15/3а)   
	31,50
	Подземная бесканальная
	2d300

	3.7
	Город Омск, улица 5-я Кордная, дом 62б (от ТК-V-В-21/1-23)
	14,00
	-
	2d89

	Всего по Октябрьскому административному округу города Омска
	107,80
	-
	-

	4. Советский административный округ города Омска

	4.1
	Город Омск, переулок 1-й Башенный, дом 8, корпус 1 (от ТК-Ш-В-55/1-8 до ТУ-1, от ТУ-1 до ТУ-2)
	352,00
	Подземная бесканальная
	2d108

	4.2
	Город Омск, улица Бородина, дом 2 (от ТК-Ш-С-38 до границы раздела дома 4, корпус 1 по улице Бородина до ТУ дома 2 по улице Бородина)
	121,00
	Подземная бесканальная
	2d108

	4.3
	Город Омск, переулок 1-й Башенный, дом 6 (от ТК-З-В-57/1-8 до УТ-3)
	260,00
	Подземная бесканальная
	2d159

	4.4
	Город Омск, улица 50 лет 
	29,40
	Подземная бесканальная
	2d159

	
	Профсоюзов, дом 114 (от
	9,50
	
	2d108

	
	ТК-Ш-Ю-29 УТ-1 до ИТП-1
	127,90
	
	2d108

	
	до ИТП-2)
	33,00
	
	2d89

	4.5
	Город Омск, улица Круговая, дом 4б (ТК-Ш-Ю-25 до ИТП жилого дома)
	29,00
	Подземная бесканальная
	2d79

	4.6
	Город Омск, улица 4-я 
	58,00
	Подземная бесканальная
	2d108

	
	Поселковая, дом 26 (от ТК-Ш-27/1 до ТК-Ш-29-4/1 до ИТП жилого дома)
	33,00
	
	2d89

	4.7
	Город Омск, улица XX 
	81,20
	Подземная бесканальная
	2d89

	
	Партсъезда, дом 34а (от ТК-Ш-З-12 до стены жилого дома)
	38,60
	
	2d89

	4.8
	Город Омск, улица Энтузиастов, дом 49 (от ТК-Ш-В-39/4 до стены жилого дома)
	155,00
	Подземная бесканальная
	2d108

	4.9
	Город Омск, улица СибНИИСхоз, 2а
	-
	-
	-

	Всего по Советскому административному округу города Омска
	1297,60
	-
	-

	5. Центральный административный округ города Омска

	5.1
	Город Омск, улица 2-я Дачная, дом 10 (от ТК-27/1-10 до ТУ жилого дома)
	19,70
	Подземная бесканальная
	2d108

	5.2
	Город Омск, улица Звездова, дом 129, корпус 1(от ТК-V-В-86/8 до УТ1-УТ-2 –УТ-3-УТ-4, от УТ-1 до стены жилого дома)
	31,30
	Подземная бесканальная

	2d133


	5.3
	Город Омск, улица Омская, 
	151,40
	Подземная бесканальная

	2d89

	
	дом 134 (от УТ-2 до стены
	4,50
	
	2d65

	
	жилого дома)
	31,20
	
	2d108

	5.4
	Город Омск, улица Омская, дом 136, корпус 1
	5,10
	Подземная бесканальная

	2d

	5.5
	Город Омск, улица Омская, дом 136, корпус 2


	113,31
	Подземная бесканальная

	2d108

	5.6
	Город Омск, улица Омская, дом 134, корпус 1, 136, корпус 1, 136, корпус 2
	497,00
	Подземная бесканальная

	2d273

	5.7
	Город Омск, улица Омская, дом 134, корпус 1, 134, корпус 2 
	41,90
	Подземная бесканальная
	2d219

	5.8
	Город Омск, улица Волховстроя, дом 94 (от ТК-V-С-27/1 до ТУ-1 –ТУ-2)


	-
	Подземная бесканальная
	2d108

2d89

	5.9
	Город Омск, улица Сазонова, дом 64 (от ТК-I-З-47 до ТУ жилого дома)
	18,60
	Подземная бесканальная
	2d159

	5.10
	Город Омск, улица 10 лет Октября, дом 117 (от ТК-V-В-93/2 до стены жилого дома)
	97,00
	Подземная бесканальная
	2d159

	5.11
	Город Омск, улица 30 лет ВЛКСМ, дом 50 (от ТК-95/4 до стены жилого дома)
	26,00
	-
	2d159

	5.12
	Город Омск, улица Куйбышева, дом 62 (от ТК-5-3-95/6 до ТК-5-3-95/8 до ПУ-1, ПУ-2) 
	133,00
	Подземная бесканальная
	2d159

	5.13
	Город Омск, улица  Рабиновича, дом 91 (от ТК-I-З-47 до стены жилого дома)
	67,50
	Подземная бесканальная
	2d108

	5.14
	Город Омск, улица Нахимова, дом 9 (от ТК-V-С-П-8 до ПУ жилого дома по улице 2-я Челюскинцев)
	219,65
	Подземная бесканальная
	2d108

	Всего по Центральному административному округу города Омска
	1457,16
	-
	-

	Всего по Муниципальному предприятию города Омска «Тепловая компания»
	4319,54
	-
	-


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	УТ
	–
	узел трубопроводов с порядковым номером; 

	
	ТК
	–
	тепловая камера с порядковым номером;

	
	ИТП
	–
	индивидуальный тепловой пункт;

	
	ПУ
	–
	прибор учета с порядковым номером;

	
	ТУ
	–
	тепловой узел.


_________________

	
	Приложение № 2     

к постановлению Администрации города Омска

               от 19 августа 2013 года № 904-п




ПЕРЕЧЕНЬ 

бесхозяйных тепловых сетей, обслуживаемых открытым акционерным обществом «Электротехнический комплекс»

	№

п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,

п. м
	Вид

прокладки
	Диаметр,

мм

	1
	Город Омск, улица Краснознаменная, дом 22                (от ТК-34 до ТК-31)
	98,0
	Подземная бесканальная
	2d273

	2
	Город Омск, улица Челюскинцев, дом 101 (от ТК-6/1 до ТУ жилого дома)
	55,0
	Подземная канальная
	2d426


	3
	Город Омск, улица 24-я Северная, дом 204, корпус 1 (от УТ-11/5 до наружной стены жилого дома)
	15,0
	Подземная бесканальная
	2d219

	
	
	76,6
	
	2d159

	
	
	89,9
	
	2d133

	4
	Город Омск, улица XXII Партсъезда (магистральная теплотрасса вдоль улицы                 от ТК-12 до ТК-1/1)
	60,0
	Подземная канальная
	2d525

	5
	Город Омск, улица XXII Партсъезда (магистральная теплотрасса вдоль улицы                 от ТК-1/1 до ТК-2/1)
	32,0
	Подземная канальная
	2d525

	6
	Город Омск, улица XXII Партсъезда (магистральная теплотрасса вдоль улицы                 от ТК-1/1 до ТК-2/1)
	45,0
	Подземная канальная
	2d426

	7
	Город Омск, улица XXII Партсъезда (магистральная теплотрасса вдоль улицы                 от ТК-2/1 до ТК-6/1)
	385,0
	Подземная канальная
	2d426

	8
	Город Омск, улица Сурикова, дом 8 (от ТК-24/1 до здания)
	246,2
	Подземная канальная
	2d159

	9
	Город Омск, улица Багратиона, дом 94 (от УТ в жилом доме 86 по улице Багратиона до наружной стены жилого дома  по улице Багратиона)


	63,0
	Подземная канальная
	2d159

	Всего по открытому акционерному обществу «Электротехнический комплекс»
	1165,7
	-
	-


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ТК
	–
	тепловая камера с порядковым номером; 

	
	ТУ
	–
	тепловой узел;

	
	УТ 
	–
	узел трубопроводов.


_________________

